Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от _______________

АПТЕКА

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весы платформенные | РП-150 | 8691 | 1988 | 1989 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 62441 | 1989 | 1989 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-5 | б/н | 1989 | 1989 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-5 | б/н | 1982 | 1982 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-5 | б/н | 2008 | 2008 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-20 | б/н | 1984 | 1984 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-20 | б/н | 1984 | 1984 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-100 | б/н | 1987 | 1987 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-100 | б/н | 1987 | 1987 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-1 | б/н | 2008 | 2008 |  |  | Консервация |
|  | Весы | JW-1-2000 | 0711279 | 2009 | 2009 | 04/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы | JW-1-2000 | 0711274 | 2009 | 2009 | 04/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гири технические (20 штук) | Г-4111,10 | 240 | 2003 | 2003 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гири технические (20 штук) | Г-4111,10 |  | 2003 | 2003 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гири технические (20 штук) М1 | 500г-10мг | 10334 | 2007 | 2007 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гири торговые (5 штук) | Г-6-2кг | б/н | 1989 | 1989 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометры ЭКМ (1,5, 0-4кгс) | ДМ2010СrУ2 | б/н | 2007 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометры ЭКМ (1,5, 0-4кгс) | ДМ2010СrУ2 | б/н | 2007 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометры ЭКМ (1,5, 0-4кгс) | ДМ2010СrУ2 | б/н | 2007 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометры техн. (1.5, -1-0-5кгс) | МВП3-УУ2 | б/н | 2007 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометры техн. (1.5, -1-0-5кгс) | МВП3-УУ2 | б/н | 2007 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометры техн. (1.5, -1-0-5кгс) | МВП3-УУ2 | б/н | 2007 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Автоклав | ВК-75 | 758 | 2007 | 2007 | 04/08 | опресовка | Не требует ОМТ |
|  | Автоклав | ВК-75 | 762 | 2007 | 2007 | 04/08 | опресовка | Не требует ОМТ |
|  | Автоклав | ВК-75 | 787 | 2007 | 2007 | 04/08 | опресовка | Не требует ОМТ |
|  | рН-метр PH, 0,01;-1- + 14гр.С | рН-150М | 0929 | 2006 | 2007 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Электроды | ЭСКЛ-08М | 2492 | 2006 | 2007 | 04/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | А 524 | 2007 | 2007 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | Л 105 | 2007 | 2007 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | С 468 | 2007 | 2007 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | 51 | 2000 | 2000 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | 10 | 2000 | 2000 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | 18 | 2000 | 2000 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | 19 | 2000 | 2000 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-пс. +- 0,5гр.С; 0-25гр.С | ВИТ-1 | Л 097 | 2007 | 2007 | 04/09 |  | МПИ-2года |
|  | Термометр эл.-конт. 0-300гр.С | ТПК | 1098 |  | 2006 | 04/09 |  | МПИ-4года |
|  | Термометр эл.-конт. 0-300гр.С | ТПК | 77 | 2008 | 2009 |  |  | МПИ-4года |
|  | Термометр лабораторный | контрольный | 13431 | 2007 | 2007 | 03/08 |  | МПИ-3года |
|  | Термометр лабораторный | контрольный | 13420 | 2007 | 2007 | 03/08 |  | МПИ-3года |
|  | Рефрактометр | RL3 | 16191/88 | 1988 | 1989 | 12/09 |  |  |
|  | Рефрактометр | RL3 | 11760/86 | 1986 | 1989 | 04.03.10 |  |  |
|  | Термометр в количестве 28 шт.+_1гр.С; -30-(+30)гр.С | ТС-7-М1 | 82531 | 2008 | 2008 | 04/08 | 1198-89 | МПИ- 4года |
|  | №: 77019,93143,82373,00205,87088,87424,82615,54785,70075,57162,56574,59282,60379,50334,69991,56567,57189,70091,50279,50467,61787, 56895,69961,59860,70046,50075,69921, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ареометр для спирта +- 0,5; 60-100% |  | 109 | 2002 | 2002 | 04/09 |  |  |
|  | Ареометр для спирта +- 0,5; 60-100% |  | 76 | 2002 | 2002 | 04/09 |  |  |
|  | Цилиндр мерный | 500мл | б/н | 2009 | 2009 | 03/09 | 24176-07 | бесрочный |
|  | Цилиндр мерный | 500мл | б/н | 2009 | 2009 | 03/08 | 24176-07 | бесрочный |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 | 194965 | 1987 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 | 194931 | 1987 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 | 193839 | 1987 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 | 194990 | 1987 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 | 295834 | 1987 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 | 01862 | 1987 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 88640 | 1988 | 1988 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 871576 | 1987 | 1987 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 851153 | 1985 | 1986 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | АЭВС–60 | 15 | 1994 | 1996 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Полуавтомат для закатки колпачков | ЗПР МЗ 400Е3 | 839 84 | 1987 2004 | 1988 2005 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Устройство для перекачки инъекционных растворов | УПР-3 |  | 1985 | 1988 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф | ШСС-80 | 1341 | 1988 | 1989 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф | ШСС-80 | 1989 | 1987 | 1989 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | ШСС-250П | 0307 | 2003 | 2004 |  |  | Требует ОМТ |

ПИЩЕБЛОК

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка, | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Весы платформенные рычажные | РП-500 | 33741 |  |  | 03/09 |  |  |
| 2. | Весы платформенные рычажные | РП-100 | Д2484 |  |  | 03/09 |  |  |
| 3. | Весы платформенные рычажные | РП-100 | Г8868 |  |  | 03/09 |  |  |
| 4. | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 68053 |  |  | 03/09 |  |  |
| 5. | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 68079 |  |  | 03/09 |  |  |
| 6. | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 15051 |  |  | 03/09 |  |  |
| 7 | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 66086 | 1990 | 2010 |  |  |  |
| 8 | Гири торговые (10штук) | Г-6-2кг | б/н |  |  | 03/09 |  |  |
| 9 | ЭКМ(Кл.1,5 0-1,6кгс/см2) | ЭКМ-1У | 249354 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 10 | Манометр(Кл.2,5 0-2,5кгс/см2) | ОБМ1-100 | 87651 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 11 | ЭКМ(Кл.1,5 0-1,6кгс/см2) | ДМ 2005 СгУЗ | б/н | 2008 | 2009 | 09/09 |  |  |
| 12 | Манометр техн. (0-2,5кгс/см2) | МПЗ-У | б/н | 2008 | 2009 | 09/09 |  |  |

# ПОЛИКЛИНИКА №4

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка, | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1125783 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1127404 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1123228 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0539518 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0524981 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0540154 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0539415 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1123602 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ИАДМ-ОП | 439640303 |  |  | 04/09 | 9994-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ИАДМ-ОП | 060507958 |  |  | 04/09 | 9994-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ИАДМ-ОП | 41206706 |  |  | 04/09 | 9994-05 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | BPAG1-10 | 31500502 |  |  | 04/09 | 31363-06 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | BPAG1-10 | 31500327 |  |  | 04/09 | 31363-06 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-50 | 727296 |  |  | 04/09 | 23533-02 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-50 | 731768 |  |  | 04/09 | 23533-02 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-50 | 052498 |  |  | 04/09 | 23533-02 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 931 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требуют ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1А | 10050759577 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1А | 10050744823 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1А | 10050732899 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-5 | б/н |  |  | 03/09 |  | Не требуют ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | ВР-100 | б/н |  |  | 03/09 |  | Не требуют ОМТ |
|  | Весы платфор. (мед. контроль) | РП-150 | 4178 |  |  | 03/09 |  | Не требуют ОМТ |
|  | Гири технические (16штук) | Г-4111-10 | 245, |  |  |  |  | Консервация |
|  | Гири технические (16штук) | Г-4111-10 | 246 |  |  | 03/09 |  | Не требуют ОМТ |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | М792 | 2007 | 2007 | 04/09 |  | МПИ 2года |
|  | Термометр в количестве (12 шт.) | ТС-7-М1 | 98892 | 2008 | 2008 | 04/08 | 1198-89 | МПИ 4года |
|  | 87671, 14800, 93267, 85469, | 83108, 22464, | 94019, | 82537, | 30904, 32418, | 98892 |  |  |
|  | Дозатор ( 40-200мкл) | ДПВ-1 | 0063 | 2005 | 2005 | 11.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор (Сарр 1-5мл) | ДПВ-1 | ВН7634 | 2005 | 2005 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор (Сарр100-10мкл) | ДПВ-1 | ВН8229 | 2005 | 2005 | 11.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор (Сарр 30-300мкл) | ДПВ-1 | ВU8327 | 2005 | 2005 | - |  | РЕМОНТ |
|  | Дозатор (Сарр 100-1000мкл) | ДПВ-1 | BU8268 | 2005 | 2005 | 11.12.09 |  |  |
|  | Дозатор (Сарр 10-1мкл) | ДПВ-1 | BU8454 | 2005 | 2005 | - |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор (Biohit 5-50мкл) | ДПВ-1 | 6123027 | 2005 | 2005 | 11.12.09 |  |  |
|  | Дозатор авт. поршн. мед. | А-2 |  | 1998 | 1998 | - |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Фотоколориметр | КФК-3 | 9105385 | 1992 | 1992 | 29.04.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Фотоколориметр | КФО | 804209 | 1981 | 1981 |  |  | Консервация |
|  | Анализатор гемолитический | AcT diff- US, Beckman | Ak-32459 |  | 2006 | 29.04.09 | 32656-06 | Не требует ОМТ |
|  | Анализатор глюкозы | BIOSEN 5040 | 0027 |  |  | 05.04.09 | 21932-01 | Не требует ОМТ |
|  | Биохимический фотометр | RT1904C- US,Rayto Elektronics Igc | 400803158GLPE | 2006 | 2006 | - |  | Не требует ОМТ |
|  | Термометр лабораторный | контрольный | 0-150гр.С | 1999 | 1999 | 3кв.09 | МПИ-3года | Не требует ОМТ |
|  | Термометр электроконтактный | ТПК | 0-300гр.С | 2005 | 2005 | - | МПИ-4года | Не требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | МАС-500 IN, компания «Дженерал электрик» | 510000181 | 2006 | 2006 | 04/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Система регистрации покоя | МАС-1200 DE,компания «Дженерал электрик» | 550024381 | 2006 | 2006 | 04/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | Cardioline AR-600ADV | AILA 0023 | 2008 | 2008 | 04/09 | 35736-07 | Не требует ОМТ |
|  | Центрифуга | ОПН-8-1 | 3910 | 1990 | 2001 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга большая | 1371731 | 15112 | 1980 | 1980 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сухожаровой | ШСТ-10 | 921003 | 1993 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сухожаровой | ШТС-С | 921394 | 1993 | 1993 | Оформляется | списание | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сухожаровой | ГП-80М-1 | 146 | 1998 | 1999 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сухожаровой | ГП-40 | 34235 | 1991 | 1991 | Оформляется | списание | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор суховоздушный | ГП-40 | 17226 | 1989 | 1989 | Оформляется | списание | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор суховоздушный | ГП-80 МО | 940 | 2008 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор суховоздушный | ГП-80 МО | 1151 | 2008 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 – М-2 | - | - | - |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТПСУ N2 | 184 | 1980 | 1981 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Установка для гипохл. натрия | ЭКОДЕЗ-1 | 910411 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лампа | АН-132 | 1159 | 1990 | 1990 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | ЩЛ-3ГБП | 990168 | 1999 | 2000 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Установка стоматологическая | Class 2000 | 222090815 | 2009 | 2009 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Кресло |  | 25090815 | 2009 | 2009 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Компрессор | ДК 50 plus S | E 7143-1208 | 2009 | 2009 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Установка стоматологическая | ERGOSTAR |  |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Кресло стоматологическое |  | 1606 | 1990 | 1990 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Флюорограф цифровой стационарный с компьютером | ФЦС Рентех RU, 000 CKБ Медрентех | 256 | 2006 | 2006 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 2472 | 1986 | 1986 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аквадистилятор (лаборатория) | ДЭ-4 | 31694 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-20 | 502 | 1985 | 1985 | Оформляется | списание |  |
|  | Шкаф воздушный | ГП-40 | 39212 | 1991 | 1991 | Оформляется | списание |  |
|  | Стерилизатор воздушный | СВА-40 | 1531 | 1993 | 1993 | Оформляется | списание |  |
|  | Стоматологическая установка | Хирадент | 139 | 1994 | 1994 | Оформляется | списание |  |
|  | Шкаф сушильный (гуманитарный) |  |  | 2000 | 2000 | Оформляется | списание |  |

# ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | ММП-60 | 55740 | 1989 | 1990 | 04/09 | 10860-06 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАДМ-ОП | 91128 | 1999 | 2000 | 04/09 | 9994-05 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАДМ-ОП | 88018 | 1990 | 1990 | 04/09 | 9994-05 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАДМ-ОП | 98582 | 1988 | 1989 | 04/09 | 9994-05 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 44736 | 1988 | 1989 | 04/09 | 10860-06 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММТ-3-01 | 13786 | 1988 | 1989 | 04/09 | 13688-97 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММТ-3-01 | 21543 | 2001 | 2002 | 04/09 | 13688-97 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАДМ-ОП | 08722136 | 1986 | 1988 | 04/09 | 9994-05 | НЕ требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 46736 | 1990 | 1990 | 04/09 | 10860-06 | НЕ требует ОМТ |
|  | Весы платф.медицинские | РП-150 | 9904 | 1960 |  | 03/09 |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Весы медиц. электрон. детские | ВМЭ-1-15 | 5165 | 2000 | 2000 | 03/09 |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Весы медиц. электрон. детские | ВМЭ-1-15 | 16391 | 2004 | - |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Весы медицин. детские | ВМ-20 | 04917 | 1988 | 1988 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы медицин. детские | ВМ-20 | 11946 | 1993 | - |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Термометр эл.-конт. 0-300гр.С | ТПК | 139-3-6 | 2006 | 2006 | 04/09 |  | МПИ-4года |
|  | Шкаф сухожаровой | 2В-151 | 1206 | 1971 | 1971 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термометр электронный | ДТ-625 | 5080300231 | 2009 | 2009 | 2008 |  | МПИ 2 года |
|  | Термометр электронный | ДТ-625 | 5080300233 | 2009 | 2009 |  |  | МПИ 2 года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | L977 | 2008 | 2008 | 06/08 |  | МПИ 2года |
|  | Термометр в количестве (6шт.) | ТС-7-М1 | 31032 | 2008 | 2008 | 03/08 |  | МПИ 4года |
|  | 38035, 32337, 09630, 07302, | 31751 |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамометр кистевой | ДК-25 | 1421 | 2002 | 2002 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Динамометр кистевой | ДК-50 | 0074 | 2002 | 2002 | 15.10.09 |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Анализатор иммунодефицита | Хелпер-1 | 0295022 | 1992 | 1995 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Установка стоматологическая | УС-01 | 4339 | 1991 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Кресло стоматологическое | КСЭМ-03 | 900 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | ЩЛ-56 | 681032 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | ТУ 64 –1-10-15 –78 | 810243 | 1981 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Звукореактотест | «Колибри» | 0030 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-20 АМР | 08750 | 1994 | 1994 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | С-200М | 4382 | 1978 | 1978 |  |  | Требует ОМТ |

# ПОЛИКЛИНИКА № 9

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | ММП-60 | 84-78146 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММТ-3-01 | 24107 |  |  | 04/09 | 13688-97 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 48341 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 65052 |  |  | Списание- | предписание | В бухгалтерии |
|  | Тонометры | ММП-60 | 48424 |  |  | Списание- | предписание | В бухгалтерии |
|  | Тонометры | ММП-60 | 91512 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММТ-3-01 | 24233 |  |  | Списание- | предписание | В бухгалтерии |
|  | Тонометры | АТ-10 | 752914 |  |  | Списание- | предписание | В бухгалтерии |
|  | Тонометры | АТ-10 | 752915 |  |  | Списание- | предписание | В бухгалтерии |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0513442 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0539401 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0539555 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0539360 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММТ-1 | 9191 |  |  | Списание- | предписание | В бухгалтерии |
|  | Тонометры | ММП-60 | 91 |  |  | Списание- | предписание | В бухгалтерии |
|  | Весы платф-( мед. контроль) | РП-150 | 6969 |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные гирные | ВН3-2 | 11759 |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы технические аптечные | ВА-4М | 14402 |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы ручные аптечные | Вр-5 | б/н |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гири техн. 20шт. | Г-4111,10 | 247 |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гири технические (20 штук) | 500г-10мг |  |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-2 | Р066 | 2008 | 2008 | 06/08 |  | МПИ 2года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | В953 | 2008 | 2008 | 04/08 |  | МПИ 2года |
|  | Термометр в количестве 9шт. | ТС-7-М1 | 85076 | 05/08 | 05/08 | 04/08 | 1198-89 | МПИ 4года |
|  | №78830,78856,89734,77537, | 82812,82662, | 94038, | 87229 |  |  |  |  |
|  | Электрокардиограф | МАГ-500 IN, General electric medicak systems information technologies | 510000199 | 2006 | 2006 | 04/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | МАГ-1200 IN, General electric medicak systems information technologies | 550024866 | 2006 | 2006 | 04/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | Cardioline AR-600ADV | AILA 0022 | 2007 | 2008 | 04/09 | 35736-07 | Требует ОМТ |
|  | Фотоколориметр | КФК-2 | 8506101 | 1985 | 1985 | 29.04.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Фотоколориметр | КФК-2 | 8416222 | 1984 | 1984 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор (Лепипет ) | ДПВ-1 | 0044 | 1998 | 1998 | 10.12.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор (Лепипет ) | ДПВ-1 | 744230 | 1998 | 1998 | 10.12.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор (П-1 0,1мл) | ДПВ-1 | 12701 | 1991 | 1991 | 10.12.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Biohit» 20-200мкл | ДПВ-1 | 9058646 | 2009 | 2009 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор | А-2 | 2253 | 1991 | 1991 | 10.12.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор | А-2 | 6288 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор | А-2 | 5463 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 4306 | 1982 | 1982 | 03/09 |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 9265 | 1982 | 1982 | 26.11.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 2238 | 1982 | 1982 | 26.11.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 4271 | 1982 | 1982 | 26.11.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 4002 | 1982 | 1982 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 5521 | 1982 | 1982 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Диатермокоагулятор | ДКС-2М | 2112 | 1985 | 1985 |  |  | Консервация |
|  | Аппарат УВЧ-терап | УВЧ-66 | 5320 | 1977 | 1977 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для дарсонвализации | ИСКРА-1 | 1921 | 1972 | 1972 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 29429 | 1990 | 1990 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 29202 | 1990 | 1990 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для лечения дианомическими токами | ТОНУС-1 | 14229 | 1993 | 1993 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Анализатор гематологический (автомат) | NEK-6400k JP, Nihon Kohden | 10447 |  | 2006 |  | Нет в Госреестре | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Анализатор глюкозы (автомат) | Eco Twenti JP, Care diagnostica Laborreagenzien | 54456 |  | 2006 |  | Нет в Госреестре | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Анализатор мочи | Uriscam Optima KR, OMB, 000 | 70502968 |  | 2007 |  |  |  |
|  | Микроскоп медицинский | МИКМЕД-5 | ХС2298/ВД425 | 2008 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскоп медицинский | МИКМЕД-5 | ХС2142/ВД420 | 2008 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Центрифуга лабораторная | ОПн-8 | 0093 | 2007 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Термостат | ТПС | 885 | 1991 | 1991 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 10274 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 – М-2 | 2255 | 1992 | 1992 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Термостат | WGG-2000 | 10814139 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Счетчик гематологический | СЭЛ-3Д | 6254 | 2006 | 2009 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Счётчик лейкоцитарной формулы крови | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 2726 | 2007 | 2009 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Установка для получения раствора гипохлорита натрия | ЭКОДЕС-1 | 9104406 | 1993 | 1993 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Набор тестовых линз |  |  | 1992 | 1992 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 1998 | 1998 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 1998 | 1998 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 1998 | 1998 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 1998 | 1998 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 1998 | 1998 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | б/н | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат для массажа барабанной перепонки |  | 59 | 1980 | 1980 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Периметр настольный | ПНР-1 | 106 | 1975 | 1975 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Офтальмоскоп ручной | ОР-2 | 780091 | 1978 | 1978 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | ЩЛ-56 | 870994 | 1989 | 1989 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп ручной электрический | ОР-2М | 891240 | 1989 | 1989 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для магнитотерапии | Магнитер | 28564 | 1991 | 1991 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Ингалятор ультразвуковой | МУССОН | 3036 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Ингалятор ультразвуковой | МУССОН | 4161 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Ингалятор ультразвуковой | МУССОН | 3438 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Ингалятор ультразвуковой | МУССОН | 3452 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель кварц | БОП-4 | 1795 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ультразвуковой | УЗТ-101Ф | 121 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для лечения магнитным полем | Алимп-1 | 5768 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат Амплипульс-5 | АМПЛИПУЛЬС-5 | 12974 | 1992 | 1992 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель кварц | ОКН-11 | 57571 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Облучатель кварц | ОКН-11 | 56571 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дистиллятор | ДЭ-4 | 4593 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ Склад 4г.б-цы |
|  | Дистиллятор | ДЭ-4 | 23919 | 1986 | 1986 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ Склад 4г. б-цы |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 10274 | 2008 | 2008 |  |  | Гарантия |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 МО | 271 | 2008 | 2008 |  |  | Гарантия |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО | 1388 | 2008 | 2008 |  |  | Гарантия |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО | 1148 | 2008 | 2008 |  |  | Гарантия |
|  | Шкаф сушильный | ШСсв-80 |  | 2008 | 2008 |  |  | Консервация |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 29826 | 1991 | 1991 |  |  | Зубной к-т Эндо отделения |
| - В | Криоапликатор отоларингологический |  |  | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |

# ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометры | ММП-60 | 91142 | 1983 | 1983 | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
| 2 | Тонометры | ММТ-3-01 | 43425 | 1999 | 1999 | 04/09 | 13688-97 | Не требует ОМТ |
| 3 | Тонометры | ММП-60 | 94539 | 1983 | 1983 |  | 10860-06 | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 4 | Тонометры | ММП-60 | 6915-59 | 1982 |  |  | 10860-06 | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 5 | Тонометры | АТ-11 | А0915779 | 2006 | 2008 | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
| 6 | Тонометры | АТ-11 | А0920694 | 2006 | 2008 | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
| 7 | Тонометры | АТ-11 | А0916601 | 2006 | 2008 | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
| 8 | Тонометры | АТ-11 | А0924746 | 2006 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
| 9 | Весы платф.(мед. контроль) | РП-150 | 8118 | 1973 | 1973 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 10 | Весы платф.(мед. контроль) | РП-150 | 9678 | 1973 | 1973 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
| 11 | Весы медицинские-(контроль) | ВМ-20 | 06300 | 1982 | 1982 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
| 12 | Весы мед. электрон.-(контроль) | ВМЭ-1-15 | 10930 | 2002 | 2002 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
| 13 | Весы мед. электрон.-(контроль) | ВМЭ-1-15 | 10714 | 2002 | 2002 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
| 14 | Гигрометр-психрометр | ВИТ-2 |  |  |  | 05/08 |  | МПИ 2года |
| 15 | Термометр в количестве (7шт.) | ТС-7-М1 | 82539 | 2008 | 2009 | 05/08 | 1198-89 | МПИ 4года |
| 16 | №12233, №15990, №82579, | №83329, | №92578, |  | №40480 | 05/08 |  |  |
| 17 | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 3868 | 1982 | 1982 | 26.11.2009 |  | Не требует ОМТ |
| 18 | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 5584 | 1982 | 1982 | 26.11.2009 |  | Не требует ОМТ |
| 19 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 45888 | 1991 | 1991 |  |  | Не требует ОМТ |
| 20 | Динамометр | ДК-25 | 1352 | 2002 | 2002 |  | 15.10.09 | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 21 | Динамометр | ДК-25 | 1324 | 2002 | 2002 |  | 15.10.09 | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 22 | Динамометр | ДК-50 | 0038 | 2002 | 2002 |  | 15.10.09 | КОНСЕРВАЦИЯ |
| 23 | Динамометр | ДК-50 | 0163 | 2002 | 2002 |  | 15.10.09 | КОНСЕРВАЦИЯ |

# ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

|  | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0539489 |  |  | 04.09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1123191 |  |  | 04.09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Весы | РН-10Ц | 66974 | 1989 | 1989 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр-психометрический | ВИТ-2 | Д993 | 2008 | 2008 | 2008 |  | МПИ- 2года |
|  | Термометр в количестве ( 10шт.) № 07633, 36709, 32440, 73017, 64470, 90544 | ТС-7-М1, 53078, 88052, | 16043, 80468, | 2008 | 2008 | 04/2008 | 1198-89 | МПИ- 4года |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 730 | 2008 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный переносной |  | 1371316 | 1991 | 1991 |  |  | Не исправен-на списывание |
|  | Облучатель бактерицидный переносной | ОБП-450 |  | 2004 | 2004 |  |  | Не исправен-на списывание |
|  | Периметр проекционный | ПРП-60 | 790065 | 1979 | 1979 |  |  | Не исправен-на списывание |

## ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Операционный блок

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | ММТ-03-01 | 30069 |  |  | 04/09 | 13688-97 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | BPAG1-10 | 31500353 |  |  | 04/09 | 23853-02 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | BPAG1-10 | 31500108 |  |  | 04/09 | 23853-02 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | МТ-10 | 825960 |  |  | 04/09 | 24487-03 | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр-психометрический | ВИТ-1 | В 927 | 2008 | 2008 | 04/2008 |  | МПИ- 2года |
|  | Термометр в количестве шт | ТС-7-М1 | 89615 | 2008 | 2008 | 04/2008 |  | МПИ- 4года |
|  | Диатермокоаргулятор | ДКС-2М | 133 | 1986 | 1986 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор паровой | STATIM-2000 | 01122318 | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Офтальмоскопический набор |  | 1371794 | 1996 | 1997 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Прямой офтальмоскоп | Neitz Япония | 1372248 |  | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Эхофтальмоскоп | ЭОС-22 | 112 | 1988 | 1988 |  |  | Консервация |
|  | Офтальмоскоп | ОР-2М | 840601 | 1984 | 1984 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | ОР-2М | 910010 | 1987 | 1987 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | ОР-2М | 920298 |  | 2000 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп | ОР-2М | 870909 | 1987 | 1988 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп ручной ГДР | ОР 3А | 120561 | 1983 | 1983 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | НБО-2 | 850030 | 1986 | 1986 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | НБО-2 | 870430 | 1987 | 1987 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Офтальмометр | ГДР 60 G 071e | 121581 | 1976 | 1976 | Оформление | на списание | Не требует ОМТ |
|  | Офтальмометр | ГДР-60-С-071С | 121707 | 1976 | 1976 | Оформление | на списание | Не требует ОМТ |
|  | Экзоофтальмометр | ЭОМ-57 |  | 1979 | 1979 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Японская лампа со столом | ШЛК-1425 | 363511 | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | М-600 | 201 | 1998 | 1998 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | ШЛ-2Б | 900341 | 1990 | 1990 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лампа щелевая | ШЛ-2Б | 901211 | 1990 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Микроскоп операционный | ЛЕЙКА М-690 | 445069 | 1998 | 1998 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Микроскоп | СОН-62 | 3782 | 1993 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ультразвуковой | УЗХ-Ф-05-0 | 170690 | 1989 | 1989 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Бормашина стоматологическая | БЭПБ ОВН | 2005 | 1990 | 1990 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Бормашина стоматологическая | БЭПБ ОВН | 1204 | 1989 | 1989 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Бормашина стоматологическая | БЭПБ ОВН | 3230 | 1985 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40 | 47216 | 1990 | 1990 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40 | 52271 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40 | 26796 | 1990 | 1990 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-20 | 47303 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | СВА-20 | 2623 | 1993 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |

ГЛАУКОМНЫЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометр, томограф глазной, цифровой | ТНЦ-100 | 91823 | 1991 |  |  | 12426-90 | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Тонометр-тонограф глазной, цифровой | ТНЦ-100 | 92248 | 1991 | 1991 |  | 12426-90 | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Набор пробных очковых линз | НС мод. 099 | 769555 | 1976 |  |  | 1597-67 |  |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 8750 | 1985 | 1985 | 08.05.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Офтальм комбайн | ОАР ГДР | 312 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Офтальмологический набор | 1371795 |  | 1997 | 1997 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Офтальмологический набор | Япония |  |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр бесконтактный | США, модель 12450 Stdix | 26083-09 | 1994 | 1994 |  |  | Не требует ОМТ (ремонт из г. Москвы) |
|  | Офтальмоскоп ручной электрический | 110 ГДР | 305499 | 1976 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
| - 1 | Периметр проекционный «Сфера» | 60-G085b | 178408 | 1984 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Эхоофтальмоскоп | ЭОС-22 | 13 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Лампа щелевая | Япония модель 600 |  |  | 2002 |  |  | Требует ОМТ |

### ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весы платф.(мед. контроль) | РП-150 | 103742 |  |  | 06.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 245 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | МТ-10 | б/н |  |  | 04/09 | 15788-96 | Не требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф 3-канальный | CARDIOMAX FX-326U | 21060590 | 1990 | 1990 | 03.11.09 | 29435-05 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф 1-канальный | CARDIOMAX FX-2111 | 26120687 | 1995 | 1995 | 04.09 | 29435-05 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | «KENZ-ECG 108» | 0201-2555 | 2001 | 2002 | 04.09 | 37483-08 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | Cardioline AR-600ADV | AHRS 0079 | 2007 | 2008 | 04.09 | 35736-07 | Требует ОМТ |
|  | ЭКГ 3-канальный Альтон | ЭК-3Т-12-03 | 814ВЕ2513 | 2008 | 2008 | 04.09 | 24014-02 | Требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф Schiller | CARDIOVIT-AT-1 CH, SCHILLER AG Швейцария | 19058017 | 2007 | 2007 | 04.09 | 36576-07 | Не требует ОМТ |
|  | Электрокардиограф | ЭК-1Т Аксион | 0003535 | 2001 | 2002 |  | 20954-00 | Списание |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 3013 | 1984 | 1984 | 08.05.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомер | СОП пр 2Б-2-000 | 7042 | 1984 | 1984 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Реограф | Рео Спектр-2 | 09521006 | 2006 | 2006 | 03.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Спироспектр | Спиро-Спектр | 0571GS | 2009 | 2009 | 22.07.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Спирограф | Спиролаб А-23 | А23-0512715 | 2001 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Спироанализатор | SP-5000 | 51261241 | 1995 | 1995 |  |  | Требует ОМТ |
|  | УЗ-сканер | Sim-5000 plus | 03676 |  | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | УЗ-сканер | SIM-5000 | 03841 | 1996 | 1996 |  |  | Требует ОМТ (наход. в реаним) |

#### ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | ММП-50 | 336802 |  |  | 04/09 | 18031-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 47419 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | б/н |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | б/н |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 145504 | 1987 | 1988 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 29422 | 1989 | 1089 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 79117 | 1985 | 1987 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 09606 | 1989 | 1989 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 09466 | 1989 | 1989 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 09883 | 1989 | 1989 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 58639 | 1991 | 1991 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 58557 | 1991 | 1991 | 04/09 |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 59364 | 1991 | 1991 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 58885 | 1991 | 1991 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 59226 | 1991 | 1991 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для местной дарсонвализации | ИСКРА-1 | 3492 | 1976 | 1976 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для местной дарсонвализации | ИСКРА-1 | 1391 | 1976 | 1976 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для местной дарсонвализации | ИСКРА-1 | 1684 | 1977 | 1977 | 04/09 |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат для лечения электро сном | ЭС-10-5 | 6798 | 1993 | 1994 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 | 11834 | 1993 | 1993 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30-2 | 0801539 | 1991 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ -30 | 160 | 1987 | 2002 | 04/09 |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 086307 | 1977 | 1977 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 086357 | 1977 | 1977 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ - 66 | 021079 | 1980 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ 80-3 Ундатерм | 031127 | 1992 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ 80-3 Ундатерм | 031191 | 1992 | 1993 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ 50-01 | 90-2074 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат лазерный терапевтический | УЗОР | 3683 | 1990 | 1990 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат | ИЗЕЛЬ-2 | 95835 | 1999 | 1999 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат терапевт. | Элат | Б1253 | 1992 | 1997 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для низко частотной магнитотерапии | МАГ-30-3 | 21215 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат | «СОЛЛЮКС» | 7400 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат | «СОЛЛЮКС» | 32657 | 1976 | 1976 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Кварц перенос | ЛИЛИПУТ | 117420 | 1984 | 1987 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Кварц перенос | ЛИЛИПУТ | 117240 | 1984 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат для магнитной терапии | «МАГНИТЕР» | 2299-89 | 1990 | 1994 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Сушильный шкаф |  | 644 | 1979 | 1979 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Электрокипятильник | КНЭ-502 М | 1371444 | 1991 | 1994 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат с инфракрасным излучением | КОРАЛЛ-2000 |  | 2000 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат с инфракрасным излучением | КОРАЛЛ-2000 |  | 2000 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат с инфракрасным излучением | КОРАЛЛ-2000 |  | 2000 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ-3 03Л | 1231 | 1988 | 1989 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ-1.040 | 79 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | Амплипульс 5 | 12389 | 1991 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | Амплипульс 5 | 19920 | 1991 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | «Амплипульс-5» | 12738 | 1992 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | «Амплипульс-5» | 1627 | 1991 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый | ОКУФ-5М | 4421 | 1975 | 1975 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый переносной | ОКН-11М | 105886 | 1997 | 1997 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый переносной | ОКН-11М | 105875 | 1997 | 1997 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый переносной | ОКН-11м | 103541 | 1996 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый на штативе | ОРК-21М1 | 39445 | 1992 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый на штативе | ОРК-21 М1 | 32664 | 1992 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый на штативе | ОРК-21 М1 | 39758 | 1992 | 1993 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат для СМВ терапии | ЛУЧ-2 | 0161 | 1976 | 1977 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ДМВ -20 | «РАНЕТ» | 912520 | 1991 | 1992 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат лазерный терапевт. | УЗОР | 4472 | 1990 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат магнитолазерный | МЛАДА | 882107 | 1992 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат | Элат | Б1 215 | 1992 | 1997 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лазерный аппарат | Милта - | 7145 | 1997 | 1997 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат н/ч магнитотерапии | ПОЛЮС -1 | 20064 | 1986 | 1987 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат н/ч магнитотерапии | ПОЛЮС - 2 | 1007 | 1995 | 1996 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат н/ч магнитотерапии | ПОЛЮС - 3 | 37 | 1993 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат магнитной терапии « | «МАГНИТЕР» | 87004136 | 1990 | 1994 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат импульсн магн поля | АВИМП | 1809 | 1992 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ингалятор ультразвуковой | ИУП-01 М | 6421 | 1990 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ингалятор ультразвуковой | ИУП-01 М | 6228 | 1990 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор вертикальный |  | 496 | 1995 | 1995 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат |  | 2262 | 1986 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат |  | 9502 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Облучатель ультрафиолетовый | БОП-4 | 5123 | 1992 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ1-01 | 444 | 1992 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ1-01 | 512 | 1991 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 01F 0085785 | 2000 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 01F 0085786 | 2000 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 01F 0085788 | 2000 | 2002 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 133480 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 133481 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 133482 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «Омрон» | 22048 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «Сельвестро» | 101627 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Небулайзер | «Сельвестро» | 100637 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 1584 | 2006 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 1582 | 2006 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 1579 | 2006 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 764 | 2008 | 2008 |  |  |  |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 763 | 2008 | 2008 |  |  |  |
|  | Ультразвуковой ингалятор | «Ореол» | 451 | 2005 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой ингалятор | «Ореол» | 685 | 2005 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |

КАБИНЕТ ЛФК

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Секундомер | СОП пр2Б-2 000 | 5986 | 1997 | 1997 | 26.11.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомер | СОП пр2Б-2 000 | 5991 | 1997 | 1997 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомер | СОП пр2Б-2 000 | 6429 | 1997 | 1997 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомер | СОП пр2Б-2 000 | 6457 | 1997 | 1997 | 26.11.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Велоэргометр | КЕ-11 | 70101 | 1975 | 1976 |  |  | Венгрия |
|  | Тренажёры |  |  | 1976 | 1980 |  |  | Не требует ОМТ |

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухожаровой шкаф | ШСвЛ-80 | 136 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
| 2 | Сухожаровой шкаф | ГП-40-2 | 0836 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
| 3 | Стоматологическая установка | E.yezez II-C G-115-8 Fedesa | 171919897 |  | 1997 |  |  | Зубной к-т Эндо отделения |

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весы платфор. (мед.контроль) | РП-150 | 4387 |  |  | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
| - 1 | Компьютерный реограф | «Рео Спектр-2» | 122 | 1996 | 1996 | 03.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | «Нейрон-Спектр 3» | 068 | 1992 | 1997 |  |  | Нет в ГОСРЕЕСТРЕ |
|  | Ультразвуковой эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-12 | 10 | 1992 | 1992 | 03.11.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-12 | 20 | 1992 | 1992 | 03.11.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Ультразвуковой эхоэнцефалограф | «Сономед-315» | 103 | 1996 | 1996 |  |  | Нет в ГОСРЕЕСТРЕ |
|  | Ультрозвуковой допплер «Ангиодин» | «Ангиодин» | 132 | 1999 | 1999 |  |  | Нет в ГОСРЕЕСТРЕ |

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсос | KV-2 «Олимпус» | 1403408 | 1994 | 1994 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсос | «Утес» | 0532318 | 2003 | 2004 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный | SEWARD |  |  | 1998 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Установка | КАДС-80-01 «Эндостерил» | 19 | 2001 | 2002 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат | ЭХВЧ-500-5 | 171 | 1985 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40 | 50092 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | СВА-40 | 1525 | 1993 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Фиброгастроскоп- Эндоскоп гибкий | FC 1Z JP, Fujinon | №3 G204 A189 | 2006 | 2006 |  |  |  |
|  | Фиброгастроскоп- Эндоскоп гибкий | FZ 1Z JP, Fujinon | 3G204 A183 | 2006 | 2006 |  |  |  |
|  | Фиброколоноскоп- Эндоскоп гибкий | FC 1Z JP, Fujinon | 2C282 A351 | 2006 | 2006 |  |  |  |
|  | Фиброколоноскоп- Эндоскоп гибкий | FC 1Z JP, Fujinon | 2C282 A333 | 2006 | 2006 |  |  |  |

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ## Стол анатомический | СА | 4334 | 1986 | 1987 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | ## Микроскоп мед. | БИОЛАМ | 0933212 | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | ## Микроскоп мед. | Микмед-5 | ХС 2149 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | ## Микроскоп мед. | Микмед-5 | ХР5362 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | ## Микротом санный |  |  | 1974 | 1979 |  |  | Требует ОМТ |
|  | ## Аппарат | УТП | 582 | 1977 | 1977 |  |  | Требует ОМТ |
|  | ## Центрифуга | ОПН-8 | 9627 | 1990 | 1990 |  |  | Требует ОМТ |
|  | ## Термостат суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 16960 | 2007 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | ## Шкаф вытяжной | ШВ-01 | 2125 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | ## Термостат суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 19086 | 2007 | 2007 |  |  | Консервация |
|  | ## Стерилизатор | ГП-80 |  |  |  |  |  | Консервация |

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозиметр для рентг. излучен. | ДРК-1однокамерный | 1756 в лор. кабинете | 2006 |  | 17.11.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозиметр (рентг. излучение | ДРК-1двухкамерный | 4462 в хирург. Отд. | 2007 | 2008 | 17.11.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 233854 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 233757 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 231150 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 233480 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 231951 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 237548 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 234075 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 230139 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 230203 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 234814 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 236046 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 233629 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 235936 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 234071 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 230304 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 232888 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 230165 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 235584 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 233633 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 233677 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 230537 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 234132 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 239874 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 239874 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 235025 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозиметр 100мк 3В-50 3В+-30% | ДТИ | 235025 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Шкафы для сушки Rg (3шт.) |  | 0175 | 1975 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | ФП-аппарат цифровой стац | ФЦТ-рентех | 256 | 2006 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Установка для фото химической обработки рентгенограмм 4шт. |  | 4 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Неготоскопы (12штук) |  | 696 | 1976 | 1980 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Ширма защитная (4штуки) |  |  |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
| - 1 | Аппарат рентгеновский | ЕДР-750В с УРИ | 1165 | 1976 | 1978 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | Арман –1 | 438 | 1992 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | Арман– 1 | 832078 | 1984 | 1984 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | Арман-1 | 120 | 1982 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 5-Д2 | 1144 | 1986 | 1987 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 5-Д2 | 1249 (9 п-ка) | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский среднечастотный Спектрап | КРДСМ 50/ 125 Спектр | 142 | 2006 | 2006 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | КРДСМ 50/ 125 СПЕКТР АП с УРИ | 64 | 1999 | 2001 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский | 5Д2 | 474 |  | 2004 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 12П5 | 85 | 1976 | 1978 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 12П5 | 246 | 1975 | 1978 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский «Апелем» | «Апелем» | 9642К07 | 2007 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский маммографический | «Маммо – Р Амико» | 05-14-111 | 2005 | 2006 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | <Condiamobil> Ciemens | 125 01361 | 1980 | 2006 |  |  | Требует ОМТ |

ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | ММП-60 | 33148 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-10 | 014012 |  |  | 04/09 | 9994-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1123660 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | BPAG1-10 | 31500016 |  |  | 04/09 | 23853-02 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1 «Адьютер» | 10120772818 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные циферблат. | РН-10Ц | 35255 | 1967 | 1967 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-2 | Д-974 | 2008 | 2008 | 06/08 |  | МПИ 2года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | В-241 | 2008 | 2008 | 04/08г |  | МПИ 2года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | В-706 | 2008 | 2008 | 04/08г |  | МПИ 2года |
|  | Термометр | ТС-7-М1 | 57376, 77209, 9376, 9046, 82596, 78842, 01364 | 2008 | 2008 | 05/08г | 1198-89 | МПИ 4года |
|  | Стерилизатор паровой (Манометр 0-4кГс/см2) | ГК-10-1 «ТЗМОИ» | 1592 | 2006 | 2006 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Отсос хирургический (Вакуумметр) | «Элема» НАМ-1 | 2051 |  | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсос хирургический (Вакуумметр) | «Элема» НАМ-1 | 2053 |  | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсасыватель медицинский (Вакуумметр) | УА-23Д | б/н | 2007 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсасыватель медицинский (Вакуумметр) | УА-23Д | б/н | 2007 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический (Вакуумметр) | ОХ-2 | 4507 | 1977 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический (Вакуумметр) | ОХ-2 | 4512 | 1977 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический (Вакуумметр) | ОХ-10 | 1321 | 1991 | 1991 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Отсасыватель хирургический (Вакуумметр) | ОХ-10 | 10823 | 1964 | 1967 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Клинический аудиометр «Интеракустик» Дания | АС-40 | SN148148 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стоматологическая установка | УС-30-01 | 34375 | 1989 |  |  |  | Не требует ОМТт |
|  | Микродебрид. | «Storz» | SNBK 1762 |  | 2000 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Гласперленовый стерилизатор | «Sterile Glass» | 10010248 | 2002 | 2002 |  |  | НЕ требует ОМТ |
| - 1 | Аппарат для пневматического массажа барабанной перепонки | АН-000 ПС | 55 | 1988 | 1988 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Кресло отоларингологическое | 2 Ц 1102 ПС | 2248 | 1973 | 1975 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Кресло отоларингологическое | 2 Ц 1102 ПС | 2676 | 1973 | 1976 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Кресло отоларингологическое | 12 Ц 110200000 ПС | 9724 | 1978 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Центрифуга клиническая | ЦЛК-1 | 9367 | 1977 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскоп операц | ОПМ-212 Ф | 26202110092/1 | 1971 | 1987 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Трансформатор для гальваниз |  |  |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный | ОУ Ц 1878.00.000 ПС | 30771 | 1990 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат | «ТОНЗИЛОР» | 10005 | 1991 | 1991 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Бронхоэзофагоскоп | Мезрина БЭФ-2 модель 453 | 81113 | 1981 | 1981 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Криоаппликатор |  |  | 1994 | 1994 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель |  | 84805 | 1977 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель |  | 761055 | 1976 | 1978 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель |  | 761063 | 1976 | 1976 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Светильник 7-рефлекторный |  | 765 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Светильник 7-рефлекторный |  | закрашен |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Монитор | Soni Trinitron | 2002016 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Блок видеосистемн. | БВС-450 Эндоскам | 200066 | 2000 | 2000 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Риноманометр | 300 «Atmos» | 1053000 | 2001 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Камера УФ-бактерицидная | КБ-Я-ФП | 992 | 2001 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Светильник диагн. передвиж. | П-6 | 112 | 2001 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Камера УФ-бактерицидная | КСС-50 | 0807032 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Камера УФ-бактерицидная | КСС-50 | 080769 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | УЗ- сканер | «Ангиодин-эхо» | с/н 444 | 2004 | 2004 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | 2В-151 | 4406 | 1980 | 1996 |  |  | Консервация |
|  | Установка для ультразвуковой очистки инструментария | УЗО «Медэл» | 00020 | 2002 | 2002 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Стол операционный универсальный | «ОУ» | 34224 | 2001 | 2002 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Аппарат | «ЛОРА-ДОН» | 2351 | 1993 | 1992 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 046919 | 1990 | 1994 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 7914 | 1993 | 1994 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40-2 | 1918 | 1992 | 1993 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 47509 | 1993 | 1994 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | 1888 | 2006 | 2006 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-160-«ПЗ» | 309 | 2009 | 2009 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Аппарат высокочастотный электрический хирургический | ЭХВЧ-120 «Меда-НН» | 181099 | 2000 | 2000 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Ап-т выс част эл хир | «Политом-1» | 472 | 1998 | 2000 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Стол операционный электро гидравлический |  |  |  | 2006 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Импедансометр | AT 235h | SN668112 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Рабочее место врача | РМ-ЛОР «Азимут» | 04-004007 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Рабочее место врача | РМ-ЛОР «Азимут» | 04-0005-04 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Кресло пациента | «Азимут» | АК 070238 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Хирург. Лазерная установка | АКХ-20-01 «Ланцет 2» | 253 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Термостат электр. | ТС-1/20 СПУ | 16952 | 2007 | 2007 |  |  | НЕ требует ОМТ |
|  | Электрокоагулятор | ЭХВЧ «Мтуси» | Кр 180 | 2005 | 2006 |  |  | НЕ требует ОМТ |

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рефрактометр | ИРФ-454 | 970084 | 1987 | 1987 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Анализатор биохимический КОNE | Specific basic Финляндия |  | 2001 |  |  | 21932-01 |  |
|  | Анализатор иммуноферментный | Labsystems Финляндия |  | 2000 | 2000 |  | Нет в Госреестре |  |
|  | Анализатор иммуноферментный | Biorad (США) |  |  |  |  | 25454-03 | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Анализатор крови | Smartlab Япония | Инв.1371985 | 2000 | 2000 |  | Нет в Госреестре | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Биохимический анализатор авт. | САПФИР-400 JP, Hirose Electronic Sysnems Co,Ltd | 2101270606 | 2006 | 2006 |  | Нет в Госреестре |  |
|  | Анализатор мочи | Aution Eleven (АЕ-4020) JP, Arkray inc | 40608023 | 2006 | 2006 |  | Нет в Госреестре |  |
|  | Анализатор мочи | Cliniter-50 США, Великобритания |  | 2004 | 2006 |  | Нет в Госреестре |  |
|  | Анализатор общего белка (Москва) | Белур-600 АОБМФ-01-RU, OMB, 000 | 101057 | 2007 | 2007 | 03.02.09 | 28555-05 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор гематологический «Sysmex» | КХ-21N Япония | А7644 | 2006 |  | 03.02.09 | 27461-04 |  |
|  | Термометр лаборат. 0-150гр.С | контрольный |  |  |  | 09.09 | МПИ-3года | Не требует ОМТ |
|  | Термометр лаборат. 0-150гр.С | контрольный |  |  |  | 09.09 | МПИ-3года | Не требует ОМТ |
|  | Анализатор кислотно-щелочной | RAPIDLAB 348Англия |  | 2006 |  |  | 17475-98 |  |
|  | Анализатор электролит. | АVL-9180 | 14563 | 2007 | 2007 | 03.02.09 | 29888-05 |  |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 0606 | 2004 | 2004 | 02.02.09 | 28026-04 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 23333 | 2006 | 2006 | 02.02.09 | 28026-04 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 0503 | 2006 | 2006 | 02.02.09 | 28026-04 | Требует ОМТ |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 0712 | 2006 | 2006 | 02.02.09 | 28026-04 | Требует ОМТ |
|  | Фотометр для микропланшет | 680 | 17462 |  |  | 03.02.09 | 25454-03 |  |
|  | Фотометр для микропланшет | 680 | 16860 |  |  | 03.02.09 | 25454-03 |  |
|  | Гемоглобинометр Мини ГЕМ+ | ГФП-01-ЗАО НПП «Техномедика» | 330715 | 2007 | 2007 | 03.02.09 | 32644-06 | Требует ОМТ |
|  | Гемоглобинометр Мини ГЕМ-540 | АГФ-03-1 | 8862 | 2003 |  |  | 28952-05 15582-02 | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Фотоэлектрокалориметр | КФК-3 | 9301490 | 1993 | 1993 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Фотоэлектрокалориметр | КФК-3 | 9105383 | 1992 | 1992 | 06.04.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Фотоэлектрокалориметр | КФК-3 | 9204678 | 1992 | 1992 | 30.04.09 |  | Требует ОМТ |
|  | Дозатор «Biohit» 8-к. 50-300мкл | ДП-8-20 | 6113907 | 1984 | 1984 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 50мкл | ДПВ-1 | 498545 | 1992 | 1992 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Вiohit» 50мкл | ДПВ-1 | 415489 | 1991 | 1991 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 50мкл | ДПВ-1 | 890383 | 1991 | 1991 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор CN Product 50мкл | ДПВ-1 | б/н | 1992 | 1992 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Biohit» 100-1000мкл | ДПВ-1 | 6511654 | 1985 | 1985 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Biohit» 10-100мкл | ДПВ-1 | 6511109 | 1992 | 1992 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор | ДПВ-1 | 6513537 | 1992 | 1992 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Biohit» 1-5мл | ДПВ-1 | 6512966 | 1991 | 1991 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор«Ленпипет»200-1000мкл | ДПВ-1 | 744060 | 1992 | 1993 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 1-5мл | ДПВ-1 | 116157 | 1995 | 1995 | 09.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 100мкл | ДПВ-1 | 215 | 1993 | 1993 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Biohit» 20-200мкл | ДПВ-1 | 6114954 | 1998 | 1998 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Biohit» 5-50мкл | ДПВ-1 | 7028230 | 2002 | 2002 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 200мкл | ДПВ-1 | 411 | 2001 | 2002 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор«Ленпипет»200-1000мкл | ДПВ-1 | 681391 | 2000 | 2000 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 1-5мл | ДПВ-1 | 744289 | 2002 | 2002 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор | ДПВ-1 |  | 2004 | 2004 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 40-200мкл | ДПВ-1 | 0053 | 2002 | 2002 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 50мкл | ДПВ-1 | 0027 | 2000 | 2000 | 10.12.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор «Ленпипет» 50мкл | ДПВ-1 | ВК06569 | 2006 | 2006 | 26.11.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 12994 | 1985 | 1985 | 28.12.09 | 7273-84 | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 116 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 7582 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 7338 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 7244 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 7284 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 6329 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор авт. порш. мед. | А-2 | 7196 | 1992 | 1992 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Biohit | 6515398 | 2006 | 2006 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Biohit | 6117998 | 2006 | 2006 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Biohit | 6113888 | 2006 | 2006 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Biohit | 6123031 | 2006 | 2006 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Biohit | 6114941 | 2006 | 2006 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Biohit | 6118011 | 2006 | 2006 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Biohit | 6138448 | 2006 | 2006 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Finnpipette Dioital FCL | В18201 | 2004 | 2004 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Finnpipette Dioital FCL | В36122 | 2004 | 2004 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Finnpipette Dioital FCL | В11406 | 2004 | 2004 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор пипеточный | Finnpipette Dioital FCL | В06569 | 2004 | 2004 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Весы электронные 0,002кл;0,01-200гр | Европа-200 | 121703 | 2005 | 2005 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы электронные0,02кл;0,02-410гр. | OHAUS | 8728498626 | 2009 | 2009 | 06/09 |  | Гарантия |
|  | Весы настольные гирные закрытые | ВН3-2 | 27780 |  |  | 03/09 |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Гири технические 16 штук типа | Г-4111,10 | №244 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Гири технические (16штук) | Г-4111,10 | 243 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Термометры (14шт.) | ТС-7М1 | 32932 | 2008 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | №:662287, 571371, 76834, | 75082, 87874, | 10407, | 16161, | 83743, | 39646, | 91721, 40512, | 91231, 92471 |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 5813 |  |  | 10/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 5587 |  |  | 10/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 9014 |  |  | 10/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 2408 |  |  | 10/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 3274 |  |  | 10/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 4737 |  |  | 10/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 6064 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 5470 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 7150 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 6254 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 5982 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 3100 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Секундомеры | СОП пр 2Б-2-000 | 5252 |  |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Манометр ЭК (1,5) | ЭКМ-1У | 120430 | 1985 | 1986 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометр техн. (1,5) | МВПУЗ-У | 22552 | 1990 | 1991 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометр ЭК (1,5) | ДМ2005СrУ3 | б/н | 1994 | 1995 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометр техн. (1,5) | МВПЗ-УУ2 | б/н | 1994 | 1995 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Автоклав | ВК-75 | 389 | 1995 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Автоклав | ВК-75 | 3263 | 1971 | 1971 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Микмед-2 | ХХ-056 | 2007 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Р-13 | 92154 | 1975 | 1975 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Р-13 | 928863 | 1975 | 1975 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХС-4753 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХН-720 | 2007 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХР-2014 | 2007 | 2007 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | - | б/н | 1970 |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХС-2328 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХС-2766 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аквадистилятор | АЭ10МО |  | 2006 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40МО | 478 | 2006 |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40 |  | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 | 17030 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 | 17018 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 | 9742 | 1992 | 1992 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 | 4471 | 1978 | 1978 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 | 6139 | 1992 | 1992 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТС-80 | 9412 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТПС | 279 | 1992 | 1992 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термостат | ТПС | 598 | 1984 | 1984 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф суховоздушный лабор. | ШСвЛ | 31 | 2008 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Сушильный шкаф | 2В 151 | 277 | 1971 | 1971 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | ЦЛМН-Р-10-01 | 2113 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | JD |  | 2008 | 2008 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Миницентрифуга | ELMI | 15115 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | ELMI | 15256 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | ELMI | 34165 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | ЦЛК-1 | 3076 | 1975 | 1975 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | ЦЛК-1 | 7063 | 1975 | 1975 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Центрифуга | ЦЛК-1 | 3085 | 1975 | 1975 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Миницентрифуга | Гемот МГ 1-6 | 337 | 1991 | 1991 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Мешалка магнитная | ММ-3М | 5190 | 1980 | 1980 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Мешалка магнитная | ММ-3М | 6355 | 1980 | 1980 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Счетчик лейкоцитарный | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 4514 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Счетчик лейкоцитарный | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 4516 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Счетчик лейкоцитарный | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 4518 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Счетчик лейкоцитарный | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 4520 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Счетчик лейкоцитарный | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 4522 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Счетчик | Гематест | 173 | 1992 | 1992 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | УЗЕ очиститель | Biosonic ис-10 | 97109710 | 1997 | 1997 |  |  | Не требует ОМТ |

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1121235 | 2002 | 2002 | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | ИАД-01-1А | 10050736407 | 2008 | 2009 | 04.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | ИАД-01-1А | 10120772814 | 2008 | 2009 | 04.09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 68017 | 1990 | 1990 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 25656 | 1974 | 1974 | 06/09 |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-2 | Д 975 | 2008 | 2008 | 06/08 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | В 719 | 2008 | 2008 | 04/08 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | В 690 | 2008 | 2008 | 04/08 |  | МПИ-2года |
|  | Термометр (11шт.) | ТС-7М1 | 82882 | 2008 | 2008 | 05/08 |  | МПИ-4года |
|  | №:15270,92543,30534,27096, | 82463,31154, | 32363 | 40637, | 35546,40637, |  |  |  |
|  | Негатоскоп | Н-48 |  | 1988 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Негатоскоп | Н-48 |  | 1988 | 1988 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40 | 39286 | 1991 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40-МО | 171 | 2008 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-40-МО | 1286 | 2009 | 2010 |  |  | Требует ОМТ |

ОПЕРАЦИОННО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 | 34 | 2007 | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Манометр (кл.1,5, -1-0-5) | МВП-УУ2 | б/н | 2005 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Манометр (кл.1,5, 0-4кгс) | МВП-УУ2 | б/н | 2007 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 1750 | 2006 | 2006 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Манометр (кл.1,5, -1-0-5) | МВП-УУ2 | б/н | 2006 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | ЭКМ (1,5, 0-4кгс) | ДМ Сr У2 | б/н | 2006 | 2007 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 759 | 1985 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Манометр (кл2,5, -1-0-5) | ОБМВ1-100б | 1574742 | 1985 | 1985 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | ЭКМ (кл.1,5, 0-4кгс) | ЭКМ-1У | 119144 | 1986 | 1986 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 670 | 1985 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Манометр (кл2,5, -1-0-5) | ОБМВ1-100б | 800637 | 1984 | 1985 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | ЭКМ (кл.1,5, 0-4кгс) | ЭКМ-1У | 119893 | 1985 | 1986 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Электроотсос | ОХ-2 | 852 | 1974 | 1982 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Отсасыватель | ОМ-1 | 0430709 | 1993 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Термометр электро-контактный | ТПК | 1098 | 2006 | 2009 |  |  | МПИ-4года |
|  | Термометр электро-контактный | ТПК | 1108 | 2006 | 2009 |  |  | МПИ-4года |
|  | Термометр лабораторный | контрольный |  |  |  |  |  | МПИ-2года |
|  | Термометр лабораторный | контрольный |  |  |  |  |  | МПИ-2года |
|  | Весы | ВТЦ-10 | 74862 | 1975 | 1976 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | ГП-320 | 76 | 2002 | 2003 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | ГП-320 |  | 2006 | 2006 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор педальный | С-60 | 77776 | 1960 | 1961 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 5283 | 1988 | 1988 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 6420 | 1990 | 1990 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-80-1 | 7934 | 1993 | 1994 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-80-1 | 7472 | 1993 | 1994 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор | ГП-80-3 | 01003 | 1994 | 1994 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 922653 | 1982 | 1985 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный | ОУЭМ-1 | 269 | 1986 | 1986 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный с ручным приводом |  | 431 | 1986 | 1988 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операционный |  | 767109 | 1977 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный | ОБП-300 | 77898 | 1976 | 1977 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Негатоскоп | Н-48 | 776 | 1985 | 1985 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стол операц-й, перед. |  | 14333112200396 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операц-й |  | 14333112202367 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операц-й |  | 14333112200370 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стол операц-й |  | 14333112200396 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Светильник |  |  |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Светильник |  |  |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Светильник | 575 |  |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Светильник 2х ламповый | 576 |  |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Бестеневая лампа с сателлитом |  |  |  |  |  |  | Не требует ОМТ |

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИИ И РЕАНИМАЦИИ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометр | BPAG1-10 | 31500071 |  |  | 04/09 | 23853-02 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | BPAG1-10 | 31500086 |  |  | 04/09 | 23853-02 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | АТ-11 | 0539504 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | АТ-11 | 0539444 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | АТ-11 | 0513297 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | ИАД-01-1А «Адьютер» | 10120772807 | 2008 | 2009 | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | ИАД-01-1А «Адьютер» | 10050741629 | 2008 | 2009 | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометр | ИАД-01-1А «Адьютер» | 10120772804 | 2008 | 2009 | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Манометр кислородный 250кгс/см2 | МТ | 47 | 2002 | 2002 | 3кв. 2009 |  |  |
|  | Манометр кислородный 250кгс/см2 | МТ-УХЗ | 332 | 2000 | 2000 | 3кв. 2009 |  |  |
|  | Манометр кислородный 25кгс/см2 | МП2 УУ2 | б/н | 2005 | 2005 | 3кв. 2009 |  |  |
|  | Манометр кислородный 25кгс/см2 | МТ | 106 | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  | Электроотсос | ОМ-1 | 0532330 | 2003 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | ОМ-1 | 0430709 | 2003 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | <Medela> | 358 |  |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Ингалятор УЗ | <Medela> | 323 |  |  |  | Оформление на списание | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 7А-23 |  |  | 2006 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 7А-23 |  |  | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 7А-23 |  |  | 2007 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Электроотсос | 7А-23Д |  |  | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-5 | 76675 | 1978 | 1979 |  | Оформление на списание | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат УФО крови | Надежда |  | 1991 | 1992 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дефибриллятор | Кардиопак | 6083191 | 1991 | 1996 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дефибриллятор | ДКН-Н-04 | 4571 | 2000 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дифибриллятор | Primedic | 59721 | 1994 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Дифибриллятор | Primedic | 8391 | 1996 |  |  |  | Требует ОМТ |
|  | Кардиомонитор | <Nellcor 5000> | 0101090050 | 2001 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Пульсоксиметр | <Nellcor 395> | 02804596 | 2002 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Пульсоксиметр | <Nellcor 395> | 02804548 | 2002 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Пульсоксиметр | <Nellcor NPB-40 Puritau-Bcinic> | 02840325 | 2002 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | РО-6-04 | 02157 | 2002 | 2003 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | РО-6-04 | 02151 | 2002 | 2003 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-6Н-05 | 91492 | 1991 | 1991 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-6Н-05 | 9866 | 1997 | 1998 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-6Н-05 | 976 | 1997 | 1998 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | ФАЗА-5ПН | 2998 | 2000 | 2001 |  | Оформление на списание | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Roche> |  |  | 2006 |  | №355, №355 | Требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Roche-Tegementa> | 20-2032 |  | 2009 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | <Evita> | 8303981 | 2002 |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | <Evita> | ARFY 0058 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | <Evita> | AREK 0025 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Megamed> |  |  |  |  | №2364, №2363 | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Drager | 2360 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Remis-A> |  |  |  |  | №2361 | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Remis-A> |  |  |  |  | №2362 | Не требует ОМТ |
|  | Кардиомонитор | «Drager»; PМ |  |  |  |  | №347, №347 | Не требует ОМТ |
|  | Пульсоксиметр | <Nellkor-Simfoni> | 20967511 | 1996 | 2006 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Пульсоксиметр | <Oxisat> | 8200679 |  |  |  | №367 | Не требует ОМТ |
|  | Кардиомонитор | «Неллкор» Н-500 | 0101090050 | 2001 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Следящий монитор | «Acсusat» | 1-763 |  |  |  | №343, №343 | Не требует ОМТ |
|  | Монитор | <Normocap> | 12345 |  |  |  | №349 | Не требует ОМТ |
|  | Инфузомат счётчик капель (3шт.) | <Diginujsa> |  |  |  |  | №352 | Не требует ОМТ |
|  | Инфузомат счётчик капель (15шт.) | <Volumed. |  |  |  |  | №353 | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Carbomed> (из Онко) |  |  |  |  | №2339 | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Drager> <Megamad> |  |  |  |  | №289, №290 | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | Siemens | 6006691 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | Siemens | 6006675 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аппарат ИВЛ | Alveola-1 | 03110 | 1995 |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Аппарат ИВЛ | Alveola-3 | 04305 | 1996 |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Стерилизатор сухожаровой | ГП-40МО | 960 | 2008 | 2008 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Мед. компрессор | ДК-50 ДМ | В1008-01-07 | 2007 |  |  |  |  |
|  | Мед. компрессор | ДК-50 ДМ | В1008-01-07 | 2007 |  |  |  |  |
|  | Кислородный концентратор | <Foton OCF 5A> | 08080326 | 2009 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Центрифуга лабораторная | ЦЛПЗ 35 | 716 | 1994 | 1997 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Термометр сельскохозяйственный | ТС-7М-1 | 63060, 73612, 73000, 37897, 35452, 90400, 35478, 82833, 10419, 83162, 11781, 82608, 82841, 92534, 85060, 32435, 09383, 49915, 31451, 98070, 32400. |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр | ВИТ | 0065, 6687, 0215 (три последних номера действительны до 03. 09г.) |  |  |  |  | Не требуют ОМТ |

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик линейный к УЗ-сканеру SDU-400 |  | Япония | 1996 | 1996 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Пункционный адаптер | МР | 2408 В | 2000 | 2000 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Пункционный адаптер | МР | 2456 | 1999 | 1999 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Пункционный адаптер | МР | 2473 | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | УЗ-сканер | SDU-400 | 0160214418 | 1996 | 1996 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | УЗ-сканер | SSD-500 | МО3207 | 1999 | 1999 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | УЗ-сканер с видеопринтером | SSD-1700 | МО4378 | 2003 | 2003 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | УЗИ сканер с видеопринтером | SA-88 | 01851 Корея | 1994 | 1994 | Эксплуатация | в 10 поликлинике | Не требует ОМТ |
|  | Стационарный ультразвуковой аппарат | Logiq 200 KR, Дженерал Электрик | 2270968 | 2006 | 2006 |  |  |  |
|  | Стационарный ультразвуковой аппарат | Logiq 100 KR, Дженерал Электрик |  | 2006 | 2006 |  |  |  |
|  | Стационарный ультразвуковой аппарат | Logiq 100 KR, Дженерал Электрик |  | 2006 | 2006 |  |  |  |
|  | УЗИ «Вивид 3» | IL, GE Ultrasound Israel Ltd | 9221 | 2007 | 2007 |  |  |  |

ГОРОДСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор глюкозы и лактата | SUPER GI Easy DE, Dr. Muller GerateBau GmbH | SN 0917 | 2006 | 2006 | 02.02.2009 | 33416-06 | Не требует ОМТ |
|  | Анализатор рефлектометр (Axis-shield PoC AS-Норвегия) | «NycoCard READER 11» |  | 2008 | 2008 | 18.01.2007 | 33681-07 | Не требует ОМТ |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 0620 | 2006 | 2006 | 01.12.2008 | 28026-04 | Не требует ОМТ |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 0707 | 2006 | 2006 | 01.12.2008 | 28026-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 30490 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ММП-60 | 49051 |  |  | 04/09 | 10860-06 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | МТ-10 | 733014 |  |  | 04/09 | 15788-96 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | МТ-10 | 691580 |  |  | 04/09 | 15788-96 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | МТ-10 | 731765 |  |  | 04/09 | 15788-96 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | МТ-10 | 498085 |  |  | 04/09 | 15788-96 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1 «Адьютер» | 10050744338 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1 «Адьютер» | 10050741672 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Весы платфор. (мед. контроль) | РП-150 | 1159 |  |  | Март 2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Дозатор (Ленпипет 50мкл) | ДПВ-1 | 846873 | 2007 | 2007 | 10.12.09 |  |  |
|  | Дозатор (Ленпипет 500мкл) | ДПВ-1 | ВК 46827 | 2007 | 2007 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор (Ленпипет 1-50мл) | ДПВ-1 | 3358 | 2007 | 2007 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор (Ленпипет 50мкл) | ДПВ-1 | 498522 | 2007 |  | 10.12.09 |  |  |
|  | Дозатор (Ленпипет 5-50мкл) | ДПВ-1 | 7028217 | 2007 |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-2 | Д-964 | 2008 | 2009 | июнь2008 |  | МПИ-2года |
|  | Термометр (7шт.) | ТС-7М1 | 90011 | 2008 | 2009 | февраль 2008 |  | МПИ-4года |
|  | №:60170,60348,54803,55423, | 69986,60178 |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамометр | ДК-25 | 1426 | 2002 | 2008 |  | МПИ-2года | Консервация |
|  | Анализатор концентрации липидов | АКЛ-01 «Зонд» ТМ | 230 | 22.11.93 | 1995 |  |  | Консервация |
|  | Лампа щелевая | ШЛ-2Б | 880033 | 1988 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Офтальмоскоп ручной ГДР | ОН-110 | 324305 | 1983 | 1988 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Доплер-анализатор | Startdop 30 | 96020256 Япония | 1995 | 1998 |  |  | Не требует ОМТ Интермедсервис |
|  | Скалер | «Мicromat»3000С | 1234-230 Швеция |  | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Глассперлиновый стерилизатор | Sterile Glass | Италия 12927 |  | 2002 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Аквадистиллятор | Д-4 | 31817 | 1994 | 2002 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО | 592 | 2008 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО/03 | 1127 | 2008 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Лампа бактерицидная | ОБН-150 | 59248 | 1992 | 1999 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лампа бактерицидная | ОБН 150 | 144599 |  | 2002 |  |  | Не требует ОМТ |

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | BPAG1-10 | АД601277 |  |  | 04/09 | 23853-02 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0540230 | 2006 | 2008 | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры (Адьютер) | ИАД-01-1А | 10120772806 | 2008 | 2009 | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры (Адьютер) | ИАД-01-1А | 10050748606 | 2008 | 2009 | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры (Адьютер) | ИАД-01-1А | 10050741673 | 2008 | 2009 | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры (Адьютер) | ИАД-01-1А | 10050741695 | 2008 | 2009 | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Весы платф. (мед. контроль) | РП-150 | 146306/78 | 1978 | 1978 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы платф. (мед. контроль) | РП-150 | 8103 | 1989 | 1989 | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы платф. (мед. контроль) | РП-150 | 8198 | 1989 | 1989 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 43041 | 1994 | 1994 | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | Д991 | 2008 | 2009 | 2008 |  | МПИ – 2года |
|  | Термометры (11шт.) | ТС-7М1 | 85464 | 2008 | 2009 | 04/08 |  | МПИ – 4года |
|  | №:57584,60588,39982 | 53065,60349, | 57119,56433 | 60332, | 50890, | 50097 |  |  |
|  | Лампа ртутная бактерицидная | ОБН-150 |  | 1984 | 1986 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБН-450 |  | 2005 | 2005 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБН-450 |  | 2005 | 2005 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 872 | 2008 | 2008 |  |  | Требует ОМТ |

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометры | BPAG1-10 | 600166 |  |  | 04/09 | 23853-02 | Не требует ОМТ |
| 2 | Тонометры | АТ-11 | 0536202 | 2006 | 2008 | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
| 3 | Весы платф. (мед. контроль) | РП-150МГ | 13123 | 1992 | 2009 | 20.10.09 |  | Не требует ОМТ |
| 4 | Термометры (8шт.) | ТС-7М1 | 70246 | 2008 | 2009 | 04/08 |  | МПИ – 4года |
| 5 | №:73028,54949,69531,31036, | 50440,53085, | 83286 |  |  |  |  | Не требует ОМТ |
| 6 | Термометр | ТТ 0-300 | 5211 | 1980 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
| 7 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБН-450 | 20329 | 1976 | 2009 |  |  | Не требует ОМТ |
| 8 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 34227 | 1991 | 2009 |  |  | Требует ОМТ |

РАДИОНУКЛИДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

|  | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весы (медицинский контроль) | РП-150 | 103821 | 1975 | 1976 |  |  |  |
|  | Термометр (4шт.) | ТС-7-М1 | 11850, | 2008 | 2009 | Май 2008 |  | МПИ 4года |
|  | 32867, 37856, 35444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тонометр | ММТ-3-01 | 24237 |  |  | 04.09 | 13688-97 |  |
|  | Тонометр | ММП-60 | 9511 |  |  | 04.09 | 10860-06 |  |
|  | Радиометр | РЖГ-07Ц | 67 | 1984 | 1984 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Радиометр | РЖГ-07Ц | 305 | 1988 | 1988 | 27.05.09 |  |  |
|  | Дозиметр | ДРГЗ-01 | 73 | 1982 |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Сигнализатор загрязненности рук | СЗБ-04 | 1167 | 1986 | 1986 | 27.05.09 |  |  |
|  | Сигнализатор загрязненности рук | СЗБ-04 | 120 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Радиометр-дозиметр | МКС-04Н | 74 | 1992 | 1992 | 10.03.09 |  |  |
|  | Радиокардиоанализатор | РКАЗ-01 | 8911033 | 1989 |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозиметр | ДРГ-05М | 1432 | 1989 | 1989 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 55640017 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 71320110 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 14400090 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 55640013 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 71320101 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 71320111 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 55640020 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 71320117 | 1991 | 1991 | 30.06.09 |  |  |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДГП-03 | 55640012 | 1991 | 1991 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор 25мкл | ДПВ-1 | DU31096 | 2008 | 2008 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор 20мкл | ДПВ-1 | DO07087 | 2008 | 2008 |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Дозатор 200мкл | ДПВ-1 | DN56733 | 2008 | 2008 | 16.10.09 |  |  |
|  | Дозатор 100мкл | ДПВ-1 | DO41019 | 2008 | 2008 | 16.10.09 |  |  |
|  | Дозатор 500мкл | ДПВ-1 | DO43919 | 2008 | 2008 | 16.10.09 |  |  |
|  | Дозатор 50мкл | ДПВ-1 | DP11075 | 2008 | 2008 | 16.10.09 |  |  |
|  | Дозатор 200-1000мкл | ДПВ-1 | AO43563 | 2008 | 2008 | 16.10.09 |  |  |
|  | Система обработки данных | МВ 9101/А | 82002 | 1984 | 1989 |  |  |  |
|  | Гамматиореггратиометр | ГТРМ-01 Ц | 148 | 1988 | 1988 |  |  |  |
|  | Гамматиореггратиометр | ГТРМ-01 Ц | 47 | 1984 | 1984 |  |  |  |
|  | Дозиметр бытовой | Анри-1-02 | 104424 | 1992 | 1992 |  |  |  |
|  | Прибор геологоразведочный | СПР-88М | 423 | 1991 |  |  |  |  |
|  | Установка радиодиагностическая 4-х канальная | УР-1 | 312009 | 1983 | 1983 |  |  |  |
|  | Сцинтикарт | «М» МВ-8100 | 77046 | 1982 | 1982 |  |  |  |
|  | Сцинтикарт | «М» МВ-8100 | 77047 | 1982 |  |  |  |  |
|  | Гамма-камера | Pho-Ш | 28895 | 1971 | 1984 |  |  |  |
|  | Сцинтапро на базе персонального компьютера IBM (система обработки данных) |  |  | 1993 | 1993 |  |  |  |
|  | Микродот |  | 1004 | 1971 |  |  |  |  |
|  | Видеомагнито-фон |  | 1006 | 1971 |  |  |  | КОНСЕРВАЦИЯ |
|  | Центрифуга | ОПН-8 | 1135 | 1993 | 2000 |  |  |  |
|  | Дозиметр бытовой | БЕЛЛА | 93246 | 1992 | 1992 |  |  |  |
|  | Дозиметр бытовой | БЕЛЛА | 93204 | 1992 | 1992 |  |  |  |
|  | Дозиметр бытовой | БЕЛЛА | 93217 | 1992 | 1992 |  |  |  |
|  | Дозиметр бытовой | БЕЛЛА | 93148 | 1992 | 1992 |  |  |  |

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тонометры | АТ-11 | 1123706 |  |  | 04/09 | 29875-05 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0513491 |  |  | 04/09 | 24487-03 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | АТ-11 | 0513305 |  |  | 04/09 | 24487-03 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1 «Адьютор» | 10050741813 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1 «Адьютор» | 10050744849 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Тонометры | ИАД-01-1 «Адьютор» | 10050745316 |  |  | 04/09 | 27710-04 | Не требует ОМТ |
|  | Весы платфор.-(мед.контроль) | РП-150 | 4508 |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы платфор.-(мед.контроль) | РП-150 | 4306 |  |  | 06/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 68081 |  |  | 11/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Весы настольные циферблатные | РН-10Ц | 62038 |  |  | 03/09 |  | Не требует ОМТ |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-2 | Д980 | 2008 | 2009 | Июнь 2008 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | В684 | 2008 | 2009 | Апрель 2008 |  | МПИ-2года |
|  | Гигрометр-психрометр | ВИТ-1 | О229 | 2008 | 2009 | сентябрь2008 |  | МПИ-2года |
|  | Термометр | ТС-7М1 | 87494 | 2008 | 2009 | Июнь 2008 |  | МПИ-4года |
|  | №:32815,16984,67152,85458, | 87446,36594, | 90328, | 85424, | 89794,87156 | 87606,83202 | 82564,83145 |  |
|  | Электрокардиограф | Эк1Т-03М2 | 9117009 | 1991 | 1991 |  | В ремонте | Требует ОМТ |
|  | Аппарат | «Луч» |  | 1993 | 1993 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лампы облучатель бактерицидный + лампа передвижная (5штук) | ОБН-150 |  | 1998 |  |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лампы облучатель бактерицидный + лампа передвижная | ОБПе-300 | 37448451 | 2004 | 2005 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Лампы облучатель бактерицидный + лампа передвижная | ОБП-450 ТУРБ |  | 2004 | 2005 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 47079 | 1993 | 1993 |  |  | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 47053 | 1993 | 1993 |  | В ремонте | Требует ОМТ |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 168 | 2009 | 2009 |  |  | Требует ОМТ |

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор биохимический фотометрический | АБхФк-02-НПП-ТМ | 502907 | 01.12.09 | 15.01.10 |  | 22.12.09 |  |
| 2 | Анализатор крови биохимический | Аккутренд Плюс | 8С79 | 01.12.09 | 15.01.10 |  |  |  |
| 3 | Велоэргометр | KETLER X5 | T07784 | 01.12.09 | 15.01.10 |  |  |  |
| 4 | Газоанализатор | Mikro CO | CN041-16658 |  | 15.01.10 |  |  |  |
| 5 | Оксиметр пульсовой | ОХ-700 | 2008-002540 | 2008 | 15.01.10 |  |  |  |
| 6 | Спирометр компьютерный | Спиро-спектр | 0658VS | 01.12.09 | 15.01.10 | 20.12.09 |  |  |
| 7 | Газоанализатор | Smoke Check | 16658 | 11.09 | 15.01.10 |  |  |  |
| 8 | Комплекс для психо физиологических исследований | «НС-Психотест» | 0281VS | 25.12.09 | 15.01.10 |  |  |  |
| 9 | Комплекс реограф 4 канальный | «Рео-Спектр-2 | 1379TS | 11.09 | 15.01.10 | 05.11.09 |  |  |
| 10 | Мед. весы с ростомером | Tanita WB-3000 | 09090144 | 14.12.09 | 15.01.10 |  |  |  |
| 11 | Электрокардиограф компьютерный | Поли-Спектр-8/ЕХ | 03724S | 01.12.09 | 15.01.10 | 22.12.09 |  |  |
| 12 | Измеритель давления «Omron» | HEM-7051-ARU | 2009080747LF | 01.12.09 | 15.01.10 |  |  |  |

АХЧ

| № | Наименование | Тип ,марка | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Поверка | № Госреестра, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термометр лабор. 200гр.С | контрольный | 175 | 2000 | 2001 | 09.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Термометр лабор. 200гр.С | контрольный | 133 | 2000 | 2001 | 09.2009 |  | Не требует ОМТ |
|  | Термометр манометр. 120гр.С кл. 2,5 | ТПК-160СЧ-М2-УХЛ2 | 11555 | 2001 | 2001 |  |  | Не требует ОМТ |
|  | Дез. камера | ВФЭ-2/09С3 МО | 675 | 2002 | 2003 |  |  | Требует ОМТ |