## Sheet1
"Согласовано"
"Утверждаю" Главный врач МУЗ ДГКБ №1
Балдаев А. А.
Ведомость объемов на работы по ремонту и испытанию противопожарного водопровода в
здании МУЗ ДГКБ № 1, по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д. 3 Детская поликлинника №8.
№ п/п | Наименование работ | Количество
1 | 2 | 3
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1/0,52 | 100м 0,52
2 | Установка заглушек диам. труб до 100 мм 2/0,02 | 100шт. 0,02
3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см 3/0,02 | 100 шт. 0,02
4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 1 5 мм 4/0,04 | 100м 0,04
5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 5/0,04 | 100м 0,04
6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 6/0,755 | 100м 0,755
7 | Установка кранов пожарных диам. 50 мм 7/7 | 1 кран 7
8 | Шкаф настенный, размер до 640x840 мм 8/7 | 1 шт. 7
9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 10/0,844 | 100м куб. 0,844
10 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 11/0,15 | 100 м2 нар. пл. 0,15
11 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диам. труб до 80 мм 12/0,272 | 100м 0,272
12 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диам. 75 мм 13/0,0272 | 1 км 0,0272
13 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем 14/0,75 | 1 мЗ 0,75
14 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 15/0,12 | 100 шт. 0,12
15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа фунтов 2 16/0,844 | 100мЗ 0,844
16 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 1 0 МПа, диаметр условного прохода 80 мм 17/1 | 1 шт. 1
17 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм 18/1 | 1 соед. 1
18 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 19/2 | 1 насос 2
19 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения 50 мм 21/1 | 1 врезка 1
20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных на трубопр. из стальных труб диам. до 50 мм 24/8 | 1 шт. 8
21 | Установка манометров с трехходовым краном 25/3 | 1 Компл. 3
22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ. 26/0,217 | 100 м2 0,217
23 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 27/0,217 | 100 м2 0,217
24 | Гидравлическое испытание трубопр. систем водопровода диам. до 50 мм 28/0,835 | 100м 0,835