ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Дата: 07.12.2010

Регистрационный № 795

| Наименование заказчика |  |  | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика |  |  | 153025, г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3 |  |  |
| Адрес электронной почты заказчика |  |  | Children–hoshital_1com.@ivanovo.ru |  |  |
| Контактное лицо заказчика |  |  | Лебедева Татьяна Викторовна Меледин Максим Сергеевич |  |  |
| Номер контактного телефона заказчика |  |  | 32-76-63 |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, ком. 519 Администрация города Иванова |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 17.12.2010 до 15 час. 30 мин. |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка велоэргометрического комплекса для нагрузочного тестирования | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Поставка качественного товара, соответствующего стандартам и техническим условиям и имеющего сертификат соответствия Госстандарта России, Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат об утверждении типа средств измерений, сертификат СЕ, сертификаты DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003 технические паспорта или иные документы, удостоверяющие его качество. |  | шт. | 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать либо быть не ниже характеристик, указанных в спецификации (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соответствие ГОСТ, международным стандартам. |  |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке. Доставить и передать Заказчику товар в готовом к эксплуатации виде (в сборе), надлежащего качества и в надлежащей упаковке. Доставка осуществляется силами поставщика. гарантия на товар – 1 (один) год с момента приемки товара |  |  |  |
| Требования к участникам размещения заказа |  |  | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства ОМС |  |  |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. |  |  | 280,00 |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе, стоимость товара, упаковку, расходы на гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, расходы по доставке товара, разгрузке, монтажу, обучению на базе производителя, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д.14 |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Оплата производится в форме безналичного расчета после поставки товара, монтажа, обучения на базе производителя, на основании акта приема- передачи, акта ввода в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 28.02.2011г. |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  |  | 28.12.2010 |  |  |

- Приложение № 1

- к извещению о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Название параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Область применения | стресс-тест на велоэргометре с постоянным контролем электрокардиограммы (ЭКГ) |
| Непрерывная регистрация от 1 до 12 отведений ЭКГ во время всего нагрузочного теста с записью на диск | Наличие |
| Возможность регистрации электрокардиограмм в системе отведений Франка и Нэба | Наличие |
| Отображение на экране выбранного пользователем количества отведений ЭКГ во время всего теста | Наличие |
| Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования динамически усредняемого по последним нескольким систолам комплекса QRST с маркерами в позициях Q и J | Наличие |
| Отображение на экране во время теста графиков изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС), нагрузки, артериального давления (АД), амплитуды ST | Наличие |
| Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования следующих числовых параметров: индекс массы тела, максимальная ЧСС, текущая ЧСС, % текущей ЧСС от максимальной | Наличие |
| Возможность проведения контурного анализа любого выбранного фрагмента ЭКГ: расстановка маркеров узловых точек комплекса QRST, расчет основных амплитудных и временных параметров комплекса, автоматическое определение угла отклонения электрической оси сердца | Наличие |
| Автоматическая интерпретация ЭКГ покоя: построение синдромального заключения | Наличие |
| Возможность ручного ввода результатов измерения артериального давления | Наличие |
| Автоматическое управление велоэргометром | Наличие |
| Протоколы нагрузочного тестирования: ступенчато-возрастающая нагрузка, PWC170, Астранд | Наличие |
| Возможность создания пользователем собственных протоколов задания нагрузки | Наличие |
| Возможность записи в память компьютера: ЭКГ в покое, полной ЭКГ во время нагрузки, полной ЭКГ в период восстановления | Наличие |
| Автоматическое формирование отчета о нагрузочном тестировании в текстовом редакторе | Наличие |
| Автоматический расчет двойного произведения для каждой ступени нагрузки | Наличие |
| Автоматический расчет максимального потребления кислорода (косвенно по изменениям ЧСС во время нагрузки) | Наличие |
| Автоматическое определение функционального класса | Наличие |
| Автоматическое определение толерантности к физической нагрузке | Наличие |
| Автоматическое определение физической работоспособности здоровых лиц | Наличие |
| Автоматический расчет для каждой ступени нагрузки следующих эргометрических параметров: СНИ (сердечный нагрузочный индекс), ИХР (индекс хронотропного резерва), ИИР (индекс инотропного резерва), ПРЛЖ (показатель работы левого желудочка), КРРМ (коэффициент расходования резервов миокарда) | Наличие |
| Автоматический расчет максимального индекса выносливости (МИВ) | Наличие |
| Автоматическое формирование рекомендаций по режиму двигательной активности по результатам нагрузочного тестирования: рекомендуемый темп ходьбы, рекомендуемая скорость бега, рекомендуемый тренировочный пульс, рекомендуемый режим тренировок на велоэргометре | Наличие |
| Возможность контурного анализа любого фрагмента ЭКГ, выбранного пользователем из всей записи | Наличие |
| Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | Наличие |
| Операционная система | Windows XP, Windows Vista или Windows 7 |
| Технические характеристики электрокардиографа |  |
| Связь с компьютером | USB |
| Количество разрядов АЦП | 12 |
| Частота квантования | 2000 Гц |
| Полоса пропускания | 0.05-250 Гц |
| Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ |
| Дополнительные фильтры | сетевой, фильтр дрейфа, антитреморный |
| Напряжение шума от пика до пика, приведенное ко входу, не более | 10 мкВ |
| Технические характеристики велоэргометра |  |
| Диапазон регулирования нагрузки независимо от скорости вращения педалей | 25–400 Вт |
| Шаг изменения нагрузки | Не более 5 Вт |
| Комплект поставки |  |
| Электронный блок | 1 шт. |
| Кабель отведений | 1 шт. |
| Комплект многоразовых электродов | 4 шт. на конечности и 6 шт. грудных |
| Гель электродный | 250 мл |
| Сумка для переноски | Наличие |
| Стойка для верхнего расположения электродов во время нагрузочного тестирования | Наличие |
| Комплект электродов для нагрузочного тестирования | Наличие |
| Программное обеспечение | Наличие |
| Велоэргометр | Наличие |
| Системный блок компьютера | Наличие |
| Монитор | Наличие |
| Лазерный принтер | Наличие |
| Компьютерный столик | Наличие |
| Срок гарантии | 1 год |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от  07.12.2010

Регистрационный № 795

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе, стоимость товара, упаковку, расходы на гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, расходы по доставке товара, разгрузке, монтажу, обучению на базе производителя, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________руб., в т.ч. НДС ________

(сумма  прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 795 от 07.12.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	  (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                                  «____» ________2010г.

МУЗ «Детская городская клиническая больница №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   главного врачаБалдаева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №_____ от _____________., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется  поставить, произвести монтаж, сдать в эксплуатацию велоэргометрический комплекс для нагрузочного тестирования, согласно Спецификации (Приложение № 1к муниципальному контракту, далее – товар).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара, указанных в п.1.1. Контракта и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. По окончании поставки, монтажа товара в полном объёме стороны составляют акт приема-передачи товаров, акта ввода в эксплуатацию, которые являются основанием для оплаты принятого товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________________руб. ___ коп., в т.ч. НДС ____________________________.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе, стоимость товара, упаковку, расходы на гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, расходы по доставке товара, разгрузке, монтажу, обучению на базе производителя, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.4. Оплата производится в форме безналичного расчета после поставки товара, монтажа, обучения на базе производителя, на основании акта  приема- передачи, акта ввода в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 28.02.2011г.  При этом датой поставки товара считается дата подписания акта приёма-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию надлежаще уполномоченными  представителями Сторон в соответствии с пунктом 3.9 Контракта.

2.5.Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 8 Контракта.

2.6. Оплата производится за счет средств РФПМ страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС Ивановской области.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 20 (двадцати)  календарных дней после подписания Контракта.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

3.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификациях (Приложение № 1 к муниципальному контракту), быть исправным.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке товара Сторонами оформляется акт приема-передачи товара с приложением  к нему отчетных документов, акт ввода в эксплуатацию Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо устранить недостатки с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Основанием для оплаты Поставщику поставленного товара является Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию, товарно-транспортная накладная, счет-фактура.

3.11. Товар поставляется  МУЗ «ДГКБ №1» по адресу: г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д.14

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе: требовать поставки качественных товаров и в срок установленный Контрактом, монтажа, обучения его эксплуатации на базе производителя.

4.2. Заказчик обязан: принять качественный товар и оплатить его.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. получить оплату за поставленный товар на условиях Контракта;

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимые (или закупаемые) товары, произвести монтаж, произвести обучение его эксплуатации на базе производителя;

4.4.2.поставить, установить и сдать в эксплуатацию Товар досрочно, с согласия Заказчика.

4.4.3. передать товар в соответствующей таре и упаковке  входящих в стоимость товара);

4.4.4. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного товара;

4.4.4. в случае передачи товара ненадлежащего качества и некомплектности товара заменить товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного товара.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара.

5.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения

5.3. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов товара (замене дефектного товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

5.4. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается 1 (один) год с момента приемки товара.

5.5. Поставщик обеспечивает обслуживание товара сертифицированным сервисным инженером в течение года.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки поставки.

6.3. При поставке некачественного товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

6.4. В случае выявления некачественного товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт в одностороннем порядке.

6.5. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества.

6.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные в результате этого убытки.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств.

6.9. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии надлежащего извещения Поставщика об обнаруженных недостатках.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___________2011г.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Контракта.

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1» Адрес: 153025 г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3 Телефон 32-56-82 Банковские реквизиты ИНН 3729008959 КПП 370201001 р/с 40404810100000030029 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 ОКПО 01924634 Главный врач МУЗ «ДГКБ №1» ________________________Балдаев А.А. М.П. | Поставщик: _______________________________________________ Адрес: _______________________________________________ Телефон Банковские реквизиты ИНН ___________________ КПП ___________________ Р/с в ________________________ БИК ____________________ ________________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от______________ № ______

Спецификация на товар

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | велоэргометрический комплекс для нагрузочного тестирования |  | шт. | 1 |  |  |

Заказчик:                                                                     Поставщик:

Балдаев А.А______________________                 /                  /________________________

М.п.	М.п.