- Извещение о проведении  запроса  котировок

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по ул. Школьной в районе пересечения с ул. Павлова Код работ (ОКДП 004-93) – 7421000 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Подрядчик гарантирует качество разработанной им проектно-сметной документации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и техническим заданием. Подрядчик за свой счет устраняет ошибки в проектно-сметной документации, выявленные в ходе благоустройства и возмещает в полном объеме убытки, вызванные ошибками в проектно-сметной документации и неправильно принятыми проектными решениями. Наличие свидетельства, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом муниципального контракта в соответствии с разделом I «Виды работ по инженерным изысканиям», пунктом 1.3 «Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений», разделом II «Виды работ по подготовке проектной документации», пунктом 1.1 «Работы по подготовке генерального плана земельного участка» приказа от 30 декабря 2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» | экз. | 4 экземпляра документации + 2 экземпляра в электронном виде в формате pdf. |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к проекту муниципального контракта). |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Качество и содержание работ должно соответствовать обязательным требованиям СНиП, действующего законодательства и нормативных документов. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны быть выполнены в срок, указанный в проекте муниципального контракта. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и проектом муниципального контракта, прилагаемыми к извещению о проведении запроса котировок. |  |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_________________ №____

- Техническое задание

- на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

- на благоустройство территории по ул. Школьной в районе пересечения с ул. Павлова

| Перечень основных требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Проектные работы на ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, обустройство береговых откосов, гидротехнических сооружений) |  |
| 2. Вид работ | Благоустройство |  |
| 3. Адрес | Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Школьная, д.23 |  |
| 4. Стадийность проектирования | Проектно-сметная документация |  |
| 5. Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта и до 29.12.2012 |  |
| 6. Особые условия | Согласно техническим условиям, полученным в ходе проектирования объекта |  |
| 7. Основные технико- экономические показатели объекта | Площадь, занимаемая памятным знаком с прилегающей территорией, около 500 кв.м. Высота памятного знака не менее 6,6 м (данные подлежат уточнению в процессе проектирования). |  |
| 8. Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объект запроектировать согласно генеральному плану города Иванова. В проекте на благоустройство предусмотреть: 1. Устройство площадки памятного знака, включающее: - разработку грунта (механизированным и ручным способом); - устройство фундамента монолитного; - устройство памятного знака с облицовкой из керамогранита (цвет по согласованию с Заказчиком); - установка памятной атрибутики: двух звезд, цифр «1941-1945», надписи «НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ СЛАВА». (Памятная атрибутика предоставляется заказчиком); - устройство 3 ступеней по периметру памятного знака с размерами не менее 4600х3000х20, 3800х2200х20, 3000х1400х20. 2. Мероприятия по благоустройству прилегающей территории: - разборка кирпичной кладки по краю существующего тротуара; - установка нового бортового камня вибропрессованного; - устройство элементов озеленения; - устройство тротуарного покрытия из асфальтобетонной смеси; - устройство покрытия из плитки тротуарной вибропрессованной толщиной 50 мм; - устройство архитектурной подсветки памятного знака. |  |
| 9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов |  |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |  |
| 11. Основные требования к благоустройству | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов. |  |
| 12. Основные требования к разработке проектно-сметной документации; Согласно нормативных документов выполнить топографическую съемку. Топографическую съемку проверить и согласовать в организациях-балансодержателях подземных коммуникаций. Детально проработать вопрос по организации дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов при производстве работ на объекте с принятием комплексных и эффективных проектных решений для недопущения негативных последствий в период выполнения работ на объекте. Разработать схемы организации дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов с последующим согласованием. Своевременно информировать заказчика о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. До сдачи проектно-сметной документации в MKУ «ПДС и ТК» предоставить на согласование технические и архитектурные решения: - Заказчику; - управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова; - Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом; - в администрацию 4 городской больницы, структурным подразделением которой является поликлиника №4, расположенная на улице Школьной. Согласовать документацию со всеми заинтересованными в производстве работ и эксплуатации организациями. Провести проверку проектно-сметной документации в MKУ «ПДС и ТК». Внесение изменений в проектно-сметную документацию, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе благоустройства по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. Сметную документацию составить в программном комплексе «Гранд – СМЕТА». Проектно-сметную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и технического задания. Документация предоставляется в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в формате pdf. Кроме того, локальные сметы предоставить на магнитном носителе в формате «Гранд - СМЕТА».. |

| «Заказчик» Начальник управления благоустройства ___________________________ А.В. Смирнов | «Подрядчик» ______________________________ |
| --- | --- |