| 2 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 7,72 | 74,1165 | 1,475 |  | 0,18 | 572,18 | 559,4 | 11,39 |  | 1,39 | 7,5325 |  | 58,1509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 покрытия | 72,4615 | 0,15 |  |  |  |  | 1,16 |  |  | 0,0125 |  | 0,0965 |
| 3 | [] | Грунтовка универсальная проникающая | 0,10036 |  | 0 |  | 6254,237288 |  |  |  |  | 627,68 |  |  |  |
|  |  | Цед=36900/1,18/5 | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр62-17-05 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 7,8 | 1808,5 | 8,36 |  | 1486,94 | 14106,3 | 2442,96 | 65,21 |  | 11598,13 | 36,25 |  | 282,75 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 313,2 | 1,16 |  |  |  |  | 9,05 |  |  | 0,1 |  | 0,78 |
| 5 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 7,8 | 91,263 | 1,475 |  | 0,18 | 711,85 | 698,94 | 11,51 |  | 1,4 | 9,315 |  | 72,657 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 покрытия | 89,608 | 0,15 |  |  |  |  | 1,17 |  |  | 0,0125 |  | 0,0975 |
| 6 | [] | Грунтовка универсальная проникающая | 0,1014 |  | 0 |  | 6254,237288 |  |  |  |  | 634,18 |  |  |  |
|  |  | Цед=36900/1,18/5 | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 6,48 | 1297,31 | 8,36 |  | 809,26 | 8406,57 | 3108,39 | 54,17 |  | 5244 | 55,52 |  | 359,7696 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 479,69 | 1,16 |  |  |  |  | 7,52 |  |  | 0,1 |  | 0,648 |
| 8 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 1,16 | 1096,592 | 19,6125 |  | 379,47 | 1272,05 | 809,11 | 22,75 |  | 440,19 | 80,73 |  | 93,6468 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=606,53*1,15; ЭММ=15,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 горизонтальной проекции | 697,5095 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 35088,07 | 11033,2 | 229,57 |  | 23825,29 | 1262,1611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,86 |  |  | 2,394 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 11033,2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11033,2 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 229,57 |  |  |  |  | 1 |  |  | 229,57 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 23825,29 |  |  |  |  | 1 |  |  | 23825,29 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35088,06 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков. ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (809,11+0)*1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 890,02 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (809,11+0)*0,68 |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 550,19 |  |
| Малярные работы при ремонте. ремонт (1, 4, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (8965,75+25,53)*0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 7193,02 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (8965,75+25,53)*0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 4495,64 |  |
| Отделочные работы. ремонт (2, 3, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1258,34+2,33)*0,95 |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 1197,64 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1258,34+2,33)*0,47 |  |  |  |  | 0,47 |  |  | 592,51 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 9280,68 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9280,68 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5638,34 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5638,34 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50007,08 |  |
| Индекс СМР 4 кв 2011г |  |  |  |  |  | 50007,08*(5-1) |  |  |  |  | 5 |  |  | 200028,32 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250035,4 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250035,4 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 250035,4*0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250035,4 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 250035,4*0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250035,4 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 250035,4*0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250035,4 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 250035,4*0,18 |  |  |  |  | 18% |  |  | 45006,37 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295041,77 |  |