ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитального ремонта здания МБУ ДОД СДЮСШОР №3

по ул. Лежневская, д.158а   в   г. Иваново

| № п/п/ | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | МБУ ДОД СДЮСШОР №3 |
| 2 | Адрес объекта | г. Иваново, ул. Лежневская, д.158а |
| 3 | Основание для проектирования | - Техническое задание - Техническое заключение, разработанное ООО «Строймонтажкомплект» в 2008 году |
| 4 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | Стадийность проектирования | Отсутствует |
| 6 | Характеристика и требования к проекту | - Выполнить вертикальную планировку по периметру здания с обеспечением отвода атмосферных вод от стен здания. - Выполнить усиление каркаса ангара, капитальный ремонт ограждающих конструкций. - Исключить дальнейшее увлажнение кирпичной кладки стены, для чего выполнить устройство козырьков по парапетами над техническими трубопроводами из оцинкованной стали. - Выполнить утепление наружных стен с применением эффективного утеплителя с последующей штукатуркой. - Восстановить антикоррозийное покрытие. - Предусмотреть капитальный ремонт и восстановление кровли. - Предусмотреть замену дверных заполнений. - Предусмотреть замену оконных заполнений. - Выполнить ремонт конструкции полов. 10. Предусмотреть капитальный ремонт внутренних инженерных сетей и оборудования систем отопления и водоснабжения в соответствии с техническим обследованием. 11.Предусмотреть капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой электропроводки и обеспечить нормативную освещенность большого спортивного зала. 12.Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с действующими нормами. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию | Инженерное оборудование согласовать с Заказчиком в процессе проектирования. |
| 8 | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию выполнить в полном объеме базисно-индексным методом. |
| 9 | Особые требования | Выполнить ПСД в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. Выполнить ПСД согласно техническим условиям на инженерное обеспечение объекта. Техническое решение согласовать с Заказчиком. Своевременно информировать Заказчика о необходимости получения технических условий от соответствующих служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование. Проектная документация предоставляется в четырех экземплярах и в электронном виде. |
| 10 | Исходные данные для проектирования | Необходимые исходные данные для проектирования предоставляет Заказчик по требованию проектной организации. |

Директор МБУ ДОД СДЮСШОР №3                               М.Ю. Соколов