УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт туалета на 1-м этаже) текущий ремонт

в МБДОУ № 28, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Вольная. д.20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,09 |
| 2 | Светильники | шт | 4 |
| 3 | Лампы | шт | 16 |
| 4 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,24 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,044 |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,47 |
| 8 | Грунтовка | т | 0,00611 |
| 9 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,24 |
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,23 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 |
| 12 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% откосы | 100 м2 | 0,015 |
| 13 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,11 |
| 14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,11 |
| 15 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,11 |
| 16 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,11 |
| 17 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,015 |
| 18 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,015 |
| 19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,015 |
| 20 | Грунтовка | т | 0,000195 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,015 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0288 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,074 |
| 26 | Смена: сифонов | 100 приборов | 0,03 |
| 27 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,03 |
| 28 | Умывальник детский | шт | 3 |
| 29 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,03 |
| 30 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 |
| 31 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,65 |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,65 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

(ремонт туалета на 1-м этаже) текущий ремонт

в МБДОУ № 28, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Вольная. д.20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильники | шт | 4 | 756 | 3024 |
| 2 | Лампы | шт | 16 | 12 | 192 |
| 3 | Грунтовка | т | 0,00611 | 40030 | 244,6 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,000195 | 40030 | 7,8 |
| 5 | Умывальник детский | шт | 3 | 900 | 2700 |