ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

На реконструкцию систем вентиляции в здании пищеблока МБУЗ ГКБ №8

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оценкованной стали и алюминия класса Н (нормальной) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховода | 2,4 |
| 2 | Установка решеток жалюзийных (Р150) площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 34 |
| 3 | Установка откосов от оборудования | 100 кг откосов | 1 |
| 4 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 3 |
| 5 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 2 |
| 6 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2 |
| 7 | Установка вентиляторов радиальных (ВЦ 4-70 № 5) массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 1 |
| 8 | Установка вентиляторов осевых (О 6-320 № 4) массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 2 |
| 9 | Установка калориферов (КСК 3-8) массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 2 |