Локальная  смета

128% Сантехнические работы№

Шифр

Наименование работ

Ед. Изм.

Объем

Стоимость единицы

Общая стоимостьЗатраты труда рабочих

всего в т.ч. оплаты трудаэ. машин в т.ч. оплаты труда

всегов т.ч. оплаты трудаэ. машин в т.ч. оплаты труда

на единицувсего

1

ФЕР 20-01-001-9Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм100 м2

поверхности

воздуховодов

2,41892,30 1343,25

114,81

5,53

4541,52

3223,80

275,54

13,27

153,69

368,86

300-9066

Воздуховоды металлические

м2

240

2

ФЕР 20-02-002-1

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5м2

1 решетка

3419,56 13.102,37665,04445,4080,581,4649,64

300-9390

Решетки жалюзийные

шт

34

3

ФЕР 20-02-008-1

Установка отсосов от оборудования

100 кг отсосов

1

56,80

37,32

8,72

56,80

37,32

8,72

3,97

3,97

300-9280Отсосыкг100

4

ФЕР 20-02-010-2Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм

1 зонт

3

14,46

9,18

2,11

43,38

27,54

6,33

1,00

3,00

300-9240

Креплениякг

300-9548

Зонты стальные вентиляционных систем

шт

3

5

ФЕР 20-02-018-1

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

1 м2

2

54,79

50,26

0,87

109,58

100,52

1,74

5,75

11,50

300-0231Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали

м2

2

213,92

427,84

6

ФЕР 20-02-019-1Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

100 кг изделия2939,14 55,2612,061878,28110,5224,126,0212,04

7

ФЕР 20-03-001-3Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т

1 вентилятор

1134,00 87,0125,85 1,08134,0087,0125,85 1,0810,2010,20

300-9011

Вентиляторы радиальные

шт

1

300-9091

Вставки гибкие

шт

2

8

ФЕР 20-03-002-1

Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т

1 вентилятор

2

47,77

38,29

7,45

0,14

95,54

76,58

14,90

0,28

3,98

7,96

300-9005

Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси

компл

2

9

ФЕР 20-04-002-1

Установка калориферов массой: до 0,1т

1 калорифер

2

116,19

45,29

13,47

0,41

232,38

90,58

26,94

0,82

5,31

10,62

300-9150

Калориферы

шт

2

Итого прямых затрат по смете в ценах 2001 г.                                                                                8 184,36    4 214,72     464,72                  477,79в том числе оплата труда машинистов                                                                                                                                      15,45

Итого прямых затрат по смете

с учетом индекса в текущих

ценах (4 квартал 2011 года)                                                  5,37                                                     43 950,01    22 633,05    2 495,55

82,97

На реконструкцию систем вентиляции в здании пищеблока МБУЗ ГКБ №8