ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по реконструкции системы вентиляции в здании пищеблока МБУЗ ГКБ № 8 в соответствии со сметой, ведомостью объемов работ, техническим заданием и иными нормативно-правовыми актами РФ регламентирующим выполнение работ предусмотренных предметом договора.

Работы должны быть выполнены в установленные сроки в полном объеме в соответствии с условиями договора и Приложениями к нему .

Выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной гигиене в соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.

Объем выполняемых работ: согласно локальной смете и ведомости объемов работ.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ: Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с  Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.021-75 "Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 13 ноября 1975 г. N 2849) и иных нормативно-правовых актов регулирующих выполнение работ предусмотренных в извещении и договоре.

Требования к  безопасности работ: Выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной гигиене в соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.

Требования к результатам работ: работы должны быть выполнены качественно и в срок.

Требования к объему предоставления гарантий качества работы: 100%

Гарантия на выполненные работы - в течение 36 месяцев с момента подписания актов выполненных работ (КС-2).

Требования к материалам, используемым при производстве работ:

| Материалы | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 1. Воздуховод | из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н, толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |
| 2.Решетки жалюзийные | Р 150 |
| 3.Вентилятор радиальный | ВЦ 4-70 №5, массой до 0.2 т |
| 4.Вентилятор осевой | О6-320 № 4, массой до 0,025 т |
| 5.Калорифер | КСК 3-8 |
| 6.Зонты | из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм |
| 7.Вставки | гибкие из парусины и сортовой стали |