Технические характеристики

Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники (ИМТ) включает в себя: профилактический технический осмотр, наладку и настройку, мелкий текущий ремонт с применением запасных частей и расходных материалов Заказчика, ввод в эксплуатацию, контроль технического состояния. В состав технического обслуживания входит: визуальный осмотр ИМТ, проверка электрических цепей и защитного заземления, устранение мелких неисправностей и регулировка ИМТ а так же выполнять иные действия необходимые для нормального функционирования медицинского оборудования. Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации ИМТ, проводится по мере необходимости и включает в себя работы по восстановлению работоспособности ИМТ путем замены или восстановления отдельных составных частей, не требующих регулировки и не затрагивающих узлы и блоки, не влияющие на метрологические характеристики, Содержание, порядок и правила технического обслуживания устанавливаются эксплуатационной документацией на ИМТ. Результаты технического обслуживания фиксируются в журнале технического обслуживания, хранящемся на месте эксплуатации ИМТ. Исполнитель проводит технический инструктаж персонала по эксплуатации медицинской техники. В случае необходимости списания оборудования, достигшего предельного состояния, Исполнитель оформляет дефектную ведомость. Своевременно уведомлять о необходимости замены морально устаревших и физически изношенных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает бесперебойную работу ИМТ Кол-во согласно Заданию

| Требование к качеству товаров, работ, услуг | Услуги оказываются в соответствии с Методическими рекомендациями "Техническое обслуживание медицинской техники" (утв. Минздравом РФ и Минпромнауки РФ 24 сентября, 10 октября 2003 г.). Комплексное техническое обслуживание медицинской техники Наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники. |
| --- | --- |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила и нормы охраны труда при комплексном техническом обслуживании медицинского оборудования. |

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Год ввода в эксплу- атацию |  | Заводской номер аппарата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1993 |  | 50796 |  |
| 2 | Аппарат ИВЛ | Р0-6Н | 1982 |  | 82017 |  |
| 3 | Аппарат ИВЛ | РО-6Н-05 | 1997 |  | 97299 |  |
| 4 | Аппарат ИВЛ | "Фаза-5-01" | 2000 |  | 3075 |  |
| 5 | Аппарат ИВЛ | Р0-6Н | 1982 |  | 82349 |  |
| 6 | Аппарат ИВЛ | Р0-6Н | 1982 |  |  |  |
| 7 | Аппарат ИВЛ | РО-6Р-09 | 1995 |  | 95227 |  |
| 8 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 2002 |  | 992 |  |
| 9 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1993 |  | 49306 |  |
| 10 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-1 | 2005 |  | 8105 |  |
| 11 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-1 | 1973 |  | 7764 |  |
| 12 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-1 | 1993 |  | 10229 |  |
| 13 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 1984 |  |  |  |
| 14 | Стерилизатор паровой горизонтальный | ГК-100-ЗМ | 1993 |  | 2055 |  |
| 15 | Стерилизатор паровой горизонтальный | ГК-100-ЗМ | 1993 |  | 3192 |  |
| 16 | Стерилизатор паровой горизонтальный | ГП-560-1 | 1991 |  | 14 |  |
| 17 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 1993 |  | 9756 |  |
| 18 | Аквадистиллятор | ДЭ-4-2 | 1990 |  | 15179 |  |
| 19 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-1 | 1991 |  | 9764 |  |
| 20 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 МО | 2002 |  | 852 |  |
| 21 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 МО | 2002 |  | 1049 |  |
| 22 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-3 | 1994 |  | 1016 |  |
| 23 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-300-03 | 2007 |  | 72317 |  |
| 24 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | "Фотен Е-300" | 2007 |  | 72316 |  |
| 25 | Стол операционный хирургический гидравлич. | 1005-х | 1992 |  | 761192 |  |
| 26 | Стол общехирургический | ОМ-ОЗМ | 1993 |  | 51 |  |
| 27 | Стол операционный универсальный | РУ-1 | 2002 |  | 4452 |  |
| 28 | Светильник хирургический стационарный | СР-2М | 1994 |  | 1186 |  |
| 29 | Светильник 9-ти рефлекторный стационарный | СМ-40 | 1974 |  | 5744 |  |
| 30 | Светильник 9-ти рефлекторный стационарный | СМ-40 | 1974 |  | 5798 |  |
| 31 | Светильник 4-х рефлекторный стационарный | СМ-29 | 1974 |  | 5335 |  |
| 31 | Светильник 4-х рефлекторный передвижной | СМ-28 | 1974 |  | 11414 |  |
| 33 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1989 |  | 18872 |  |
| 34 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 1993 |  | 8014 |  |
| 35 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 1993 |  | 113 |  |
| 36 | Стерилизатор воздушный | ГП -40- 03 | 2005 |  | 1441 |  |
| 37 | Стерилизатор паровой вертикальный | ВК-75 | 1980 |  | 9481 |  |
| 38 | Шкаф сушильный | ШС-40М | 1973 |  | 5453 |  |
| 39 | Шкаф сушильный | ШС-40М | 1973 |  | 3087 |  |
| 40 | Шкаф сушильный | 2В-151 | 1974 |  | 21257 |  |
| 41 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 1988 |  | 89838 |  |
| 42 | Стерилизатор паровой вертикальный | ВК-75-01 | 2008 |  | 1754 |  |
| 43 | Полуавтомат для закатки крышек | ЭПР | 1981 |  | 21 |  |
| 44 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80-3 |  | 1993 | 061121 |  |
| 45 | Аппарат переносной терапевтический | "Ранет" |  | 1990 | 90269 |  |
| 46 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 0РК-21М1 |  | 1991 | 36847 |  |
| 47 | Лампа "Соллюкс" стационарная | ЛСС-6 |  | 1973 | 23160 |  |
| 48 | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый | 0КУФ-5М |  | 1973 | 1643 |  |
| 49 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф |  | 1992 | 028172 |  |
| 50 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1-2 |  | 1998 | 0818424 |  |
| 51 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 1983 | 15799? |  |
| 52 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 1988 | 09456 |  |
| 53 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 1983 | 32576 |  |
| 54 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 1990 | 29285 |  |
| 55 | Аппарат для низкочастотной терапии | "Амплипульс-5" |  | 1992 | 10484 |  |
| 56 | Электрорелаксатор матки | ЭРМ-8-1 |  | 1989 | 215 |  |
| 57 | Аппарат для лечебного электронаркоза | ЛЭНАР |  | 1983 | 3829 |  |
| 58 | Аппарат для лечебного электронаркоза | ЛЭНАР |  | 1990 | 12137 |  |
| 59 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | "Полюс-1" |  | 1988 | 3138 |  |
| 60 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | "Магнитер" |  | 1992 | 37142 |  |
| 61 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | "Магнитер" |  | 1992 | 911234747 |  |
| 62 | Аппарат физиотерапевтический лазерный | "ЭЛАТ" |  | 1992 | 6567 |  |
| 63 | Аппарат для терапии электросном | "АДАПТОН-СЛИП" |  | 2003 | 215 |  |
| 64 | Ингалятор ультразвуковой | "Туман-1.1" |  | 2003 | 133 |  |
| 65 | Ингалятор ультразвуковой | "Туман-1.1" |  | 2003 | 134 |  |
| 66 | Аппарат для местной дарсанвализации ламповый | Искра-1 |  | 1982 | 3198 |  |
| 67 | Лампа светотерапевтическая | Инфита |  | 1990 | 2820 |  |