УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2011г.

Ведомость объемов работ по капитальному  ремонту учебного  кабинета

№ 5 гимназии № 44

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАБИНЕТ № 5 |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 34 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина (2 слоя) | М2 | 136,2 |
| 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза | М2 | 11,73 |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | М2 | 95,54 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | М2 | 95,54 |
| 6 | Заделка трещин в полах цементным раствором | м | 132 |
| 7 | Устройство покрытий наливных толщиной 1,1 см | М2 | 68,1 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума на клее | М2 | 68,1 |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 34 |
| 10 | Демонтаж кабеля | м | 44 |
| 11 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 12 |
| 12 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | М2 | 68,1 |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | м | 44 |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 44 |
| 15 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 12 |
| 16 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт | 2 |
| 17 | Смена выключателей | шт | 3 |
| 18 | Смена розеток | шт | 2 |