| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ "СОШ №62" г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " _____ " _____________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " _____ " _________________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт лестничной клетки здания МОУ "СОШ №62" г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 120,697 тыс.руб |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | ФЕР15-04-006-01 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 0,1568 |  | 109,4796 | 1,77 |  | 0,18 |  |  | 17,17 |  |  | 16,86 | 0,28 |  | 0,03 |
|  | (0) |  | ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; |  | 100 м2 покрытия |  | 107,5296 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1.1 | 101-9732 |  | Грунтовка глубокого проникновения 5л Старатели или эквивалент Цена 220/5*1000/1,18/5,08 |  | 0,002038 |  |  |  |  | 7 340,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,96 |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр62-17-01 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,1568 |  | 1 914,84 | 8,36 |  | 1 612,55 |  |  | 300,25 |  |  | 46,09 | 1,31 |  | 252,85 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 293,93 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 3 | ФЕРр56-2-02 |  | Снятие оконных переплетов остекленных |  | 0,092 |  | 398,87 | 29,07 |  | 0 |  |  | 36,7 |  |  | 34,02 | 2,67 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 оконных переплетов |  | 369,8 | 10,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |
| 3.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,31464 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр53-20-04 |  | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен |  | 0,012 |  | 91 366,22 | 3 369,6 |  | 82 382,02 |  |  | 1 096,39 |  |  | 67,38 | 40,44 |  | 988,58 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м3 кладки |  | 5 614,6 | 526,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,32 |  |  |
| 5 | ФЕР10-05-001-01 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих |  | 0,0091 |  | 7 785,2968 | 43,14 |  | 6 515,53 |  |  | 70,85 |  |  | 11,16 | 0,39 |  | 59,29 |
|  | (0) |  | ЗП=888,86*1,2*1,15; ЭММ=28,76*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=98*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 1 226,6268 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 | 104-0529 |  | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-18000-1200-50 |  | 0,455 |  |  |  |  | 520,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,03 |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР10-01-034-06 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Мат. учт. 249846,35-100*2415,48=8298,35 блок) |  | 0,06 |  | 10 669,7342 | 613,83 |  | 8 298,35 |  |  | 640,18 |  |  | 105,45 | 36,83 |  | 497,9 |
|  | (0) |  | ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25; |  | 100 м2 проемов |  | 1 757,5542 | 11,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |
| 7.1 | прайс |  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (цед 4500/1,18/5,08) |  | 6 |  |  |  |  | 750,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 504,2 |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР15-02-031-01 |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских |  | 0,056 |  | 4 959,2036 | 96,6 |  | 2 246,51 |  |  | 277,72 |  |  | 146,5 | 5,41 |  | 125,8 |
|  | (0) |  | ЗП=1895,72*1,2*1,15; ЭММ=64,4*1,2*1,25; ЗПм=23,9*1,2*1,25; ТЗТ=204,06*1,2*1,15; ТЗТм=2,06*1,2*1,25; |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 2 616,0936 | 35,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |
| 9 | ФЕР15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 0,056 |  | 12 085,5872 | 69,495 |  | 9 907,19 |  |  | 676,79 |  |  | 118,1 | 3,89 |  | 554,8 |
|  | (0) |  | ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25; |  | 100 м2 облицовки |  | 2 108,9022 | 1,395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 10 | ФЕР10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 0,0375 |  | 4 263,13 | 21,495 |  | 3 992,2 |  |  | 159,87 |  |  | 9,35 | 0,81 |  | 149,71 |
|  | (0) |  | ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25; |  | 100 п. м |  | 249,435 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 10.1 | 101-9138 |  | Доски подоконные ПВХ (Ц 480/1,18/5,08) |  | 3,75 |  |  |  |  | 80,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,26 |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР12-01-010-01 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 0,00875 |  | 10 252,8788 | 35,07 |  | 8 890,58 |  |  | 89,71 |  |  | 11,61 | 0,31 |  | 77,79 |
|  | (0) |  | ЗП=961,76*1,2*1,15; ЭММ=23,38*1,2*1,25; ЗПм=2,7*1,2*1,25; ТЗТ=112,75*1,2*1,15; ТЗТм=0,2*1,2*1,25; |  | 100 м2 покрытия |  | 1 327,2288 | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 12 | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  | 0,1625 |  | 3 127,838 | 43,935 |  | 2 426,54 |  |  | 508,27 |  |  | 106,82 | 7,14 |  | 394,31 |
|  | (0) |  | ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25; |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 657,363 | 28,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  |  |
| 13 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 0,906 |  | 88,9038 | 1,77 |  | 0,18 |  |  | 80,55 |  |  | 78,78 | 1,6 |  | 0,16 |
|  | (0) |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; |  | 100 м2 покрытия |  | 86,9538 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 13.1 | 101-9732 |  | Грунтовка глубокого проникновения 5л Старатели Цена 220/5*1000/1,18/5,08 |  | 0,011778 |  |  |  |  | 7 340,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,45 |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРр62-16-05 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,7256 |  | 1 896,54 | 8,36 |  | 1 595,37 |  |  | 1 376,13 |  |  | 212,46 | 6,07 |  | 1 157,6 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 292,81 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |
| 15 | ФЕР15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 0,18 |  | 1 807,1978 | 20,55 |  | 1 255,61 |  |  | 325,3 |  |  | 95,59 | 3,7 |  | 226,01 |
|  | (0) |  | ЗП=384,81*1,2*1,15; ЭММ=13,7*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25; |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 531,0378 | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 16 | ФЕРр57-2-03 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 0,0672 |  | 641 | 45,01 |  | 0 |  |  | 43,08 |  |  | 40,05 | 3,02 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 595,99 | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство наливных толщиной 5 мм |  | 0,0672 |  | 416,0665 | 55,3 |  | 0 |  |  | 27,96 |  |  | 24,24 | 3,72 |  | 0 |
|  | (0) |  | ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25; |  | 100 м2 стяжки |  | 360,7665 | 18,4125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |
| 17.1 | прайс |  | Пол наливной тонкий 5-30мм, 25кг Старатели или эквивалент (расход 1,8 кг/м2 при слое 1 мм, расчетный слой 5мм) (Ц 330/25*1000/1,18/5,08) |  | 0,06048 |  |  |  |  | 2 202,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,18 |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР11-01-047-01 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (Мат. учт. 18839,64-102*140,45гранит керам.) |  | 0,0672 |  | 22 620,9666 | 37,29 |  | 18 839,64 |  |  | 1 520,13 |  |  | 251,6 | 2,51 |  | 1 266,02 |
|  | (0) |  | ЗП=2713,07*1,2*1,15; ЭММ=24,86*1,2*1,25; ЗПм=17,39*1,2*1,25; ТЗТ=310,42*1,2*1,15; ТЗТм=1,72*1,2*1,25; |  | 100 м2 покрытия |  | 3 744,0366 | 26,085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| 19 | ФЕР46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 0,076 |  | 1 082,58 | 241,95 |  | 0 |  |  | 82,28 |  |  | 63,89 | 18,39 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 |  | 840,63 | 89,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,82 |  |  |
| 20 | ФЕРр62-35-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 0,068 |  | 1 030,83 | 0,87 |  | 332,45 |  |  | 70,1 |  |  | 47,43 | 0,06 |  | 22,61 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 697,51 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 21 | ФЕР10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Мат. учт. 23366.24-100*207=2666,24 блоки) |  | 0,0615 |  | 5 862,7352 | 1 875,435 |  | 2 666,24 |  |  | 360,56 |  |  | 81,25 | 115,34 |  | 163,97 |
|  | (0) |  | ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25; |  | 100 м2 проемов |  | 1 321,0602 | 229,845 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,14 |  |  |
| 21.1 | 101-9411 |  | Скобяные изделия (Ц 500/1,18/5,08) |  | 4 |  |  |  |  | 83,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,64 |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | прайс |  | Блок дверной дерев. массив (Ц 6500/1,18/5,08) |  | 4 |  |  |  |  | 1 084,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 337,4 |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ ПГ01-01-01-041 |  | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 0,314 |  | 42,98 | 0 |  | 0 |  |  | 13,5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 23 | ФССЦ ПГ03-21-01-010 |  | Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Табл.08. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052), руб. за т (Вывоз строительного мусора на 10 км) |  | 0,314 |  | 11,42 | 0 |  | 0 |  |  | 3,59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 759,99 |  |  | 1 568,63 | 253,89 |  | 5 937,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,15 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 1568,63 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 569 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 253,89 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 254 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 5937,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 937 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 947 |  |
| Итого по погрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 725 |  |
| Деревянные конструкции (5, 6, 7, 10, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (207,21+14,86)*1,18*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 235 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (207,21+14,86)*0,63*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 120 |  |
| Полы (17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (275,84+2,99)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 310 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (275,84+2,99)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 178 |  |
| Кровли (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (11,61+0,04)*1,2*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 13 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (11,61+0,04)*0,65*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 6 |  |
| Отделочные работы (1, 8, 9, 12, 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (562,65+6,99)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 541 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (562,65+6,99)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 268 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (63,89+6,82)*1,1*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 70 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (63,89+6,82)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 42 |  |
| Стены при ремонте (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (67,38+6,32)*0,86 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 63 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (67,38+6,32)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 52 |  |
| Проемы при ремонте (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (34,02+0,99)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 29 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (34,02+0,99)*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 22 |  |
| Полы при ремонте (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (40,05+1,12)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 33 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (40,05+1,12)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 28 |  |
| Малярные работы при ремонте (2, 14, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (305,98+1,02)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 246 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (305,98+1,02)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 154 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 540 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 870 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 135 |  |
| Индекес СМР |  |  |  |  |  | 20135*(5,08-1) |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 102 286 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 286 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 102286*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 18 411 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 697 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |