|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Ремонтные работы (замена оконных окон) | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП, локальной сметой и ведомостью объемов работ.  Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.  Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида товара. Оконные блоки ПВХ должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на данные оконные блоки ПВХ.  Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке.  Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. | Согласно  локальной смете | Согласно  локальной смете |
| Требование к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | Стеклопакет двухкамерный, толщина стеклопакета -32 мм; количество камер в профиле-3, сопротивление теплопередаче не ниже -082м2С/ВТ; количество контуров и материал уплотнения- 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука; стекло толщиной 4мм с низкоэмиссионным покрытием, с энергосбережением не ниже класса II; внутренняя расстекловка –белая парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно, поворотнооткидная, гребенки.  Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком.  Объемы выполненных работ и используемые материалы должны соответствовать смете Заказчика.  Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководителем.  Уборку помещений и вывоз строительного мусора производить ежедневно. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы вести по графику производства работ, в работающем учреждении по согласованию с руководством. Каждый вид выполненных работ по отдельному этапу (согласно пунктов сметы) подписывается обеими сторонами составив промежуточный акт приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. При проведении скрытых работ – работы, которые скрываются последующими работами и конструкциями, подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком.  Осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, после каждого этапа (согласно пунктов сметы) не допускать захламление территории Заказчика.  Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта выполненных работ. |