- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:10.07.2012г.

Регистрационный № 599

| Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153000, г. Иваново просп. Ф.Энгельса д. 3 |
| Адрес электронной почты заказчика | dentis37@rambler.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 32-60-91 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново пл. Революции д. 6, каб. № 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 20.07.2012 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка автоклава DAC-2000 UNIVERSAL (или эквивалент) (ОКДП 3311312) | - Требования к качеству | - Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. - В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. | Шт. | 1 |
|  | - Функциональные характеристики | Комбинированный электронный автоклав для чистки, смазывания и стерилизации турбин, прямых и угловых наконечников и твердых инструментов. Вмещает 6 наконечников и турбин. Для стерилизации твердых инструментов может использоваться корзина. - Внутренняя очистка достигается прохождением воды под напором по внутренним каналам инструментов не менее 4 раз. Наружная очистка осуществляется пульсирующей мойкой под высоким напором не менее 2 раз холодной водой и одного раза - горячей. Возможность удлинения цикла промывки холодной водой до 6 раз. 2. Перед началом цикла стерилизации внутренние приводные каналы подлежат смазке. Процесс смазывания происходит в закрытой системе, что исключает попадание масляных паров в помещение. 3. После очистки и смазки инструменты стерилизуются снаружи и изнутри. Насыщенный пар проходит через инструменты не менее 8 раз, стерилизуя как внутренние каналы наконечников и турбин, так и их внешнюю поверхность, в результате чего снижается риск перекрестного заражения. Функция самостоятельного выбора между как минимум тремя программами стерилизации и дезинфекции. Возможность пропуска одного из этапов программы. Наличие датчика абсолютного давления. Комплектация: - Держатели приборов, включая не менее 6 адапторов. - Средство для ухода за приборами (базовая упаковка). - Инсталляционный набор с емкостью для сливной воды, разъем для подключения полосы сжатого воздуха и воздушный фильтр. - Корзина, применяемая при стерилизации твердых инструментов. |  |  |
|  | - Технические характеристики | • Длительность цикла очистки, смазывания и стерилизации наконечников и турбин 10-12 мин. • Нагревание до 135 град. • Габариты не более 360 (в открытом состоянии 600) х 350 х 370 мм. • Запас воды 2,2 л., • Запас масла 0,2 - 0,3л, достаточное для проведения 250 - 300 циклов стерилизации. • Масса не более 27 кг. • Энергопотребление 220 В, 50-60 Гц, потребляемая мощность не более 1,1 кВт • Подключение воздуха - давление на входе: 5.0 - 8,0 бар (сухого) макс. кратковременный расход воздуха: не более 90 л/мин. при 5 барах • Качество используемой воды (для стерилизации и дезинфекции) - деминерализованная вода. Максимально допустимая удельная электропроводность воды должна составлять не более 3,0 мксим/см (микросименсов/см); расход воды - около 330 мл за цикл при воде менее 3,0 мкмС. |  |  |
|  | - Требования к безопасности | Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и нормативным актам действующего законодательства. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства от платных услуг) |
| Максимальная цена Договора, руб. | 274012 (Двести семьдесят четыре тысячи двенадцать) рублей 50 копеек |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена Договора включает в себя стоимость оборудования, НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка Оборудования осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки Товара на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной |
| Срок подписания победителем Договора | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены договора/контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена договора/контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от 10.07.2012 г.

Регистрационный № 599

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена Договора включает в себя стоимость оборудования, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |

Цена договора/контракта ____________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

Договора/контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 599от 10.07.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены договора/контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.