| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий ремонт коридора 1-го этажа здания МБОУ СОШ № 62 г. Иванова | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальной сметой, ведомостью объемов работ. Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество. Качество материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида товара. Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. | В соответствии с локальной сметой, ведомостью объемов работ. | В соответствии с локальной сметой, ведомостью объемов работ. |
|  | Требование к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | В соответствии с локальной сметой и муниципальным контрактом. Все материалы должны соответствовать заявленным в смете. Расцветка – по согласованию с заказчиком. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы вести по графику производства работ, в работающем учреждении по согласованию с руководством. Каждый вид выполненных работ по отдельному этапу (согласно пунктов сметы) подписывается обеими сторонами составив промежуточный акт приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. При проведении скрытых работ – работы, которые скрываются последующими работами и конструкциями, подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком. Осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, после каждого этапа (согласно пунктов сметы) не допускать захламление территории Заказчика. |  |  |
|  | Требование к гарантийному сроку | Гарантийный срок выполненных работ –3 года со дня подписания акта выполненных работ. |  |  |

При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»