УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2012г.

Ведомость объемов :Ремонтные работы ( ремонт крылец, столовой, вестибюля гимназия № 44)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крыльцо у столовой |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных стен | М3 | 0,15 |
| 2 | Разборка покрытий полов цементных | М2 | 12 |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50 мм) | М2 | 12 |
| 4 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | М2 | 12 |
| 5 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | М2 | 1 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | М2 | 9,5 |
| 7 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | М2 | 9,5 |
| 8 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | М2 | 25 |
| 9 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | М2 | 9,5 |
| 10 | Устройство металлических ограждений без поручней | м | 26 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | М2 | 3,9 |
|  | Крыльцо в спортзал |  |  |
| 12 | Разборка кирпичных стен | М3 | 0,3 |
| 15 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | М2 | 4 |
| 16 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | М2 | 4 |
| 18 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | М2 | 6 |
| 19 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | М2 | 4 |
| 21 | Устройство металлических ограждений без поручней | м | 20 |
| 22 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | М2 | 3 |
|  | Пилястры |  |  |
| 23 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых | М2 | 17 |
| 24 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | М2 | 56 |
| 25 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | М2 | 36 |
| 26 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,8 |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемостью 10 тн, работающих вне карьера на расстояние до 15 км ( класс груза 1) | т | 0,8 |
|  | Ремонт столовой |  |  |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 177,1 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 20,6 |
|  | Ремонт вестибюля |  |  |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 2,52 |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | М2 | 3 |