| Наименование поставляемого товара | Характеристики выполняемых работ |  | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ: Капитальный ремонт реанимационного отделения ( 4540020) | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области. |  | В соответствии с со сметной документацией |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | Требования к техническим характеристикам | Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать смете. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные договором. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. Во время выполнения работ осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор. Гарантийный срок на произведенные работы и примененные материалы - 3 года со дня подписания акта выполненных работ |  |  |

При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»