| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт оконных блоков в здании МБДОУ №74 Код ОКДП 4540215 «Заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок» | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна пластиковые из ПВХ профиля Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом. Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. Замена материалов, используемых при выполнении работ, предусмотренных Сметой, на другие материалы, осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что их замена не приведет к ухудшению качества выполненных работ. | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, ведомостью неучтенных материалов | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, ведомостью неучтенных материалов |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Стеклопакет двухкамерный, толщина стеклопакета – 32 мм; количество камер в профиле – 3 сопротивление теплопередаче не ниже-082м2С/ВТ; количество контуров и материал уплотнения – 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого ЕРDM-каучука; стекло толщиной 4 мм с низкоэмиссионным покрытием, с энергосбережением не ниже класса I1;внутренняя расстекловка – белая парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно, поворотно–откидная, ручка с замком, гребенки. Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком. Установка и количество москитных сеток по согласованию с заказчиком. Объемы выполненных работ и используемые материалы должны соответствовать смете Заказчика. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководителем Режим работы: по согласованию с заказчиком. Уборку помещений и вывоз строительного мусора проводить ежедневно. |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Представить копию приказа о назначении лица ответственного за данные мероприятия. Предоставить список сотрудников, заверенный подписью и печатью руководителя организации допущенных к выполнению работ с указанием: Ф.И.О., паспортных данных и квалификации по данному виду работ. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). Срок гарантии выполняемых работ составляет 5 лет с момента приемки в установленном порядке результата работ в полном объеме. |  |  |