| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходных материалов для лаборатории (бумага облицовочная, упаковочная, для регистрирующей аппаратуры и копировальной техники) Код ОКДП – 2101032 | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Качество должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством. В случае поставки импортных товаров сертификат качества должен быть оформлен на русском языке. Поставщик поставляет товар, прошедший сертификацию с действующим законодательством. |  |  |
|  | Технические характеристики товара, работ услуг | Термобумага диаграммная. Применяется для лабораторного оборудования без сетки. Типоразмер: 57мм*30м. Размер втулки не более 12 мм. | шт. | 60 |
|  |  | Термобумага диаграммная. Применяется для лабораторного оборудования без сетки. Типоразмер: 110мм*30м. Размер втулки не более 12 мм. Транспортная упаковка 72 шт/уп. | шт. | 60 |
|  |  | Салфетка для инъекций 65х30мм. Предназначена для очищения и оббезараживания кожи до и после инъекций, для обработки твердых поверхностей, а также как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с не поврежденной кожи. Изготовлена из нетканого материала, пропитана 70% раствором изопропилового спирта. Индивидуальная упаковка. | шт. | 60 000 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соответствие требованиям нормативных документов. Вся поставляемая продукция должна поставляться с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов, подтверждающих качество товара. Срок годности поставляемого товара – не менее 60%. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, международным стандартам. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки. Разгрузка и доставка товара в аптеку МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» осуществляется Поставщиком. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства ОМС) |
| Максимальная цена контракта, руб. | 41 235, 00 руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора, в том числе стоимость товара, доставка товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 аптека МБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова», расположенная в здании стационара. |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется партиями согласно заявкам Заказчика в течение 5 дней с момента подачи заявки. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счетов поставщика, товарно-транспортной накладной до 31.12.2012 г. |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |