(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на Капитальный ремонт отопления в здании МБУЗ "Городская клиническая больница № 8" по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

МБУЗ "Городская клиническая больница №8"

Основание: Ведомость объемов Сметная стоимость строительных работ.

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

_499,990 тыс. руб. _88,959 тыс. руб. _1499,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуатаци машин |  |  |  | Всего |  |  | оплаты труда |  | эксплуатаця машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу |  |  | всего |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1 |  | ФЕРр65-14-3 |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) |  | 5,56 |  | 391,01 371,91 |  | 6,54 |  |  |  | 2174,02 |  |  | 2067,82 |  | 36,36 |  | 43,6 |  |  | 242,42 |
| 2 |  | ФЕРр65-14-4 |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) |  | 0,35 |  | 603,66 557,01 |  | 16,32 |  |  |  | 211,28 |  |  | 194,95 |  | 5,71 |  | 65,3 |  |  | 22,86 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 3 | ФЕР16-04-002-01 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. к ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25: ЗПМ=1,25: 73=1,15; ТЗМ=1,25: 03П=1,2: ЭМ=1,2: ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  | 0,5 |  | 4717,22 2604,31 |  | 2043,29 271,76 |  |  | 2358,61 |  |  | 1302,16 |  |  | 1021.65 135,88 |  | 262,53 |  | 131,27 |  |  |
| 4 |  |  |  | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.20*3,4мм бел. Ц=60/1,18/5,62 (мп) |  |  | 44,95 |  | 9,05 |  |  |  |  | 406,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | прайс |  |  | Кран шаровый d=15мм ITAP (шт) |  |  | 24 |  | 14,71 |  |  |  |  | 353,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР16-04-002-02 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. к ПОЗИЦИИ: 03П=1,15: ЭМ=1,25; ЗПМ='1,25; 73=1,15; 73М=1,25; 03П=1,2; ЭМ=1,2: ЗПМ=1,2; 73=1,2; 73М=1,2 |  |  | 1,9 |  | 3358,89 2048,51 |  | 1259,51 166,05 |  |  | 6381,89 |  |  | 3892,17 |  |  | 2393,07 315,50 |  | 206,5 |  | 392,35 |  |  |
| 6 |  |  |  | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.25*4,2мм бел. Ц=80/1,18/5,62 (МП) |  |  | 176,5 |  | 12,06 |  |  |  |  | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР16-04-002-04 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. к ПОЗИЦИИ: 03П=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 73М=1,2 |  |  | 0,4 |  | 3234,22 2223,19 |  | 925,91 119,48 |  |  | 1293,69 |  |  | 889,28 |  |  | 370,36 47,79 |  | 224,11 |  | 89,64 |  |  |
| 8 |  |  |  | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.40*6,7мм бел. 14=150/1,18/5,62 (МП) |  |  | 37,48 |  | 22,62 |  |  |  |  | 847,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР16-04-002-05 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. к ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 73М=1,2 |  |  | 2,76 |  | 4077,61 1937,35 |  | 2064,93 272,57 |  |  | 11254,2 |  |  | 5347,09 |  |  | 5699,21 752,29 |  | 195,3 |  | 539,03 |  |  |
| 10 |  |  |  | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д. 50*8,4мм бел. Ц=250/1,18/5,62 (МП) |  |  | 251,6 |  | 37,7 |  |  |  |  | 9485,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | прайс |  |  | Кран шаровый d=50мм ITAP (шт) |  |  | 8 |  | 93,64 |  |  |  |  | 749,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |
| 11 |  | ФЕР16-04-002-06 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. к ПОЗИЦИИ: 03П=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=Г,25; 73=1,15; 73М=1,25; 03П=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 73=1,2; 73М=1,2 |  |  | 0,35 | 4001,79 1857,29 |  |  | 2064,93 272,57 |  |  | 1400,63 |  | 650,05 |  |  | 722,73 95,40 |  |  | 195,3 |  |  | 68,36 |
| 12 |  |  |  |  | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.63*10,5мм бел. 14=350/1,18/5,62 (МП) |  |  | 33,11 | 52,78 |  |  |  |  |  | 1747,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР46-03-010-01 |  |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 отверстий) |  |  | 0,5 | 592,62 144,27 |  |  | 448,35 43,76 |  |  | 296,31 |  | 72,14 |  |  | 224,17 21,88 |  |  | 15,17 |  |  | 7,59 |
| 14 |  | ФЕР46-03-017-01 |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 мЗ заделки) |  |  | 0,1 | 1743,13 446.24 |  |  | 21,67 |  |  | 174,31 |  | 44,62 |  |  | 2,17 |  |  | 55,16 |  |  | 5,52 |
| Материалы неучтенные сметой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | прайс |  |  | Тройник 50x25x50 бел WEFATHERM Ц=70/1,18/5,62 (шт) |  |  | 48 | 10,56 |  |  |  |  |  | 506,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | прайс |  |  | Крестовина 25 бел WEFATHERM Ц=20/1,18/5,62 (шт) |  |  | 48 | 3,01 |  |  |  |  |  | 144,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | прайс |  |  | Угольник 25x45 бел WEFATHERM Ц=7/1,18/5,62 (шт) |  |  | 48 | 1,06 |  |  |  |  |  | 50,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | прайс |  |  | Угольник 20x45 бел WEFATHERM Ц=4/1,18/5,62 (шт) |  |  | 384 | 0,6 |  |  |  |  |  | 230,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | прайс |  |  | Тройник 25 п/п бел WEFATHERM Ц=7/1,18/5,62 (шт) |  |  | 48 | 1,06 |  |  |  |  |  | 50,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | прайс |  |  | Муфта (латунь)нар. резьбой 20x1/2 бел COESTHERN 14=45/1,18/5,62 (шт) |  |  | 192 | 6,79 |  |  |  |  |  | 1303,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | прайс |  |  | Муфта 25 бел СИНИКОН 14=6/1,18/5,62 (шт) |  |  | 24 | 0,9 |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | прайс |  |  | Муфта 20 бел СИНИКОН Ц=4/1,18/5,62 (шт) |  |  | 4 | 0,6 |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | прайс |  |  | Муфта 20x25 бел COESTHERN Ц=10/1,18/5,62 (шт) |  |  | 192 | 1,51 |  |  |  |  |  | 289,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | прайс |  |  | Муфта 40x50 бел COESTHERN Ц=30/1,18/5,62 (шт) |  | 8 |  | 4,52 |  |  |  |  |  | 36,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | прайс |  |  | Угольник 63x90 бел WEFATHERM Ц=90/1,18/5,62 (шт) |  | 4 |  | 13,57 |  |  |  |  |  | 54,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | прайс |  |  | Угольник 50x90 бел WEFATHERM Ц=50/1,18/5,62 (шт) |  | 22 |  | 7,54 |  |  |  |  |  | 165,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | прайс |  |  | Угольник 40x90 бел WEFATHERM Ц=30/1,18/5,62 (шт) |  | 4 |  | 4,52 |  |  |  |  |  | 18,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | прайс |  |  | Муфта (латунь) нар.резьбой 50x11/2" бел COESTHERN 14=300/1,18/5,62 (шт) |  | 8 |  | 41,2 |  |  |  |  |  | 329,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | прайс |  |  | Муфта (латунь ) н.р. 63*2 бел COESTHERN Ц=550/1,18/5,62 (шт) |  | 10 |  | 50,26 |  |  |  |  |  | 502,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | прайс |  |  | Тройник 63 бел WEFATHERM 14=100/1,18/5,62 (шт) |  | 6 |  | 15,08 |  |  |  |  |  | 90,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | прайс |  |  | Муфта 50x63 COESTHERN Ц=60/1,18/5,62 (шт) |  | 8 |  | 9,05 |  |  |  |  |  | 72,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | прайс |  |  | Опора 25белСИНИКОН Ц=4/1,18/5,62 (шт) |  | 72 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | прайс |  |  | Опора 20 бел СИНИКОН Ц=3/1,18/5,62 (шт) |  | 44 |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | прайс |  |  | Муфта 50 бел СИНИКОН Ц=40/1,18/5,62 (шт) |  | 8 |  | 6,03 |  |  |  |  |  | 48,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45245 |  |  | 14460,28 |  | 10475,43 1368,74 |  |  |  | 1499,04 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (индекс 3 кв 2012 ОЗП=5,62; ЭМ=5,62; ЗПМ=5,62; МАТ=5,62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254277 |  |  | 81266,78 |  | 58871,91 7692,32 |  |  |  | 1499,04 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74% ФОТ (от 12716,77) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*0.9 ФОТ (от 779,16) (Поз. 19, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128%*0.9 ФОТ (от 75463,17) (Поз. 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 12716,77) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0.85 ФОТ (от 779,16) (Поз. 19, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0.85 ФОТ (от 75463,17) (Поз. 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411454 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499,04 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 0,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 0,6% х 1,1 = 0,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденые затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76269,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499989,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499,04 |