1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет выполнения работ: проведение  периодического технического освидетельствования лифтов  в МКУ «Управление делами Администрации города Иванова» в 2014 году.

  - Перечень документов, на основании которых выполняются работы:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) от 15.02.2013г.;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ 53780-2010  «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и  установке»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ 53781-2010   «Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ 53783-2010.  «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

1.3. Цель работы:  установить исправное состояние лифтов, обеспечивающее их безопасную  работу и соответствие эксплуатации лифтов требованиям  Технического регламента ТР ТС 011/2011,  РФ ГОСТ 53780-2010,  РФ ГОСТ 53781-2010,  РФ ГОСТ 53781-2010.

1.4. Перечень оборудования, подлежащего техническому освидетельствованию

| № п/п | Адрес установки лифта | Рег.номер | Грузо-подъёмность | Тип, модель | Кол-во остановок | Год ввода в эксплуатацию | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пл. Революции, 6 | № 26057 | 630 | Пассажирский ЛП 0631АЩ-700 | 13 | 2004 | май |
| 2 | пл. Революции, 6 | № 26127 | 630 | Пассажирский ЛП 0631АЩ-700 | 13 | 2004 | май |
| 3 | пл. Революции, 6 | № 26124 | 630 | Пассажирский ЛП 0631АЩ-700 | 13 | 2004 | май |
| 4 | пл. Революции, 6 подъемник | Зав.№ 402216 | 100 | Грузовой малый ПГ-239 | 3 | 2010 | май |
| 5 | Шереметевский проспект,1 | № 27188 | 400 | Пассажирский ЛП-0411 | 6 | 2009 | май |
| 6 | Шереметевский проспект,1 | № 27187 | 400 | Пассажирский ЛП-0411 | 6 | 2009 | май |

2. Требования   к  выполнению работ.

2.1. Наличие у участников запроса котировок аттестата аккредитации органа по сертификации

2.1. При проведении работ по периодическому техническому  освидетельствованию лифтов  требуется строгое соблюдение следующих законов, правил и инструкций:

- -  Правил устройства электроустановок;

- -  Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

- -  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- - РД ИАЦ 2.004-97 «Лифты пассажирские и грузовые. Методические указания по испытаниям       сопротивления изоляции, защитного заземления и петли фаза-нуль»:

- -  Нормативных и технологических документов на проводимые работы.

2.2. При выполнении работ должны строго соблюдаться  технологии выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями  санитарно-эпидемиологических, противопожарных, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным заводом-изготовителем к оборудованию.

3. Состав и содержание работ.

Работы по периодическому техническому освидетельствованию  лифтов проводятся на лифтах, и включают в себя:

3.1.  Проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;
3.2.  Визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;
3.3.  Проверку функционирования лифта во всех режимах и устройств безопасности лифта;
3.4.  Проведение  электрических измерений:

- изоляции электрических сетей и электрооборудования

- измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта

- защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью

3.5. Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания  тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

3.6. Проведение испытаний: ограничителей скорости, ловителей.
3.7.  Результаты технического освидетельствования должны быть отражены в паспортах лифтов с выдачей актов периодического технического освидетельствования и протоколов  измерений лифтов на каждый лифт.