Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________ № ______

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования (благоустройству территории на пересечении Шереметевского проспекта и ул. Садовой) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виды и объемы работ. |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
|  | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,29 |  |
|  | 2 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 0,6 |  |
|  | 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,38 |  |
|  | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 2,38 |  |
|  | 5 | Размещение ТБО на полигоне | м3 | 1 |  |
|  | 6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,11 |  |
|  | 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрика) | 100 м бортового камня | 0,3 |  |
|  | 8 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 1,62 |  |
|  | 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,58644 |  |
|  | 10 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 1,62 |  |
|  | 11 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких | 100 м ступеней | 0,12 |  |
| 2. Срок завершения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |  |  |  |  |  |

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |