ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове», г. Иваново,                   ул. Советская, д. 25.

2. Предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров.

3. Цена контракта: цена контракта включает все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость работ, указанных в предмете Контракта, стоимость расходных материалов и ресурсных деталей, расходы на гарантийное обслуживание, налоги с учетом НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4. Сроки оказания работ: с момента заключения (подписания) Контракта                                до 31.12.2014.

5. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по техническому обслуживанию 12 кондиционеров Заказчика. Данные работы необходимо провести 4 раза за период действия Контракта.

Перечень установленных кондиционеров:

| № п/п | Наименование, модель кондиционера | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер «Ballu» | 3 |
| 2. | Кондиционер «Dantex» | 3 |
| 3. | Кондиционер «LG» | 2 |
| 4. | Кондиционер «Samsung» | 2 |
| 5. | Кондиционер «Gree 36» | 1 |
| 6. | Кондиционер «Киттен» | 1 |
| Всего: |  | 12 |

6. Время выполнения работ: Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию кондиционеров в соответствии с режимом и графиком работы Заказчика.

7. Оплата работ: оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

8. Перечень работ, осуществляемых «Подрядчиком»: техническое обслуживание кондиционеров включает в себя все сервисно-профилактические и ремонтные работы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы оборудования систем кондиционирования, в том числе:

- внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков;

- проверка электропитания по фазам;

- контроль давления и температуры испарения;

- проверка и по необходимости чистка дренажной системы;

- тестирование пульта управления;

- проверка работы кондиционера во всех режимах и при необходимости устранение неисправностей;

- чистка фильтров, устранение посторонних шумов, проверка лопастей вентилятора;

- проверка цепей, подтяжка резьбовых соединений;

- химическая чистка дренажа конденсата;

- проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов;

- сезонная отладка режимов работы кондиционера;

- чистка теплообменника и других узлов блока;

- химическая очистка испарителя;

- контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов;

- установка фильтров для осушения фреона;

- тестирование рабочего контура Оборудования;

- введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок;

- контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера, при необходимости – дозаправка кондиционера реагентом;

- высотные работы, требующиеся для технического обслуживания (заказ автовышки);

- при необходимости разбор наружного блока и детальная чистка под высоким давлением;

- дозаправка фреоном.

9. Общие требования к выполнению работ: 	при выполнении работ подрядчик должен обеспечить:

1)	использование при выполнении работ по техническому обслуживанию необходимых оригинальных запасных частей в соответствии с предписаниями и требованиями технологии изготовителя;

2)	наличие на все запасные части необходимых сопроводительных документов. Подрядчик должен гарантировать, что запасные части являются новыми (неиспользованными);

3)	утилизацию отходов после проведения технического обслуживания кондиционеров заказчика;

4)	по требованию заказчика незамедлительно и безвозмездно во внеочередном порядке за свой счет устранение недостатков, выявленных заказчиком при приемке выполненных работ по техническому обслуживанию кондиционеров, в срок установленный заказчиком;

10. Адрес места выполнения работ: Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове», г. Иваново, ул. Советская, д. 25.

- ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК ______________________ | ПОДРЯДЧИК _________________________ |
| --- | --- |
| М. П. | М. П. |