Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _______________ № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

# «Благоустройство аллеи по улице Гагарина»

| Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Администрации города Иванова» |
| 2. Вид работ | Благоустройство |
| 3. Адрес | Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, улица Гагарина, на участке от улицы Фролова до улицы Тимирязева |
| 4. Срок завершения работ | В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 5. Особые условия | Согласно техническим условиям, полученным в ходе проектирования объекта |
| 6. Основные технико-экономические показатели объекта | Площадь территории, занимаемой аллеей, около 15400 кв.м (данные подлежат уточнению в процессе проектирования). |
| 7. Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объект запроектировать согласно генеральному плану города Иванова. В проекте на благоустройство должны быть предусмотрены: 1. Разборка существующего покрытия из плит. 2. Установка вновь вибропрессованных бортового камня и поребрика. 3. Устройство на тротуарах и пешеходных дорожках аллеи асфальтобетонного покрытия. 4. Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны). 5. Установка технических средств организации дорожного движения, ограничивающих проезд транспортных средств по аллее (установка пешеходных ограждений, дорожных знаков). 6. Капитальный ремонт наружного освещения. 7. Снос и обрезка деревьев, стрижка кустарников, вырезка поросли, благоустройство газонов. |
| 8. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов |
| 9. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 10. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия для обеспечения потребностей инвалидов и маломобильных групп населения согласно требованиям действующего законодательства и нормативных документов. |
| 11. Основные требования к разработке проектно-сметной документации | 1. Состав проектно-сметной документации 1.1. Пояснительная записка. 1.2. Ведомость дефектов и намечаемых работ. 1.3. Ведомость объемов работ. 1.4. Локальная смета на работы в действующих на момент разработки проектно-сметной документации ценах, согласно действующим и утвержденным нормам по ценообразованию. 1.5. Рабочие чертежи, предназначенные для производства ремонтных и строительно-монтажных работ, в том числе: - схема планировочной организации земельного участка; - топографический план; - разбивочный план; - план организации рельефа; - план благоустройства; - план озеленения; - план размещения малых архитектурных форм; - план наружной сети освещения; - схема установки стоек опор наружного освещения; - схемы ответвления проводов, кабелей наружного освещения; - схема подвески светильников. 1.6. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств. 1.7. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 1.8. Схема организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 2. Требования к линии наружного освещения 2.1. Электрооборудование должно быть предназначено для работы от существующей сети 3-х фазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 (В), частотой 50 Гц. 2.2 Система электроосвещения должна быть выполнена в соответствии с действующими ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ и другой необходимой нормативной документацией по эксплуатации электроустановок потребителей. 2.3. Документацией должны быть определены требования к системам защитного и рабочего заземления, устанавливаемого оборудования с учетом их характеристик в соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р50571. 2.4. Количество светильников и мощность ламп должны быть определены расчетом исходя из требуемых норм освещенности. Средняя освещенность и качественные характеристики освещения улиц должна соответствовать СП 52.13330.2011. Правильность выбора должна быть подтверждена светотехническим расчетом. 2.5. Марка и сечение питающих кабелей должны быть выбраны в соответствии с требованием ПУЭ. Сечение кабеля необходимо проверить на соответствие расчетной нагрузке с учетом условий прокладки и допустимому отклонению напряжения у самого дальнего и самого ближнего потребителя (светильника). Правильность выбора необходимо подтвердить приведенными расчетами. 2.6. Необходимо выполнить расчет значений минимальных однофазных токов короткого замыкания в конце питающей линии для проверки чувствительности расцепителей, устанавливаемых на ТП автоматических выключателей. 3. Проверка и согласование проектно-сметной документации 3.1. Топографическую съемку проверить и согласовать в организациях-балансодержателях подземных коммуникаций. 3.2. Архитектурные, конструктивные и технические решения согласовать с заказчиком, будущим балансодержателем и сетевыми организациями, выдавшими технические условия. 3.3. Провести проверку проектно-сметной документации в MKУ «ПДС и ТК». 3.4. Проектно-сметную документацию согласовать с управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Ивановской городской Думой, со всеми заинтересованными в производстве работ и эксплуатации организациями, с организациями, выдавшими технические условия. 3.5. Получить по проектно-сметной документации (электротехническая часть) положительное заключение Ростехнадзора. 4. Внесение изменений в проектно-сметную документацию, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе благоустройства территории по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. 5. Своевременно информировать о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. 6. Проектно-сметную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 7. Документация предоставляется в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в формате использованных компьютерных программ (форматы файлов с возможностью редактирования документов). |

| «Заказчик» Начальник управления благоустройства ___________________________ А.В. Смирнов | «Подрядчик» ______________________________ |
| --- | --- |