ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»

2. Предмет: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.

3. Цена контракта: цена контракта включает в себя стоимость услуг, необходимых материалов, техники и инструментов, оплату налогов, сборов и др. обязательных платежей.

4. Сроки оказания услуг: с момента заключения (подписания) Контракта                                до 31.12.2015.

5. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по техническому обслуживанию 14 кондиционеров Заказчика. Данные работы необходимо провести 4 раза за период действия Контракта.

Перечень установленных кондиционеров:

| № п/п | Наименование, модель кондиционера | Адрес месторасположения кондиционера: | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер «Ballu» | г. Иваново, ул. Советская, д. 25 | 3 |
| 2. | Кондиционер «Dantex» | г. Иваново, ул. Советская, д. 25 | 3 |
| 3. | Кондиционер «LG» | г. Иваново, ул. Советская, д. 25 | 2 |
| 4. | Кондиционер «Samsung» | г. Иваново, ул. Советская, д. 25 | 2 |
| 5. | Кондиционер «Gree 36» | г. Иваново, ул. Советская, д. 25 | 1 |
| 6. | Кондиционер «Киттен» | г. Иваново, ул. Советская, д. 25 | 1 |
| 7. | Кондиционер IGC RAS/RAC-12NHQ | г. Иваново, пр. Ленина, д. 108 | 1 |
| 8. | Кондиционер IGC RAS/RAC-12NHQ | г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144 А | 1 |
| Всего: |  |  | 14 |

6. Время выполнения работ: Исполнитель оказывает Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров в соответствии с режимом и графиком работы Заказчика.

7. Оплата работ: оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

8. Перечень работ, осуществляемых Исполнителем: техническое обслуживание кондиционеров включает в себя все сервисно-профилактические и ремонтные работы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы оборудования систем кондиционирования, в том числе:

- внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков;

- проверка электропитания по фазам;

- контроль давления и температуры испарения;

- проверка и по необходимости чистка дренажной системы;

- тестирование пульта управления;

- проверка работы кондиционера во всех режимах и при необходимости устранение неисправностей;

- чистка фильтров, устранение посторонних шумов, проверка лопастей вентилятора;

- проверка цепей, подтяжка резьбовых соединений;

- химическая чистка дренажа конденсата;

- проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов;

- сезонная отладка режимов работы кондиционера;

- чистка теплообменника и других узлов блока;

- химическая очистка испарителя;

- контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов;

- установка фильтров для осушения фреона;

- тестирование рабочего контура Оборудования;

- введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок;

- контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера, при необходимости – дозаправка кондиционера реагентом;

- высотные работы, требующиеся для технического обслуживания (заказ автовышки);

- при необходимости разбор наружного блока и детальная чистка под высоким давлением;

- дозаправка фреоном.

9. Общие требования к оказанию услуг: при оказании услуг Исполнитель должен обеспечить:

1)	использование при оказании услуг по техническому обслуживанию необходимых оригинальных запасных частей в соответствии с предписаниями и требованиями технологии изготовителя;

2)	наличие на все запасные части необходимых сопроводительных документов. Исполнитель должен гарантировать, что запасные части являются новыми (неиспользованными);

3)	утилизацию отходов после проведения технического обслуживания кондиционеров Заказчика;

4)	по требованию Заказчика незамедлительно и безвозмездно во внеочередном порядке за свой счет устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке выполненных работ по техническому обслуживанию кондиционеров, в срок установленный Заказчиком;

10. Адреса мест расположения кондиционеров, подлежащих обслуживанию:

- г. Иваново, ул. Советская, д. 25;

- г. Иваново, пр. Ленина, д. 108;

- г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144 А.

- ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК ______________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ |
| --- | --- |
| М. П. | М. П. |