ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Ремонт мягкой кровли здания МБДОУ «Детский сад № 44» по адресу:

г. Иваново, ул. Шубиных, д. 7А

Требование к качеству работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальной сметой, ведомостью объемов работ.

Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал.

Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке.

Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете.

- Технические характеристики работ

В соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ.

- Требования к безопасности работ

Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности.

- В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

- Требования к результатам работ

Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и сметой.