**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование выполняемых работ:**

Ремонтные работы двух канализационных люков во дворе МБУ МЦ по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 16А

**Требование к качеству работ**

Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ.

Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал.

Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке.

Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете.

**Технические характеристики работ**

В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ.

**Требования к безопасности работ**

Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности.

В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

**Требования к результатам работ**

Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и сметой.