| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОАО "ГУО ЖХ №6" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________И.А.Ашурова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________О.Г.Маннов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу: ул. Некрасова, д.45, кв.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 82,128 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 169,71 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 12,530 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Мая 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 0,03 |  | 3054,27 | 23,02 |  | 1403,11 | 91,63 |  | 48,84 |  |  | 0,69 |  |  | 42,09 | 228,35 |  | 6,8505 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1628,14 | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,67 |  | 0,0201 |
| 2 | ТЕРр61-4-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 0,015 |  | 2932,56 | 24,74 |  | 1249,02 | 43,99 |  | 24,88 |  |  | 0,37 |  |  | 18,74 | 229,75 |  | 3,44625 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1658,8 | 6,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,72 |  | 0,0108 |
| 3 | ТЕРр62-1-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная |  | 0,228 |  | 228,21 | 8,24 |  | 77,54 | 52,03 |  | 32,47 |  |  | 1,88 |  |  | 17,68 | 21,1 |  | 4,8108 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |  | 142,43 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,15 |  | 0,0342 |
| 4 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных |  | 0,624 |  | 524,44 | 13,04 |  | 125,55 | 327,25 |  | 240,77 |  |  | 8,14 |  |  | 78,34 | 54,73 |  | 34,15152 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 385,85 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  | 0,2 |  | 0,1248 |
| 4.1 | 101-1831 СССЦ2-2009 | Обои |  | 0,69888 |  |  |  |  | 1717,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % |  | 0,359 |  | 728,39 | 9,2 |  | 362,91 | 261,49 |  | 127,9 |  |  | 3,3 |  |  | 130,28 | 51,19 |  | 18,37721 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 356,28 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0,16 |  | 0,05744 |
| 5.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  | 0,007575 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-8-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 %(кухня) |  | 0,066 |  | 801,91 | 9,2 |  | 365,85 | 52,93 |  | 28,17 |  |  | 0,61 |  |  | 24,15 | 61,33 |  | 4,04778 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 426,86 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,16 |  | 0,01056 |
| 6.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  | 0,001465 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-17-05 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (коридор) |  | 0,032 |  | 1775,84 | 9,2 |  | 1514,34 | 56,83 |  | 8,07 |  |  | 0,29 |  |  | 48,46 | 36,25 |  | 1,16 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 252,3 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,16 |  | 0,00512 |
| 8 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 0,0532 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 | 32,94 |  | 24,73 |  |  | 0,05 |  |  | 8,16 | 65,94 |  | 3,50801 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,01 |  | 0,00053 |
| 8.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  | 0,000857 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %(в т.ч. балконная дверь,фрамуга) |  | 0,152 |  | 1054,11 | 9,2 |  | 330,12 | 160,22 |  | 108,65 |  |  | 1,4 |  |  | 50,18 | 102,7 |  | 15,6104 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 714,79 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,16 |  | 0,02432 |
| 9.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  | 0,003359 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 0,27 |  | 712,06 | 9,2 |  | 385,48 | 192,26 |  | 85,69 |  |  | 2,48 |  |  | 104,08 | 45,6 |  | 12,312 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 317,38 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0432 |
| 10.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  | 0,004644 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%( в т.ч. антресоли) |  | 0,147 |  | 816,89 | 9,2 |  | 345,89 | 120,08 |  | 67,88 |  |  | 1,35 |  |  | 50,85 | 66,35 |  | 9,75345 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 461,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,16 |  | 0,02352 |
| 11.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 |  | 0,00316 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(с/узел) |  | 0,03 |  | 369,09 | 67,59 |  | 10,71 | 11,07 |  | 8,72 |  |  | 2,03 |  |  | 0,32 | 45,4365 |  | 1,3631 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 290,79 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1,5875 |  | 0,04763 |
| 12.1 | 402-0079 СССЦ2-2009 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 0,0612 |  |  |  |  | 2947,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 0,03 |  | 12177,68 | 174,6 |  | 11031,96 | 365,33 |  | 29,13 |  |  | 5,24 |  |  | 330,96 | 137,747 |  | 4,13241 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=844,45*1,15; ЭММ=139,68*1,25; ЗПм=22,24*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 971,12 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 3,675 |  | 0,11025 |
| 14 | ТЕРр63-1-02 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 |  | 0,0065 |  | 7489,08 | 32,6 |  | 6107,9 | 48,68 |  | 8,77 |  |  | 0,21 |  |  | 39,7 | 196,3 |  | 1,27595 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 остекления |  | 1348,58 | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,5 |  | 0,00325 |
| 15 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 0,02 |  | 942,4 | 265,95 |  | 0 | 18,85 |  | 13,53 |  |  | 5,32 |  |  | 0 | 103,91 |  | 2,0782 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 676,45 | 65,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 7,74 |  | 0,1548 |
| 16 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,02 |  | 5852,56 | 2151,35 |  | 2813,79 | 117,05 |  | 17,75 |  |  | 43,03 |  |  | 56,28 | 119,922 |  | 2,39844 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 887,42 | 146,69 |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 16,675 |  | 0,3335 |
| 16.1 | 203-9057 СССЦ2-2009 | Блоки дверные |  | 2 |  |  |  |  | 1293,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 101-9411 СССЦ2-2009 | Скобяные изделия с замком |  | 1 |  |  |  |  | 655,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 0,048 |  | 1413,6 | 11,23 |  | 622,83 | 67,85 |  | 37,42 |  |  | 0,54 |  |  | 29,9 | 106,6395 |  | 5,1187 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=677,86*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 779,54 | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,125 |  | 0,006 |
| 18 | ТЕР10-01-058-02 | Демонтаж дверных блоков антресольных |  | 0,2 |  | 30,7 | 13,2 |  | 0 | 6,14 |  | 3,5 |  |  | 2,64 |  |  | 0 | 2,616 |  | 0,5232 |
|  | (0) | ЗП=21,88*0,8; ЭММ=16,5*0,8; ЗПм=0,62*0,8; Мат=63,29*0; ТЗТ=3,27*0,8; ТЗТм=0,15*0,8 |  | 10 шт. блоков |  | 17,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,12 |  | 0,024 |
| 19 | ТЕРр57-2-04 | Разборка цементной стяжки балкона |  | 0,02 |  | 3064,51 | 2300,57 |  | 0 | 61,29 |  | 15,28 |  |  | 46,01 |  |  | 0 | 111,2 |  | 2,224 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 763,94 | 187,53 |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 21 |  | 0,42 |
| 20 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм балкона |  | 0,02 |  | 369,09 | 67,59 |  | 10,71 | 7,38 |  | 5,82 |  |  | 1,35 |  |  | 0,21 | 45,4365 |  | 0,90873 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 290,79 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 1,5875 |  | 0,03175 |
| 20.1 | 402-0079 СССЦ2-2009 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 0,0408 |  |  |  |  | 2947,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий балкона |  | 0,02 |  | 142,23 | 8,75 |  | 38,21 | 2,84 |  | 1,91 |  |  | 0,18 |  |  | 0,76 | 12,42 |  | 0,2484 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=82,84*1,15; ЭММ=7*1,25; ЗПм=0,8*1,25; ТЗТ=10,8*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 95,27 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,125 |  | 0,0025 |
| 22 | ТЕРр65-6-06 | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам |  | 0,01 |  | 1014,11 | 3,57 |  | 425,74 | 10,14 |  | 5,85 |  |  | 0,04 |  |  | 4,26 | 80 |  | 0,8 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 584,8 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,05 |  | 0,0005 |
| 23 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# |  | 0,01 |  | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 | 35,1 |  | 30,17 |  |  | 0,98 |  |  | 3,95 | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) |  |  | 100 прибор. |  | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,5 |  | 0,015 |
| 23.1 | 300-0904 СССЦ2-2009 | Унитаз |  | 1 |  |  |  |  | 2967,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2967,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр65-5-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм |  | 0,03 |  | 656,2 | 4,8 |  | 59,29 | 19,69 |  | 17,76 |  |  | 0,14 |  |  | 1,78 | 81 |  | 2,43 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 592,11 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,05 |  | 0,0015 |
| 24.1 | 103-1134 СССЦ2-2009 | Вентиль d=15 |  | 3 |  |  |  |  | 68,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр65-5-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  | 0,01 |  | 2122,36 | 13,44 |  | 159,34 | 21,22 |  | 19,5 |  |  | 0,13 |  |  | 1,59 | 266,7 |  | 2,667 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 1949,58 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,14 |  | 0,0014 |
| 25.1 | 300-0619 СССЦ2-2009 | Смеситель с душевой сеткой |  | 1 |  |  |  |  | 618,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0026 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр65-6-24 | Смена санитарных приборов умывальников |  | 0,01 |  | 2134,62 | 91,26 |  | 493,64 | 21,35 |  | 15,5 |  |  | 0,91 |  |  | 4,94 | 212 |  | 2,12 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 1549,72 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 26.1 | 300-0665 СССЦ2-2009 | Умывальник с сифоном и выпуском |  | 1 |  |  |  |  | 971,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр65-6-15 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение |  | 0,01 |  | 2845,32 | 91,26 |  | 360,77 | 28,45 |  | 23,93 |  |  | 0,91 |  |  | 3,61 | 327,4 |  | 3,274 |
|  | (0) |  |  | 100 прибор. |  | 2393,29 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 27.1 | 300-0494 СССЦ2-2009 | Мойка с сифоном и выпуском |  | 1 |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  | 0,03 |  | 2443,56 | 6,52 |  | 2054 | 73,31 |  | 11,49 |  |  | 0,2 |  |  | 61,62 | 52,4 |  | 1,572 |
|  | (0) |  |  | 100 прибор. |  | 383,04 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,1 |  | 0,003 |
| 29 | ТЕРр65-5-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки |  | 0,01 |  | 1629,98 | 8,64 |  | 159,34 | 16,3 |  | 14,62 |  |  | 0,09 |  |  | 1,59 | 200 |  | 2 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 1462 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,09 |  | 0,0009 |
| 29.1 | 300-0628 СССЦ2-2009 | Смесители |  | 1 |  |  |  |  | 342,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0023 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-6-18 | Смена санитарных приборов ванн стальных |  | 0,01 |  | 5128,46 | 443,29 |  | 794,79 | 51,28 |  | 38,9 |  |  | 4,43 |  |  | 7,95 | 532,2 |  | 5,322 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 3890,38 | 60,72 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 6,8 |  | 0,068 |
| 30.1 | 300-0043 СССЦ2-2009 | Ванна с сифоном и выпуском |  | 1 |  |  |  |  | 3073,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3073,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр65-36-01 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с двумя конфорками |  | 0,01 |  | 257,89 | 19,59 |  | 0 | 2,58 |  | 2,38 |  |  | 0,2 |  |  | 0 | 30,28 |  | 0,3028 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 238,3 | 5,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,57 |  | 0,0057 |
| 32 | ТЕР19-01-001-02 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных |  | 1 |  | 1281,22 | 10,03 |  | 1260,6 | 1281,22 |  | 10,59 |  |  | 10,03 |  |  | 1260,6 | 1,449 |  | 1,449 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=9,21*1,15; ЭММ=8,02*1,25; ЗПм=0,08*1,25; ТЗТ=1,26*1,15; ТЗТм=0,09*1,25 |  | 1 прибор |  | 10,59 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1125 |  | 0,1125 |
| 33 | ТЕРр65-36-03 | Снятие газовых колонок |  | 0,01 |  | 475,98 | 14,09 |  | 0 | 4,76 |  | 4,62 |  |  | 0,14 |  |  | 0 | 58,69 |  | 0,5869 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 461,89 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,41 |  | 0,0041 |
| 34 | ТЕРр65-37-01 | Снятие металлического патрубка газовой колонки |  | 0,008 |  | 467,85 | 7,56 |  | 0 | 3,74 |  | 3,68 |  |  | 0,06 |  |  | 0 | 67 |  | 0,536 |
|  | (0) |  |  | 100 вытяжных труб |  | 460,29 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,22 |  | 0,00176 |
| 35 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей проточных |  | 1 |  | 1667,43 | 6,43 |  | 1623,86 | 1667,43 |  | 37,15 |  |  | 6,43 |  |  | 1623,86 | 5,2095 |  | 5,2095 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=32,3*1,15; ЭММ=5,14*1,25; ЗПм=0,08*1,25; ТЗТ=4,53*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 |  | 1 прибор |  | 37,15 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,075 |  | 0,075 |
| 36 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей |  | 0,02 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 3,52 |  | 3,52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,482 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 36.1 | ООО "Контакт" | Выключатели для скрытой проводки 2-х клавишные |  | 2 |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток |  | 0,03 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 5,29 |  | 5,29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,723 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 37.1 | ООО "Контакт" | Розетки двойные для скрытой проводки |  | 3 |  |  |  |  | 42,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ССЦ01.2009 п.31 | Погрузочные работы: Мусор строительный |  | 0,3 |  | 15,39 | 0 |  | 0 | 4,62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ССЦ01.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 |  | 0,3 |  | 223,87 | 0 |  | 0 | 67,16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5343,51 |  | 1184,83 |  |  | 151,8 |  |  | 4006,89 | 167,90025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,28 |  |  |  | 1,80563 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 1184,83*10,45 |  |  |  |  |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 12381 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 151,8*4,31 |  |  |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 654 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4006,89*5,03 |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 20155 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15618 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | 15618*0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 781 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49661 |  |
| <Нет вида работ> (38, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*10,45*0*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*10,45*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (31, 33, 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (10,68+0,11)*10,45*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 78 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (10,68+0,11)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 56 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (177,72+1,06)*10,45*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 1809 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (177,72+1,06)*10,45*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1121 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (16, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (21,25+3,03)*10,45*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 253 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (21,25+3,03)*10,45*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 136 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (483,56+1,78)*10,45*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 3814 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (483,56+1,78)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2536 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (37,42+0,09)*10,45*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 348 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (37,42+0,09)*10,45*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 183 |  |
| Полы. Ремонт (12, 13, 20, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (45,58+1,52)*10,45*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 512 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (45,58+1,52)*10,45*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 314 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (15,28+3,75)*10,45*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 150 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (15,28+3,75)*10,45*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 135 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (13,53+1,31)*10,45*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 160 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (13,53+1,31)*10,45*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 109 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (32, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (47,74+0,2)*10,45*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 542 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (47,74+0,2)*10,45*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 353 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (4, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (249,54+1,15)*10,45*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 1896 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (249,54+1,15)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1310 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (73,72+0,28)*10,45*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 574 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (73,72+0,28)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 387 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (36, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (8,81+0)*10,45*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 74 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (8,81+0)*10,45*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 60 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10210 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6700 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6700 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66571 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 66571*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66571 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 66571*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66571 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 66571*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1331 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67902 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 67902*0,025 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5% |  |  |  | 1698 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69600 |  |
| Коэффициент снижения цены аукциона |  |  |  |  |  |  |  | 69600*0*(-1) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69600 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 69600*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 12528 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82128 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |