| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер ОАО "МУК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________Т.Н.Трутнева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________С.В.Смагин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт мест общего пользования подъезда дома №6 по ул.Марии Рябининой (Ремонт лестницы, выходящей во двор дома, ее изоляция, замена входной двери и установка двери на чердачное помещение, укладка плиткой лестничных переходов и площадки на превом этаже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,090 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,38 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,316 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,477 |  |  | 92,9 | 4,06 |  |  | 0 | 44,31 |  |  |  | 42,38 |  |  |  | 1,94 |  |  |  | 0 | 11,39 |  | 5,43303 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытия |  |  | 88,84 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,06201 |
| 2 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,65 |  |  | 1626,3498 | 44,24 |  |  | 1127,07 | 1057,13 |  |  |  | 281,4 |  |  |  | 43,13 |  |  |  | 732,6 | 39,51 |  | 35,44047 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=313,71*1,15*1,2; ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=14,73*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2 | 100 м2 стяжки |  |  | 313,71 | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,36 |  |  |  |  | 1,27 |  | 1,23825 |
| 3 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 0,65 |  |  | 9525,6394 | 148,03 |  |  | 7858,9 | 6191,67 |  |  |  | 939,05 |  |  |  | 144,33 |  |  |  | 5108,29 | 119,78 |  | 107,44266 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=148,03*1,25*1,2; ЗПм=46*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2 | 100 м2 покрытия |  |  | 1046,88 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,85 |  |  |  |  | 4,22 |  | 4,1145 |
| Холл первого этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,3 |  |  | 92,9 | 4,06 |  |  | 0 | 27,87 |  |  |  | 26,65 |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 0 | 11,39 |  | 3,417 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытия |  |  | 88,84 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,039 |
| 5 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,3 |  |  | 1626,3498 | 44,24 |  |  | 1127,07 | 487,9 |  |  |  | 129,88 |  |  |  | 19,91 |  |  |  | 338,12 | 39,51 |  | 16,35714 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=313,71*1,15*1,2; ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=14,73*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2 | 100 м2 стяжки |  |  | 313,71 | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,63 |  |  |  |  | 1,27 |  | 0,5715 |
| 6 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 0,3 |  |  | 9525,6394 | 148,03 |  |  | 7858,9 | 2857,69 |  |  |  | 433,41 |  |  |  | 66,61 |  |  |  | 2357,67 | 119,78 |  | 49,58892 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=148,03*1,25*1,2; ЗПм=46*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2 | 100 м2 покрытия |  |  | 1046,88 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  |  | 4,22 |  | 1,899 |
| 7 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1,38 |  |  | 2810,3022 | 5,23 |  |  | 2492,73 | 3878,22 |  |  |  | 427,42 |  |  |  | 10,83 |  |  |  | 3439,97 | 23,6 |  | 44,94384 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=224,44*1,15*1,2; ЭММ=5,23*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=23,6*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 100 м плинтуса |  |  | 224,44 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 8 | ФЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,03 |  |  | 1807,42 | 369,43 |  |  | 0 | 54,22 |  |  |  | 43,14 |  |  |  | 11,08 |  |  |  | 0 | 179,3 |  | 5,379 |
|  | (0) |  | 100 коробок |  |  | 1437,99 | 39,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 3,97 |  | 0,1191 |
| 9 | ФЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 0,756 |  |  | 288,06 | 0 |  |  | 0 | 217,77 |  |  |  | 217,77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36,28 |  | 27,42768 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 288,06 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,378 |  |  | 26020,7952 | 1250,29 |  |  | 22824,3 | 9835,86 |  |  |  | 499,36 |  |  |  | 708,91 |  |  |  | 8627,59 | 104,28 |  | 54,39662 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=957,29*1,15*1,2; ЭММ=1250,29*1,25*1,2; ЗПм=153,23*1,25*1,2; ТЗТ=104,28*1,15*1,2; ТЗТм=11,35*1,25*1,2 | 100 м2 проемов |  |  | 957,29 | 153,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,88 |  |  |  |  | 11,35 |  | 6,43545 |
| 10.1 | 101-9411 | Скобяные изделия | 1 |  |  |  |  |  | 35,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,16 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Замок врезной | 2 |  |  |  |  |  | 105,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,98 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0252 |  |  | 170349,4818 | 473,75 |  |  | 167181,27 | 4292,81 |  |  |  | 61,93 |  |  |  | 17,91 |  |  |  | 4212,97 | 201 |  | 6,98998 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=1780,86*1,15*1,2; ЭММ=473,75*1,25*1,2; ЗПм=12,18*1,25*1,2; ТЗТ=201*1,15*1,2; ТЗТм=1,05*1,25*1,2 | 100 м2 проемов |  |  | 1780,86 | 12,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 1,05 |  | 0,03969 |
| 12 | ФЕРр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,0162 |  |  | 5751,92 | 36,26 |  |  | 2279,61 | 93,18 |  |  |  | 55,66 |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 36,93 | 383,06 |  | 6,20557 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 3436,05 | 13,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 1,16 |  | 0,01879 |
| 12.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,13122 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр62-16-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,552 |  |  | 1859,47 | 8,36 |  |  | 1595,37 | 1026,43 |  |  |  | 141,17 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 880,64 | 29,6 |  | 16,3392 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 255,74 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,0552 |
| 14 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,33 |  |  | 1391,28 | 58,55 |  |  | 1456,83 | 459,12 |  |  |  | 59,06 |  |  |  | 15,46 |  |  |  | 384,6 | 23,8 |  | 6,2832 |
|  | (0) | К=0,8 | 100 м |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,02904 |
| 14.1 |  | Труба ПВХ гофрированная д.16 мм | 33 |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,64 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,33 |  |  | 219,344 | 4,84 |  |  | 205,98 | 72,38 |  |  |  | 16,73 |  |  |  | 1,28 |  |  |  | 54,38 | 6,74 |  | 1,77936 |
|  | (0) | К=0,8 | 100 м |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,00528 |
| 15.1 |  | Кабель КПСЭ нг-FRLS1*2*0,5 | 33 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 0,02 |  |  | 4578,68 | 1968,76 |  |  | 2603,87 | 91,57 |  |  |  | 18,41 |  |  |  | 31,5 |  |  |  | 41,66 | 116 |  | 1,856 |
|  | (0) | К=0,8 | 100 шт. |  |  | 1150,72 | 527,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,45 |  |  |  |  | 45,08 |  | 0,72128 |
| 16.1 |  | Светильник ЛПО12 2*20-902 люминисценсный потолочный | 2 |  |  |  |  |  | 85,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,2 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 |  |  | 1807,42 | 369,43 |  |  | 0 | 36,15 |  |  |  | 28,76 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0 | 179,3 |  | 3,586 |
|  | (0) |  | 100 коробок |  |  | 1437,99 | 39,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 3,97 |  | 0,0794 |
| 18 | ФЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 0,04 |  |  | 288,06 | 0 |  |  | 0 | 11,52 |  |  |  | 11,52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36,28 |  | 1,4512 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 288,06 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 19 | ФЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,075 |  |  | 170349,4818 | 473,75 |  |  | 167181,27 | 12776,21 |  |  |  | 184,32 |  |  |  | 53,3 |  |  |  | 12538,6 | 201 |  | 20,8035 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=1780,86*1,15*1,2; ЭММ=473,75*1,25*1,2; ЗПм=12,18*1,25*1,2; ТЗТ=201*1,15*1,2; ТЗТм=1,05*1,25*1,2 | 100 м2 проемов |  |  | 1780,86 | 12,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  | 1,05 |  | 0,11813 |
| 20 | ФЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,105 |  |  | 641 | 45,01 |  |  | 0 | 67,31 |  |  |  | 62,58 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0 | 69,87 |  | 7,33635 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытия |  |  | 595,99 | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 1,44 |  | 0,1512 |
| 21 | ФЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 0,105 |  |  | 9449,5944 | 128,7 |  |  | 7811,85 | 992,21 |  |  |  | 151,69 |  |  |  | 20,27 |  |  |  | 820,24 | 119,78 |  | 17,35612 |
|  | (0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1 | ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=128,7*1,25*1,2; ЗПм=30,3*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,66*1,25*1,2 | 100 м2 покрытия |  |  | 1046,88 | 30,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  | 2,66 |  | 0,41895 |
| 22 | ФЕРр62-1-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 0,1 |  |  | 249,23 | 7,48 |  |  | 64,93 | 24,92 |  |  |  | 17,68 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 6,49 | 21,1 |  | 2,11 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |  |  | 176,82 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,01 |
| 23 | ФЕРр62-7-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,15 |  |  | 863,04 | 8,36 |  |  | 575,95 | 129,46 |  |  |  | 41,81 |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 86,39 | 32,26 |  | 4,839 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 278,73 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,015 |
| Холодный холл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 0,0306 |  |  | 1792,56 | 8,36 |  |  | 956,83 | 54,85 |  |  |  | 25,32 |  |  |  | 0,26 |  |  |  | 29,28 | 95,76 |  | 2,93026 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 827,37 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,00306 |
| 25 | ФЕРр62-1-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 0,425 |  |  | 249,23 | 7,48 |  |  | 64,93 | 105,92 |  |  |  | 75,15 |  |  |  | 3,18 |  |  |  | 27,6 | 21,1 |  | 8,9675 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |  |  | 176,82 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,0425 |
| 26 | ФЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 0,1 |  |  | 568,11 | 0,87 |  |  | 403,63 | 56,81 |  |  |  | 16,36 |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 40,36 | 18,72 |  | 1,872 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 163,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 27 | ФЕРр62-10-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,034 |  |  | 1101,79 | 8,36 |  |  | 724,07 | 37,46 |  |  |  | 12,56 |  |  |  | 0,28 |  |  |  | 24,62 | 42,75 |  | 1,4535 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 369,36 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,0034 |
| 28 | ФЕРр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,02 |  |  | 5751,92 | 36,26 |  |  | 2279,61 | 115,04 |  |  |  | 68,72 |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 45,59 | 383,06 |  | 7,6612 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 3436,05 | 13,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 1,16 |  | 0,0232 |
| 29 | ФЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 0,0342 |  |  | 1714,01 | 8,36 |  |  | 818,32 | 58,62 |  |  |  | 30,35 |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 27,99 | 102,7 |  | 3,51234 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 887,33 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,00342 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45154,61 |  |  |  | 4120,24 |  |  |  | 1171,83 |  |  | 39862,58 | 473,15864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,88 |  |  |  | 16,21635 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 4120,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4120 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1171,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1172 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 39862,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 39863 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45699 |  |
| Деревянные конструкции. ремонт (10, 11, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (745,61+88,71)*1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 884 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (745,61+88,71)*0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 451 |  |
| Малярные работы при ремонте. ремонт (13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (360,4+1,54)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 290 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (360,4+1,54)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 181 |  |
| Полы. ремонт (2, 3, 5, 6, 7, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (2362,85+91,31)*1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 2724 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (2362,85+91,31)*0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 1571 |  |
| Полы при ремонте. ремонт (1, 4, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (131,61+2,92)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 108 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (131,61+2,92)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 91 |  |
| Проемы при ремонте. ремонт (8, 9, 17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (301,19+2)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 249 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (301,19+2)*0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 188 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. ремонт (12, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (124,38+0,49)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 99 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (124,38+0,49)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 62 |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (94,2+8,91)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 98 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (94,2+8,91)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 67 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4452 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2611 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52762 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  | 52762*(4,82-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 201551 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254313 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 254313*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254313 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 254313*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254313 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 254313*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254313 |  |
| Дополнительная сумма/разность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 254313*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 45776 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300090 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |