## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Перенос линии наружного освещения
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1
2 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 опора | 1
3 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка | тонна | 3.24
4 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 2,271 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3.24
5 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка | тонна | 3.24
6 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.14
Стоимость материалов, не учтенных ценником
7 | Стойки железобетонные СВ110-3,5. | шт | 3
8 | Бугель NB20 | шт | 10
9 | Зажим подвесной | шт | 1
10 | х-89 стяжка | шт | 1
11 | Прокалывающий ответвительный зажим | шт | 12
12 | Прокалывающий зажим | шт | 12
13 | Прокалывающий зажим | шт | 2
14 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 1
15 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 1
16 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 4
17 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка | тонна | 3.24
18 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 2,271 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3.24
19 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка | тонна | 3.24
Раздел 2. Кабельная линия 6 кв
20 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.026
21 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм | 100 м | 0.11
22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм | м | 11.01
23 | Кабель ААБл-6*3*120 мм2 | м | 65
24 | Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 150 мм2 | 1 соединение (3 муфты) | 1
25 | Муфта термоусаживаемая 3 КВтп-10-150/240 | шт | 1
26 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 1
27 | Муфта термоусаживаемая 3 СТп-10-70/120 | шт | 1
28 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м кабеля | 0.54
29 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м кабеля | 0.11
30 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.65
31 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 1 км кабеля | 0.05
32 | Лента сигнальная | уп | 0.5
33 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0125
Участок "РП4-ТП-309" ул. Бубнова - ул. Красногвардейская
34 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.0136
35 | Кабель ААБл-6*3*120 мм2 | м | 34
36 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м кабеля | 0.14
37 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.0125
38 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм | 100 м | 0.16
39 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 16.06
40 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м кабеля | 0.2
41 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.34
42 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 1 км кабеля | 0.022
43 | Лента сигнальная | уп | 0.2
44 | Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 150 мм2 | 1 соединение (3 муфты) | 2
45 | Муфта термоусаживаемая 3 СТп-10-150/240 | шт | 1
46 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0063