УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 56

_________________Ситнова Е.В.

_____________2012г.

Ведомость объемов на  ремонт малого спортивного зала

в здании МБОУ СОШ № 56(капитальный ремонт),

расположенного по адресу:  г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

| № пп |  | Наименование работ и | Единица измерения |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Спортивный зал |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка: кирпичных стен (заложенных кирпичом проемов) |  |  | 1 м3 | 2 |  |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 | 0,144 |  |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 100 м2 проемов | 0,144 |  |  |
| 4 | Блок оконный ПВХ |  |  | м2 | 14 |  |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 п.м | 0,095 |  |  |
| 6 | Доски подоконные ПВХ |  |  | м | 9,5 |  |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  | 100 м | 0,084 |  |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (окна в коридор) |  |  | 100 м2 | 0,032 |  |  |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  | 100 м2 | 0,032 |  |  |
| 10 | Блок оконный ПВХ |  |  | м2 | 3,2 |  |  |
| 11 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0,17 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |  |  | 100 м2 | 0,076 |  |  |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,016 |  |  |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,032 |  |  |
| 15 | Дверь деревяная |  |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 16 | Скобяные изделия (замки-петли) |  |  | компл. | 3 |  |  |
| 17 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,028 |  |  |
| 18 | Блок дверной из аллюминия (глухой) |  |  | м2 | 2,8 |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 20 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  | 100 м2 | 0,04 |  |  |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 22 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 | 0,53 |  |  |
| 23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 | 0,64 |  |  |
| 24 | Грунтовка |  |  | т | 0,00832 |  |  |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,11 |  |  |
| 26 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,53 |  |  |
| 27 | Устройство коробов из ГВЛ (стояк канализации, короб отопления) |  |  | 100 м2 | 0,1 |  |  |
| 28 | Сплошная шпатлевка по ГВЛ |  |  | 100 м2 | 0,1 |  |  |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 | 0,1 |  |  |
| 30 | Грунтовка |  |  | т | 0,0013 |  |  |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,1 |  |  |
| 32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 |  |  | 1 решетка | 4 |  |  |
| 33 | Решетки жалюзийные 0,6*1,2 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 34 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 35 | Разборка покрытий полов: дощатых |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 36 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 37 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 38 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 39 | Устройство покрытий: из брусков |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 40 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 41 | Устройство пола из плит: ГВЛ |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 42 | ГВЛ половой |  |  | м2 | 63 |  |  |
| 43 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 44 | Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 100 м | 0,3 |  |  |
| 45 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (плинтусов) |  |  | 100 м2 | 0,061 |  |  |
| 46 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м | 0,03 |  |  |
| 47 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  |  | м | 3 |  |  |
| Раздевалка |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Снятие потолочной плитки(пенопласт) |  |  | 100 м2 | 0,095 |  |  |
| 49 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 50 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 100 м2 | 0,075 |  |  |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 | 0,095 |  |  |
| 52 | Грунтовка |  |  | т | 0,001235 |  |  |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 54 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,075 |  |  |
| 55 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 100 м2 | 0,36 |  |  |
| 56 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 57 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 | 0,31 |  |  |
| 58 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 | 0,36 |  |  |
| 59 | Грунтовка |  |  | т | 0,00468 |  |  |
| 60 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 61 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 100 м2 | 0,31 |  |  |
| 62 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,095 |  |  |
| 63 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой |  |  | 100 м2 | 0,095 |  |  |
| 64 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% |  |  | 100 м2 | 0,095 |  |  |
| 65 | Устройство пола из плит: ГВЛ |  |  | 100 м2 | 0,095 |  |  |
| 66 | ГВЛ половой |  |  | м2 | 10 |  |  |
| 67 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,095 |  |  |
| 68 | Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 100 м | 0,12 |  |  |
| 69 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (плинтусов) |  |  | 100 м2 | 0,0095 |  |  |
| 70 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,08 |  |  |
| 71 | Молдинги соединительные |  |  | м | 8 |  |  |
| Запасной выход в тренажерном зале |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Разборка заполнений проемов: дверных |  |  | 100 м2 | 0,038 |  |  |
| 73 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  | 100 м2 | 0,005 |  |  |
| 74 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых |  |  | 100 м2 | 0,016 |  |  |
| 75 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  | 1 м3 кладки | 0,2 |  |  |
| 76 | Установка: металлических дверных блоков |  |  | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 77 | Блок дверной металлический утепленный (2,5/1,0) |  |  | шт | 1 |  |  |
| 78 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 79 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 80 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 81 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 100 м2 | 0,015 |  |  |
| 82 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 83 | Грунтовка |  |  | т | 0,000325 |  |  |
| 84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 85 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,015 |  |  |
| 86 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 87 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 | 0,09 |  |  |
| 88 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 | 0,1 |  |  |
| 89 | Грунтовка |  |  | т | 0,0013 |  |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 91 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,09 |  |  |
| 92 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% |  |  | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 93 | Устройство пола из плит: ГВЛ |  |  | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 94 | ГВЛ половой |  |  | м2 | 3 |  |  |
| 95 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 96 | Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 100 м | 0,03 |  |  |
| 97 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (плинтусов) |  |  | 100 м2 | 0,0025 |  |  |
| 98 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,02 |  |  |
| 99 | Молдинги соединительные |  |  | м | 2 |  |  |
| Туалет |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 101 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 102 | Грунтовка |  |  | т | 0,00013 |  |  |
| 103 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 104 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |  |  | 100 м2 | 0,012 |  |  |
| 105 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,012 |  |  |
| 106 | Скобяные изделия (замки-петли) |  |  | компл. | 1 |  |  |
| 107 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 108 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 109 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 | 0,085 |  |  |
| 110 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 | 0,115 |  |  |
| 111 | Грунтовка |  |  | т | 0,001495 |  |  |
| 112 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,03 |  |  |
| 113 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 114 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |
| 115 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 116 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 117 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 118 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| Ивентарная |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 120 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 100 м2 | 0,065 |  |  |
| 121 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 | 0,115 |  |  |
| 122 | Грунтовка |  |  | т | 0,001495 |  |  |
| 123 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 124 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,065 |  |  |
| 125 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых |  |  | 100 м2 | 0,08 |  |  |
| 126 | Разборка облицовки из ДВП: стен и перегородок |  |  | 100 м2 | 0,37 |  |  |
| 127 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 128 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 | 0,32 |  |  |
| 129 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 | 0,37 |  |  |
| 130 | Грунтовка |  |  | т | 0,00481 |  |  |
| 131 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 132 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 100 м2 | 0,32 |  |  |
| 133 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом |  |  | 100 м2 | 0,045 |  |  |
| 134 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ |  |  | 100 м2 | 0,045 |  |  |
| 135 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 100 м2 | 0,045 |  |  |
| 136 | Грунтовка |  |  | т | 0,000585 |  |  |
| 137 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 | 0,045 |  |  |
| 138 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (второй пол) |  |  | 100 м2 покрытия | 0,115 |  |  |
| 139 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (второй пол) |  |  | 100 м2 | 0,115 |  |  |
| 140 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% (основной пол) |  |  | 100 м2 пола | 0,115 |  |  |
| 141 | Устройство пола из плит: ГВЛ |  |  | 100 м2 | 0,115 |  |  |
| 142 | ГВЛ половой |  |  | м2 | 12 |  |  |
| 143 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,115 |  |  |
| 144 | Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 100 м | 0,14 |  |  |
| 145 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (плинтусов) |  |  | 100 м2 | 0,0115 |  |  |
| 146 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля | 0,016 |  |  |
| 147 | Молдинги соединительные |  |  | м | 1,68 |  |  |
| Раздел 2. Коридор 1-эт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |  |  | 100 м2 | 0,136 |  |  |
| 149 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов | 0,016 |  |  |
| 150 | Скобяные изделия (петли-замки) |  |  | компл. | 1 |  |  |
| 151 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,12 |  |  |
| 152 | Блок дверной из аллюминия (глухой) |  |  | м2 | 9 |  |  |
| 153 | Блок дверной из аллюминия (остекленный-триплекс) |  |  | м2 | 3 |  |  |
| 154 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 155 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 100 м2 | 0,97 |  |  |
| 156 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 | 1,04 |  |  |
| 157 | Грунтовка |  |  | т | 0,01352 |  |  |
| 158 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 159 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,97 |  |  |
| 160 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,15 |  |  |
| 161 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 162 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 | 1,97 |  |  |
| 163 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 164 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (в т.ч. откосы) |  |  | 100 м2 | 2,22 |  |  |
| 165 | Грунтовка |  |  | т | 0,02886 |  |  |
| 166 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 167 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 100 м2 | 2,17 |  |  |
| 168 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 100 м2 | 1,04 |  |  |
| 169 | Разборка покрытий полов: цементных |  |  | 100 м2 | 1,04 |  |  |
| 170 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 | 1,04 |  |  |
| 171 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 | 1,04 |  |  |
| 172 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  |  | 100 м2 | 1,04 |  |  |
| 173 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (металлические двери) |  |  | 100 м2 | 0,12 |  |  |
| 174 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  | 100 м2 | 0,23 |  |  |
|  | Раздел 3. Запасной выход в коридоре 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 176 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 100 м2 | 0,035 |  |  |
| 177 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 | 0,055 |  |  |
| 178 | Грунтовка |  |  | т | 0,000715 |  |  |
| 179 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 180 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,035 |  |  |
| 181 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 182 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 | 0,18 |  |  |
| 183 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |
| 184 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (в т.ч. откосы) |  |  | 100 м2 | 0,29 |  |  |
| 185 | Грунтовка |  |  | т | 0,00377 |  |  |
| 186 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 187 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (в т.ч. откосы) |  |  | 100 м2 | 0,24 |  |  |
| Раздел 4. Наружные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  | 1 м3 | 0,1 |  |  |
| 189 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  |  | 100 м2 | 0,035 |  |  |
| 190 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц |  |  | 100 м2 | 0,035 |  |  |
| 191 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц |  |  | 100 м2 | 0,035 |  |  |
| 192 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц |  |  | 100 м2 | 0,035 |  |  |
| 193 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (крыльцо) |  |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 194 | Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (крыльцо) |  |  | 1 т конструкций | 0,1 |  |  |
| 195 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м |  |  | 100 ям | 0,02 |  |  |
| 196 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 | 0,0015 |  |  |
| 197 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (крыльцо) |  |  | 1 т конструкций | 0,1 |  |  |
| 198 | Конструкции: стальные (труба д.75, угол 30/30) |  |  | т | 0,1 |  |  |
| 199 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля |  |  | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 200 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,0*2,5м оцинк. |  |  | шт | 1 |  |  |
| 201 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных |  |  | 100 м2 покрытия | 0,02 |  |  |
| 202 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| Раздел 5. Мусор |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 19 |  |  |
| 204 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 19 |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 56

_________________Ситнова Е.В.

_____________2012г.

Ведомость неучтенных материалов

на  ремонт тренажерного зала

в здании МБОУ СОШ № 56(капитальный ремонт), расположенной по адресу:г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 14,4 | 3250 | 46800 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ | м | 9,5 | 350 | 3325 |
| 3 | Блок оконный ПВХ | м2 | 3,2 | 3250 | 10400 |
| 4 | Дверь деревяная | м2 | 4,8 | 3437,53 | 16500 |
| 5 | Скобяные изделия (замки-петли) | компл. | 3 | 650 | 1950 |
| 6 | Блок дверной из аллюминия (глухой) | м2 | 2,8 | 5506,37 | 15417,8 |
| 7 | Грунтовка | т | 0,00962 | 44000 | 423 |
| 8 | Решетки жалюзийные 0,6*1,2 | шт. | 4 | 250 | 1000 |
| 9 | ГВЛ половой | м2 | 63 | 163,5 | 10300,5 |
| 10 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 3 | 125 | 375 |
| 11 | Грунтовка | т | 0,005915 | 44000 | 260 |
| 12 | ГВЛ половой | м2 | 10 | 163,5 | 1635 |
| 13 | Молдинги соединительные | м | 8 | 120 | 960 |
| 14 | Блок дверной металлический утепленный (2,5/1,0) | шт | 1 | 20000 | 20000 |
| 15 | Грунтовка | т | 0,001625 | 44000 | 71,5 |
| 16 | ГВЛ половой | м2 | 3 | 163,5 | 490,5 |
| 17 | Молдинги соединительные | м | 2 | 120 | 240 |
| 18 | Грунтовка | т | 0,00013 | 44000 | 5,72 |
| 19 | Скобяные изделия (замки-петли) | компл. | 1 | 650 | 650 |
| 20 | Грунтовка | т | 0,0084 | 44000 | 370 |
| 21 | ГВЛ половой | м2 | 12 | 163,5 | 1962 |
| 22 | Молдинги соединительные | м | 1,68 | 120 | 192 |
| 23 | Скобяные изделия (петли-замки) | компл. | 1 | 650 | 650 |
| 24 | Блок дверной из аллюминия (глухой) | м2 | 9 | 5506,4 | 49557,6 |
| 25 | Блок дверной из аллюминия (остекленный-триплекс) | м2 | 3 | 5821,34 | 17464 |
| 26 | Грунтовка | т | 0,047 | 44000 | 2068 |
| 27 | Конструкции: стальные (труба д.75, угол 30/30) | т | 0,1 | 39000 | 3900 |
| 28 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,0*2,5м оцинк. | шт | 1 | 885,5 | 885,5 |