Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-35

_____________№_______________

- Утверждено:

| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом №1" г. Иваново | _____________ ________________ М.П. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Категория: Работы

Предмет: Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания
МБУЗ «Родильный дом №1» Литер А по ул. Ленинградской, д. 3/16
г. Иваново

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 27 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками размещения заказа | 34 |
| ЧАСТЬ II | Проект контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения) | 37 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 45 |

Часть I

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в открытом аукционе

в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, любые юридические лица независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

- Документация об аукционе в электронной форме размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

- Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также все изменения документации об открытом аукционе в электронной форме в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки будет направлять уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.

Уполномоченный орган не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения открытого аукциона

в электронной форме

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе в проекте муниципального контракта, а также проекте гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение работ для нужд соответствующих заказчиков (далее по тексту также - контракт) (Часть II), технической части (Части III) документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ № 94), Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным законодательством в сфере размещения заказа.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о размещении заказов, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.3. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Муниципальный заказчик, бюджетное учреждение (далее – Заказчик), уполномоченный орган, указанные соответственно в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об открытом аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.4. Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1.4.1. Предмет открытого аукциона в электронной форме указан в Информационной карте отрытого аукциона в электронной форме.

1.4.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме и ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

1.6.1. Заказчик, направляет средства на финансирование заказа на выполнение работ из источника финансирования, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6.2. Порядок оплаты выполненных работ, указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (с учетом требований, установленных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме). Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.7.2. В случае если проводится открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого открытого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в открытом аукционе в электронной форме, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.5, а также требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.7.5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действующей на момент окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.

1.7.5.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.7.5.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию  в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения  заявки на участие в аукционе не принято.

- При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

1.7.5.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

1.7.5.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

- 1.7.5.7. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный  вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.8. Расходы на участие в открытом аукционе в электронной форме и при заключении контракта.

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в открытом аукционе в электронной форме и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые  при участии в размещении заказа.

1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, но не более пятнадцати процентов.

1.10. Аккредитация участников размещения заказа на электронной площадке.

1.10.1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.

1.10.2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

1.10.2.1. Заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной площадке.

1.10.2.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1.10.2.1, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

1.10.2.3. Копию учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.10.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

1.10.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа.

1.10.2.6. Заявление об открытии счета оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, подписанное уполномоченным лицом.

1.10.2.7. Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа.

1.10.2.8. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица.

1.10.2.9. Адрес электронной почты участника размещения заказа для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.10.2.10. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в пунктах                 1.10.2.1-1.10.2.9. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», представления иных документов и сведений не допускается.

1.10.3. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника размещения заказа на электронной площадке.

1.10.4. В случае внесения изменений в документы и сведения, указанные в пунктах 1.10.2.1-1.10.2.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», замены или прекращения действия таких документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником размещения заказа новых доверенностей на осуществление от имени участника размещения заказа действий по участию в открытых аукционах в электронной форме, такой участник размещения заказа обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия таких документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

1.10.5. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех аукционах, проводимых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной  площадке, не вправе подавать заявку на участие в аукционе за три месяца до окончания срока аккредитации данного  участника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику размещения заказа.

1.11. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме. Отстранение от участия в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.

1.11.2. Решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме осуществляется на основании  результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в порядке, указанном в пункте 5.1 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

1.11.3. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме возможен по следующим основаниям:

1.11.3.1. Не предоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или предоставление недостоверных сведений.

1.11.4. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия может отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае:

1.11.4.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа.

1.11.4.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.11.4.3. Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.4.4. Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об открытом аукционе в электронной форме имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме и разъяснения к документации об открытом аукционе в электронной форме, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

2.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.2.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

- 2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор электронной площадки направляет такой запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе электронной форме.

2.2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

2.2.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее сути.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме.

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, не менее чем семь дней.

2.3.3. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона в электронной форме и в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме.

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения  открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.4.2. Уполномоченный орган в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте.

2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.4.4. В случае отказа заказчика, уполномоченного органа от проведения аукциона с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган несут ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в открытом аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники размещения заказов, оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. При размещении заказа на выполнение работ:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

- 3.2.2.2. При размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар:

- а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

3.2.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.

3.2.3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, и если такие требования предусмотрены в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.3. Копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если  в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если  это предусмотрено Информационной картой открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.4. Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям,   установленным  в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством  Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3.2.3.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого  решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для  совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и   (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если:

3.2.3.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,  предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.3.5.2. Единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет   функции  единоличного  исполнительного органа данного общества.

- 3.2.3.6. Копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копию акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, если это предусмотрено Информационной картой открытого аукциона в электронной форме.

3.2.4. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в составе заявки на  участие в  открытом аукционе в электронной форме является риском участника  размещения  заказа, подавшего такую заявку, и является основанием  для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в   аукционе  и   признания  такой  заявки  не  соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

3.2.5.  Если  в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе,  имеются  расхождения между обозначением  сумм  прописью и цифрами, то аукционной  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания  срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в  электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.4. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион (адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме).

4.1.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме»). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.6. Поступление указанной в пункте 4.1.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.1.7. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом  аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных                 главой 3.1 ФЗ № 94.

4.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие  в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

4.1.9.1. Предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 ФЗ № 94.

4.1.9.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с ФЗ № 94.

4.1.9.3. Подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота.

4.1.9.4. Получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания  срока подачи заявок, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.9.5. Получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений пункта 1.10.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.1.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.1.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений ФЗ № 94, которые были нарушены.

4.1.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник  размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, указанного в пункте 4.3.1, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

4.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.4.2. Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, блокируются на счете участника размещения заказа в порядке, указанном в пункте 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.4.3. Прекращение осуществленного в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирования денежных средств осуществляется оператором электронной площадки в порядке, установленном главой 3.1 ФЗ № 94.

4.4.4. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган предусмотренную пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» первую часть заявки на участие в аукционе каждого участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе.

5.1.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, на оказание которых размещается заказ.

5.1.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» протокол вносится информация о признании открытого аукциона не состоявшимся.

5.1.7. Указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

5.1.9. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола. При этом требования об обязанности оператора электронной площадки обеспечить до подведения итогов аукциона конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа при направлении в уполномоченный орган организацию документов и сведений в форме электронных документов, полученных от участника размещения заказа, предусмотренные ФЗ № 94, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», соответствие такого участника размещения заказа требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной)  цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

5.2. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.

5.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

5.2.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

5.2.7.1. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

5.2.7.2. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

5.2.7.3. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

5.2.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.9. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.7.1 и 5.2.7.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.11. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.6 и 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.12. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.2.13. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.14. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.15. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.16. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.15               Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», получили первые десять порядковых номеров, или в случае если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

5.2.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.18. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», независимо от времени окончания открытого аукциона.

5.2.20. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8  Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, определение победителя открытого аукциона.

5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных оператором электронной площадки в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

5.3.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.4. В случае если в соответствии с пунктом 5.3.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня  размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае  если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

5.3.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

5.3.6.1. Непредставления документов, определенных пунктами 3.2.3                                 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе.

5.3.6.2. Отсутствия документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствия требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения  заказа.

Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствие требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанные в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.6.3. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.3.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается оператором электронной площадки, уполномоченным органом, на электронной площадке.

5.3.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник размещения заказа, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

5.3.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии  требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

5.3.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету  для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.3.14. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктами 5.3.6.1-5.3.6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с ФЗ № 94 и по  результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия  в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

5.3.15. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником размещения заказа, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.11                Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие  в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником размещения заказа при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения контракта.

6.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», с иным участником размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого в соответствии с пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае если заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

6.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа, с которым заключается  контракт, контракта в соответствии с пунктом 6.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

6.1.11. Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник размещения заказа в срок, предусмотренный пунктом 6.1.4 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.12. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 ФЗ № 94 оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а  также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.13. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

6.1.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении указанного участника открытого аукциона в электронной форме заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае  заказчик вправе заключить контракт с единственным подрядчиком в соответствии с частью 1 статьи 40 ФЗ № 94. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

6.1.15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, от заключения  контракта, являются:

6.1.15.1. Участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона.

6.1.15.2. Иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.3.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 6.1.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.16. В случае если от подписания контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в настоящем открытом аукционе в электронной форме. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в настоящем аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.18. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей  документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.1.19. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, обеспечения исполнения контракта в виде, указанном в пункте 6.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», и в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2. Обеспечение исполнения контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Заказчик вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены.

6.2.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в  виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

6.2.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.2.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.5. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.2.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

6.2.6.1. В случае, если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.6.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.6.3 Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта с учетом гарантийного срока.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту.

6.2.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

6.2.7.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.7.2. Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

6.2.7.3. Вместе с договором поручительства до заключения контракта победителем  или участником аукциона, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, указанные в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона 94-ФЗ подтверждающие его полномочия.

6.2.8. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.8.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, на счет, указанный в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.8.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.8.3. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

6.2.8.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

6.2.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, такой подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.3. Права и обязанности победителя открытого аукциона в электронной форме.

6.3.1. В случае если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем открытого аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками открытого аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.3.2. В случае заключения контракта с физическим лицом, за  исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.3.3. Участник открытого аукциона, которому оператор электронной площадки направил  проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта в случаях, предусмотренных частью 22 статьи 41.8, частью 11 статьи 41.9 и частью 15 статьи 41.11 ФЗ № 94.

6.4. Права и обязанности заказчика.

6.4.1. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта открытого аукциона

в электронной форме

В Разделе 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» содержится информация для данного конкретного открытого аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

При возникновении противоречия между положениями Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» применяются положения Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытых аукционов в электронной форме» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом №1" г. Иваново Место нахождение, почтовый адрес: 153003, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г, ул. Ленинградская, д.3/16 Телефон, факс: 7-4932-416066 Адрес электронной почты: 1roddom@rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.3.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, Ивановская обл., Иваново г., пл. Революции, д. 6, к. 520. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-45-33; 59-46-07 Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Смирнова Елена Николаевна |
| 3 | Пункт 4.1.4 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.rts-tender.ru. |
| 4 | Пункт 1.4.1.1. | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБУЗ «Родильный дом №1» Литер А по ул. Ленинградской, д. 3/16 г. Иваново |
|  | 1.4.1.2. | Объем выполняемых работ | Объем работ указан в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| 5 | Пункт 1.4.2 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме, с соблюдением сроков и качества выполнения работ в соответствии с проектом гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение работ (далее по тексту также – контракт), проектно-сметной документацией, локальной сметой, ведомостью объемов работ и условиями, изложенными в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| 6 | Пункт 1.4.2 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 стационар МБУЗ «Родильный дом №1» Литер А. Сроки (периоды) выполнения работ: Начало выполнения работ - в течение 10-и календарных дней с момента заключения контракта. Окончание - в течение 60-и календарных дней с момента заключения контракта. |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 2 170 706.00 Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании локальной сметы. |
| 8 |  | Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с подрядчиками | российский рубль |
| 9 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | Не предусмотрен |
| 10 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость непосредственно работ по ремонту объекта Заказчика, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы, налоги (в том числе НДС*), сборы и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта |
| 11 | Пункт 5.2.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 12 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова (субсидии на выполнение муниципального задания) |
| 13 | Пункт 1.6.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата за выполненные работы производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании смет, акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, счетов-фактур после проверки представителями Заказчика, МКУ «ПДС и ТК», Финансово-казначейского управления администрации города с учетом выявленных замечаний, недочетов и при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. Окончательный расчет – до 31.12.2012. |
| 14 | 1.7.6 | Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом муниципального контракта, в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (согласно предмету контракта); 2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 15 | 1.7.6.6 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 16 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | не установлены |
| 17 | Пункт 3.2. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. - Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: - а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования* о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. * Участнику размещения заказа необходимо указать в заявке товарный знак товара, используемого при выполнении работ (при его наличии) Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника размещения заказа (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме). - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. - Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом муниципального контракта, в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (согласно предмету контракта). |
| 18 | Пункт 4.1.5 | Инструкция по заполнению и порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Части заявки на участие в аукционе, подаваемые участником размещения заказа, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 19 | Пункт 4.4.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание: Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией. |
| 20 | Пункт 2.2.4 | Дата начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Начало предоставления разъяснений: 05.06.2012 Окончание предоставления разъяснений: 09.06.2012 |
| 21 | Пункт 4.1.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 13.06.2012 до 09-00 |
| 22 | Пункт 5.1.3 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 15.06.2012 |
| 23 | Пункт 5.2.2 | Дата проведения аукциона | 18.06.2012 |
| 24 | Пункт 6.2.4, 6.2.8.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### 30% начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛ.; р/c: 40701810900003000001; БИК: 042406001 л/сч 002202361 |
| 25 | Пункт 6.2 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | #### Контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме заказчику безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта указанном в п. 24 настоящей информационной карты. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. В случае представления лицом, с которым заключается контракт, в качестве документа об обеспечении исполнения контракта договора поручительства заказчик в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), вправе осуществить проверку представленных поручителем документов и сведений, в том числе обратиться в налоговые органы с запросом о подтверждении их соответствия данным бухгалтерской отчетности, представленным в налоговый орган таким поручителем. При представлении лицом, с которым заключается контракт, в качестве документа об обеспечении исполнения контракта банковской гарантии заказчик в сроки, установленные Законом о размещении заказов, вправе осуществить проверку представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности. Получение заказчиком информации о том, что лицом, с которым заключается контракт, представлено ненадлежащее обеспечение исполнения контракта, является основанием для признания такого лица уклонившимся от заключения контракта и рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков. |

РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ____________________

Согласие участника размещения заказа на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБУЗ «Родильный дом №1» Литер А по ул. Ленинградской, д. 3/16

г. Иваново

1. Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБУЗ «Родильный дом №1» Литер А по ул. Ленинградской, д. 3/16 г. Иваново, а также применимые к данному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем первую часть настоящей заявки. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и в проекте контракта.

3. Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара в соответствии с требованиями п. 17 раздела 1.3 «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме», части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме:

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) предлагаемого для использования при выполнении работ товара | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ____________________

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:

- ( для юридического лица)

| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа и сведения об организационно-правовой форме: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте нахождения участника размещения заказа | Юридический адрес: |
| 3. | Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес: |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете

- (для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Сведения о месте жительстве | Адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме ____________________________________________________________.

| № п/п | Раздел документации об открытом аукционе в электронной форме | Ссылка на пункт документации об открытом аукционе в электронной форме, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* Направляется оператору электронной площадки.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Часть II

Проект контракта

(гражданско-правового договора бюджетного учреждения)

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

г. Иваново                                                                                                         «__» _________  2012  г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом №1» г. Иваново, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Лобановой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _____________________________________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, руководствуясь __________________ от _________ 2012 года заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить  капитальный ремонт кровли здания МБУЗ «Родильный дом №1» Литер А по ул. Ленинградской, д. 3/16 г.Иваново (далее — Работы), в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение №1 к контракту), локальной сметой и ведомостью объемов работ (Приложение №2 к контракту), являющихся неотъемлемой частью контракта и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

1.2. Место выполнения работ: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 стационар
МБУЗ «Родильный дом №1» Литер А.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет _____________ (_________________________) руб. _____ коп., в т.ч. НДС* ______________ руб.

Цена контракта включает в себя стоимость непосредственно работ по ремонту объекта Заказчика, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы, налоги (в том числе НДС*), сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик за счет субсидий бюджета г. Иваново.

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контракта объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата за выполненные работы производится на основании смет, акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, счетов-фактур после проверки представителями Заказчика, МКУ «ПДС и ТК», Финансово-казначейского управления администрации города  с учетом выявленных замечаний, недочетов и при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. Окончательный расчет – до 31.12.2012.

2.5. Заказчик вправе не производить оплату выполненных работ до полного выполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.1.11 настоящего контракта.

2.6. Работы, выполненные с изменениями или отклонениями от проектно-сметной документации, локальной сметы и ведомости объемов работ и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик оставляет за собой право по своему усмотрению, либо произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа), либо удержать сумму неустойки (пени, штрафа) из средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения по настоящему контракту, направив соответствующие требования гаранту, поручителю (в соответствии с выбранным видом обеспечения исполнения обязательств по контракту).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1. Выполнять работы в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3), с использованием материалов, с характеристиками в соответствии с Приложением №4 и соответствующих ГОСТ.

3.1.2. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и графиком выполнения работ, сдать работы  Заказчику. Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, локальной сметой ведомостью объемов работ.

3.1.3. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику вместе с исполнительной документацией.

3.1.4. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

3.1.5. Обеспечить выполнение в месте производства Работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

3.1.6. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования о компенсации.

3.1.7. На Подрядчике лежит риск случайной гибели или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему контракту.

3.1.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 (два) раза в неделю. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.1.9. Своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, что подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием (после производства скрытых работ), то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных средств вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем ее восстановить. В случае же обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме.

3.1.10. При ненадлежащем выполнении работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.1.11. За свой счет исправить дефекты и недостатки по выполненным работам в согласованный с Заказчиком срок.

3.1.12. Подрядчик обязан обеспечить доступ специалистов МКУ «ПДС и ТК» на объект в любое время для осуществления контроля за выполнением работ.

3.1.13. Подрядчик обязан обеспечить соответствие исполнительной документации утвержденной в соответствии с локальной сметой по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города.

3.1.14. Подрядчик обязан выполнять работы по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с администрацией МБУЗ «Родильный дом №1».

До начала работ Подрядчик должен:

- представить копию приказа о назначении лица, ответственного за выполнение работ;

- представить список сотрудников, заверенный подписью и печатью руководителя организации, допущенных к выполнению работ с указанием их ФИО и паспортных данных.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено контрактом, при согласовании с Заказчиком.

3.2.2. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять технический надзор в течение всего периода выполнения Работ.

4.1.2. В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации, локальной смете, ведомости объемов работ и Приложению №4. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Приложения №3 путем:

- визуального осмотра в сравнении с локальной сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия вышеуказанных документов, выявлении отклонений от проектно-сметной документации, локальной сметы, ведомости объемов работ и Приложения №4 в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, либо при его отказе от подписания акта, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

4.1.3. Осуществлять проверку актов приемки выполненных работ  по настоящему контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ — работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

4.1.4 Заказчик обязан произвести оплату качественно выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего контракта.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком  выявленных недостатков в работе.

4.2.2. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего контракта.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало выполнения работ – в течение 10-и календарных дней со дня подписания контракта.

5.2. Окончание – в течение 60-и календарных дней с момента подписания  контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению соответствующие документы (справку государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, и т.д.).

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, либо при выполнении Подрядчиком отдельного этапа Работ (по решению Заказчика).

7.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика.

7.3. Приемка объекта производится в течение 7 (семи) дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

7.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 (два) дня до начала приемки результата Работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков.

7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения Работ должно соответствовать проектно-сметной документации, локальной смете, ведомости объемов работ и действующим нормам;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

8.2. Срок гарантии выполненных работ составляет 5 (пять) лет с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно актам выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Спорные вопросы по настоящему контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.

9.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

9.3. Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

9.4. При нарушении Подрядчиком существенных условий исполнения контракта, в том числе: нарушение сроков выполнения Работ, установленных настоящим контрактом; некачественного выполнения Работ, включая случаи, когда недостатки не устранены Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению Контракта в полном объеме и в указанные в контракте сроки.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление о расторжении контракта, с момента получения которого Подрядчиком, контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. При расторжении контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости качественно выполненных работ.

10.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком существенных условий исполнения контракта, в том числе: сроков выполнения работ, установленных настоящим контрактом, выполнения работ ненадлежащего качества и пр. нарушения, которые не могут быть устранены Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению контракта в полном объеме и в указанные в контракте сроки.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Подрядчика соответствующее уведомление, с момента получения которого Подрядчиком контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства в размере 16/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.2. В случае выполнения работ с нарушением условий о качестве Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

11.4. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного п. 8.2 настоящего контракта, нарушения Подрядчиком условий об используемых материалах, предусмотренных п. 3.1.3 настоящего контракта, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить работу заново с использованием материалов, соответствующих Правилам пожарной безопасности, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления Заказчика о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение Работ другому лицу и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

11.5. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

11.6. Убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику неисполнением своих обязательств по настоящему контракту, подлежат возмещению Подрядчиком  в полном объеме сверх суммы неустойки предусмотренной п.11.1. и п.11.2.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, совершенные в соответствии с законодательством РФ, действительны лишь при условии, что они письменно оформлены и подписаны представителями Сторон. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

12.4. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту. Обязательства по настоящему контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую сторону путем оформления приложения в соответствии с пунктом 12.1 настоящего контракта.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: 	                      Подрядчик:

МБУЗ «Родильный дом №1»,                                         __________________________________

153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16,            __________________________________

тел. 8(4932)41-60-66, 41-68-13                                         __________________________________

ИНН 3731011589   КПП 370201001                                 __________________________________

ОГРН 1033700055498

р/сч 40701810900003000001 БИК 042406001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

города Иванова ФКУ Администрации г. Иваново

л.сч. 002202361

Главный врач ____________О. В. Лобанова              Руководитель ______________/_________/

М.П.                                                                               М.П.

Приложение № 1* к контракту

от _______________ № ______

Приложение № 2* к контракту

от _______________ № ______

График выполнения работ

Приложение № 3 к контракту

от _______________ № ______

| Наименование работ | Кол-во. | Срок выполнения работ с момента заключения контракта №___ от ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |
| 1.Ремонт кирпичной кладки | 2,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Устройство настила карниза | 3,75 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Монтаж металлического покрытия парапетов | 210 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Демонтаж кровельного пирога | 870 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Устройство новой кровли | 870 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к контракту

от _______________ № ______

Характеристики материалов, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товаров, используемых при выполнении работ, товарный знак (его словесное обозначение), (при его наличии) | Показатели товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОДРЯДЧИК:

_______________/___________________/             __________________/_________________/

М.П.                                                                                 М.П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики работ, объем работ

Все работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, локальной сметой, ведомостью объемов работ, с которой можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru.

2. Требования к качеству, результатам и безопасности работ.

Работы должны выполняться строго в соответствии проектно-сметной документацией, локальной сметой, ведомостью объемов работ, без уменьшения объемов работ, с соблюдением технологии производства работ и техники безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН, ОСТ и условиями контракта, которые определяют объем и порядок выполнения работ.

Качество выполняемых работ, а также используемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, строительным нормам и правилам, в т.ч. следующим документам:

1.Федеральный закон от 27.12.2002  №184-ФЗ «О  техническом регулировании»;

2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

3. СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве»;

4. ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»;

5. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

Подрядчик выполняет работы, обеспечивает их необходимыми  материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, инструментом.

Все материалы, используемые при работах, должны иметь разрешения к использованию в лечебно-профилактических учреждениях,  должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, соответствовать локальной смете, стандартам, ТУ, техническим регламентам.

Все работы должны производиться квалифицированными рабочими, имеющими допуск к выполнению данных работ.

В соответствии со СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве» рабочие должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами безопасности.

Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану выполненных работ, материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, необходимых для выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает порядок на объекте, уборку и вывоз строительного мусора.

3. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ.

Срок гарантии выполненных работ составляет 5 (пять) лет с момента приемки в установленном порядке результата работ.

4. Требования к товарам, используемым при выполнении работ

При указании в документации об открытом аукционе в электронной форме и в приложениях к ней на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».

| № п/п | Наименование товаров, используемых при выполнении работ, товарный знак (его словесное обозначение), (при его наличии) | Требование к применяемым строительным материалам и оборудованию (либо аналог) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кирпич силикатный одинарный полнотелый | Размер 250x120x65 Марка М100 Морозостойкость: не менее F50 - Водопоглощение: не менее 6% |
| 2 | Цементно-известковый раствор | Марки М50 |
| 3 | Цементно-известковый раствор | Марки М100 |
| 4 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины | тип 0-1и 0-2 и 0-3 толщиной не менее 40 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |
| 5 | Сталь оцинкованная | толщиной не менее 0,55 мм. Сопряжение листов кровельной стали на покрытиях парапетов выполнять двойным лежачим фальцем или одинарным с промазкой водостойким герметиком. |
| 6 | Линокром (или эквивалент) | ЭКП Технические характеристики Основа: Стеклоткань, Полиэстер Вес 1 м2 материала (в зависимости от марки): 3,0-4,5 Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее, Н/50мм: - на основе стеклоткани -294(30); - на основе полиэстера -343(35). Гибкость на брусе R=25 мм, оС: не выше 0оС Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении, оС : не ниже +80оС Водонепроницаемость под давлением 0,001 МПа в течение 72 ч. -абсолютная. |
| 7 | Линокром (или эквивалент) | ЭПП Технические характеристики Основа: Стеклоткань, Полиэстер Вес 1 м2 материала (в зависимости от марки): 3,0-4,5 Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее, Н/50мм: - на основе стеклоткани -294(30); - на основе полиэстера -343(35). Гибкость на брусе R=25 мм, оС: не выше 0оС Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении, оС : не ниже +80оС Водонепроницаемость под давлением 0,001 МПа в течение 72 ч. -абсолютная. |
| 8 | Экструзированный пенополистерол . | Технические характеристики: Плотность; кг/м³; 35,0-40,0. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее; МПа (кгс/см2; т/м2); 0,41 (4,1; 41). Предел прочности при статическом изгибе, не менее; МПа; 0,4. Модуль упругости; МПа; 18. Водопоглощение за 24 часа, не более; % по объему; 0,4. Водопоглощение за 28 суток; % по объему; 0,5. Категория стойкости к огню; группа; Г4. Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С; Вт/(м×°К); 0,030. Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А"; Вт/(м×°К); 0,031. Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б"; Вт/(м×°К); 0,032. Размеры; Ширина, мм; 600. Длина, мм; 2400. Толщина, мм; 40 или 50 или 60 или 80 или 100. Температурный диапазон эксплуатации; °С; -50 ... +75. |
| 9 | Керамзитобетон | Состав по объему цемент-керамзит около 1:10 |
| 10 | Праймер битумный «ТЕХНОНИКОЛЬ» (или эквивалент) | Технические характеристики: Наличие неоднородностей и посторонних включений; нет. Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, час, не более; 12. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее; 35-40. Температура размягчения °C, не ниже; 80. Условная вязкость, 0С в пределах; 10 - 30. |

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой участником размещения заказа

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой подрядчиком

* Приложение №1 к контракту размещено отдельным файлом на сайте www.zakupki.gov.ru.

* Приложение №2 к контракту размещено отдельным файлом на сайте www.zakupki.gov.ru.