| Содержание запроса на разъяснение положений документации открытого аукциона в электронной форме № 0133300001712000871 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001712000871 |
| --- | --- |
| В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ЧАСТЬ II ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В Обязанностях поставщика указано: Провести монтажные работы по их подключению к существующей школьной ЛВС. Что понимается под этими работами? Будет ли требоваться прокладка кабеля, сверление стен помещений, укладка в короба, монтаж розеток и другие строительные работы, требующие согласований с надзорными органами? Если требуется, просим предоставить смету по каждому объекту поставки и схему ЛВС (существующей и предполагаемой планом размещения оборудования) | - Рассмотрев запрос участника размещения заказа на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001712000871, сообщаем следующее: - Под монтажными работами по подключению компьютерного оборудования к существующей школьной ЛВС подразумевается подключение сетевой карты компьютера к сетевой (не электрической) розетке (при наличии) с помощью патчкорда. В случае отсутствия установленной сетевой розетки на рабочем месте, но наличии сети в пределах помещения, требуется провести монтажные работы (не требующие согласования с надзорными органами) по прокладке кабеля в короба до рабочего места, установить сетевую розетку на рабочем месте и подключить компьютер к компьютерной сети. - В случае отсутствия ЛВС в помещении подключение компьютерного оборудования к существующей школьной ЛВС не требуется. |