| Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001712000135 |
| --- | --- |
| 1. На основании какого нормативного документа к линолеуму установлены требования к показателям товара: “Класс применения 24/34/43”. 2. На основании какого нормативного документа “Монтаж при температуре от -5*С до +60*С” отнесены к требуемым показателям товара. 3. На основании какого нормативного документа к автоматическому выключателю АД 12м 16 А установлены требования к показателям товара: “Диапазон рабочих температур, грС -25 +40” | - Рассмотрев запрос участника размещения заказа на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001712000135, сообщаем следующее: - 1. Часть III «техническая часть документации об аукционе в электронной форме, Раздел 4. «Требования к товарам, используемым при выполнении работ», пункт 3. Линолеум Smaraqd (или эквивалент) требования к показателям товара: «класс применения 24/34/43», для определения требований к данному виду материалов опирались на данные норм по EN 685. - Используя данные EN 685, был подобран необходимый класс покрытия в зависимости от типа помещения и уровня планируемой эксплуатационной нагрузки. Класс применения 24 выставлен ошибочно. Считать класс применения 34/43 (так как кабинет №0 относится к помещениям с очень высокой интенсивностью использования (большой проходимостью), а так же установкой спец. оборудования (столы, стулья, лабораторное оборудование). - 2. Часть III «техническая часть документации об аукционе в электронной форме, Раздел 4. «Требования к товарам, используемым при выполнении работ», пункт 21. Труба гофр ПВХ легкая с зонтом 20 гибкая – под формулировкой монтаж при температуре от -5°С до + 60°С подразумевался – диапазон рабочих температур в соответствии с требованиями ТУ 228-002-18461115-2010. - 3. Часть III «техническая часть документации об аукционе в электронной форме, Раздел 4. «Требования к товарам, используемым при выполнении работ», пункт 39. Автоматический выключатель АД 12м 16А (или эквивалент) – основанием является ГОСТ Р 51327.1-99, ТУ 99 АГИЕ.641243.039 |