Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-45-33

_____________№_______________

- Утверждено:

| Ивановский городской комитет по управлению имуществом | _____________ ________________ М.П. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Категория: Работы

Предмет контракта: Выполнение работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город» УМВД по                       г. Иваново, включая предоставление каналов связи

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | Открытый аукцион в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 27 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками размещения заказа | 33 |
| ЧАСТЬ II | Проект муниципального контракта | 36 |
| ЧАСТЬ III | Техническая часть | 45 |

Часть I

Открытый аукцион в электронной форме

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в открытом аукционе

в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, любые юридические лица независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

- Документация об аукционе в электронной форме размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

- Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

- На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также все изменения документации об открытом аукционе в электронной форме в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки будет направлять уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.

Уполномоченный орган не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения открытого аукциона

в электронной форме

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе в проекте муниципального контракта, а также проекте гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение работ для нужд соответствующих заказчиков (далее по тексту также - контракт) (Часть II), технической части (Части III) документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ № 94), Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным законодательством в сфере размещения заказа.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о размещении заказов, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.3. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Муниципальный заказчик, бюджетное учреждение (далее – Заказчик), уполномоченный орган, указанные соответственно в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об открытом аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.4. Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1.4.1. Предмет открытого аукциона в электронной форме указан в Информационной карте отрытого аукциона в электронной форме.

1.4.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме и ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

1.6.1. Заказчик, направляет средства на финансирование заказа на выполнение работ из источника финансирования, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6.2. Порядок оплаты выполненных работ, указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (с учетом требований, установленных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме). Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.7.2. В случае если проводится открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого открытого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в открытом аукционе в электронной форме, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.5, а также требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.7.5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действующей на момент окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.

1.7.5.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.7.5.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию  в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения  заявки на участие в аукционе не принято.

- При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

1.7.5.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

1.7.5.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

- 1.7.5.7. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный  вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.8. Расходы на участие в открытом аукционе в электронной форме и при заключении контракта.

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в открытом аукционе в электронной форме и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа.

1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, но не более пятнадцати процентов.

1.10. Аккредитация участников размещения заказа на электронной площадке.

1.10.1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.

1.10.2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

1.10.2.1. Заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной площадке.

1.10.2.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1.10.2.1, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

1.10.2.3. Копию учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.10.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

1.10.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа.

1.10.2.6. Заявление об открытии счета оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, подписанное уполномоченным лицом.

1.10.2.7. Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).

1.10.2.8. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица.

1.10.2.9. Адрес электронной почты участника размещения заказа для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.10.2.10. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в пунктах                 1.10.2.1-1.10.2.9. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», представления иных документов и сведений не допускается.

1.10.3. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника размещения заказа на электронной площадке.

1.10.4. В случае внесения изменений в документы и сведения, указанные в пунктах 1.10.2.1-1.10.2.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», замены или прекращения действия таких документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником размещения заказа новых доверенностей на осуществление от имени участника размещения заказа действий по участию в открытых аукционах в электронной форме, такой участник размещения заказа обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия таких документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

1.10.5. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех аукционах, проводимых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной  площадке, не вправе подавать заявку на участие в аукционе за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику размещения заказа.

1.11. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме. Отстранение от участия в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.

1.11.2. Решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме осуществляется на основании  результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в порядке, указанном в пункте 5.1 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

1.11.3. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия может отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае:

1.11.3.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа.

1.11.3.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.11.3.3. Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.3.4. Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об открытом аукционе в электронной форме имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме и разъяснения к документации об открытом аукционе в электронной форме, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

2.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.2.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

- 2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор электронной площадки направляет такой запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе электронной форме.

2.2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

2.2.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее сути.

2.2.6. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения уполномоченный орган размещает указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3.2. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона в электронной форме и в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.3.3 Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме.

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.4.2. Уполномоченный орган в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте.

2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.4.4. В случае отказа заказчика, уполномоченного органа от проведения аукциона с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган несут ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в открытом аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники размещения заказов, оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. При размещении заказа на выполнение работ:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

- 3.2.2.2. При размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар:

- а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

3.2.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).

3.2.3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, и если такие требования предусмотрены в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.3. Копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если  в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если  это предусмотрено Информационной картой открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.4. Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям,   установленным  в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством  Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3.2.3.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого  решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для  совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и   (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если:

3.2.3.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,  предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.3.5.2. Единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет   функции  единоличного  исполнительного органа данного общества.

- 3.2.3.6. Копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копию акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, если это предусмотрено Информационной картой открытого аукциона в электронной форме.

3.2.4. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является риском участника  размещения  заказа, подавшего такую заявку, и является основанием  для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признания  такой  заявки  не  соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

3.2.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе,  имеются  расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в  электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.4. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион (адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме).

4.1.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме»). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.6. Поступление указанной в пункте 4.1.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.1.7. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом  аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных                 главой 3.1 ФЗ № 94.

4.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие  в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

4.1.9.1. Предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 ФЗ № 94.

4.1.9.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с ФЗ № 94.

4.1.9.3. Подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота.

4.1.9.4. Получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания  срока подачи заявок, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.9.5. Получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений пункта 1.10.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.1.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.1.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений ФЗ № 94, которые были нарушены.

4.1.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник  размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, указанного в пункте 4.3.1, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

4.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.4.2. Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, блокируются на счете участника размещения заказа в порядке, указанном в пункте 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.4.3. Прекращение осуществленного в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирования денежных средств осуществляется оператором электронной площадки в порядке, установленном главой 3.1 ФЗ № 94.

4.4.4. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган предусмотренную пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» первую часть заявки на участие в аукционе каждого участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе.

5.1.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, на оказание которых размещается заказ.

5.1.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» протокол вносится информация о признании открытого аукциона не состоявшимся.

5.1.7. Указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

5.1.9. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола. При этом требования об обязанности оператора электронной площадки обеспечить до подведения итогов аукциона конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа при направлении в уполномоченный орган организацию документов и сведений в форме электронных документов, полученных от участника размещения заказа, предусмотренные ФЗ № 94, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», соответствие такого участника размещения заказа требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной)  цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

5.2. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.

5.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

5.2.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

5.2.7.1. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

5.2.7.2. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

5.2.7.3. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

5.2.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.9. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.7.1 и 5.2.7.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.11. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.6 и 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.12. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.2.13. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.14. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.15. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.16. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.15               Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», получили первые десять порядковых номеров, или в случае если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

5.2.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.18. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», независимо от времени окончания открытого аукциона.

5.2.20. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8  Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, определение победителя открытого аукциона.

5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных оператором электронной площадки в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

5.3.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.4. В случае если в соответствии с пунктом 5.3.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня  размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае  если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

5.3.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

5.3.6.1. Непредставления документов, определенных пунктами 3.2.3                                 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе.

5.3.6.2. Отсутствия документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствия требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения  заказа.

Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствие требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанные в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.6.3. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.3.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается оператором электронной площадки, уполномоченным органом, на электронной площадке.

5.3.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник размещения заказа, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

5.3.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии  требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

5.3.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету  для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.3.14. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктами 5.3.6.1-5.3.6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с ФЗ № 94 и по  результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия  в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

5.3.15. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником размещения заказа, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.11                Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие  в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником размещения заказа при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения контракта.

6.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», с иным участником размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого в соответствии с пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае если заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

6.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа, с которым заключается  контракт, контракта в соответствии с пунктом 6.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

6.1.11. Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник размещения заказа в срок, предусмотренный пунктом 6.1.4 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.12. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 ФЗ № 94 оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а  также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.13. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

6.1.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении указанного участника открытого аукциона в электронной форме заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае  заказчик вправе заключить контракт с единственным подрядчиком в соответствии с частью 1 статьи 40 ФЗ № 94. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

6.1.15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, от заключения  контракта, являются:

6.1.15.1. Участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона.

6.1.15.2. Иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.3.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 6.1.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.16. В случае если от подписания контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в настоящем открытом аукционе в электронной форме. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в настоящем аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.18. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей  документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.1.19. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, обеспечения исполнения контракта в виде, указанном в пункте 6.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», и в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2. Обеспечение исполнения контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Заказчик вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены.

6.2.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в  виде безотзывной банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

6.2.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.2.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.5. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.2.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

6.2.6.1. В случае, если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.6.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.6.3 Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта с учетом гарантийного срока.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту.

6.2.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.7.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, на счет, указанный в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.7.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.7.3. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

6.2.7.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

6.2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, такой подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.3. Права и обязанности победителя открытого аукциона в электронной форме.

6.3.1. В случае если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем открытого аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками открытого аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.3.2. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.3.3. Участник открытого аукциона, которому оператор электронной площадки направил  проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта в случаях, предусмотренных частью 22 статьи 41.8, частью 11 статьи 41.9 и частью 15 статьи 41.11 ФЗ № 94.

6.4. Права и обязанности заказчика.

6.4.1. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта открытого аукциона

в электронной форме

В Разделе 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» содержится информация для данного конкретного открытого аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

При возникновении противоречия между положениями Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» применяются положения Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытых аукционов в электронной форме» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Ивановский городской комитет по управлению имуществом. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г, пл. Революции, д. 6, оф. 1117. Телефон, факс: 7-4932-32-54-24; 32-96-28. Адрес электронной почты: gkui@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.3.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г., пл. Революции, д. 6, к. 520. Номер телефона/факса: 7-4932-59-45-33; 59-46-35. Адрес электронной почты: k_razova@ivgoradm.ru. |
| 3 | Пункт 4.1.4 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.rts-tender.ru. |
| 4 | Пункт 1.4.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город» УМВД по г. Иваново, включая предоставление каналов связи. Объем работ указан в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме |
| 5 | Пункт 1.4.2 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме, с соблюдением сроков и качества выполнения работ в соответствии с проектом контракта и условиями, изложенными в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. Надлежащим образом выполненными работами считаются работы, выполненные с соблюдением технологии производства работ, сроков и произведенные в соответствии с правилами техники безопасности. |
| 6 | Пункт 1.4.2 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: указано в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. Сроки (периоды) выполнения работ: с момента подписания контракта до 25 декабря 2012 года |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 290 000,00 руб. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контакта | Обоснование начальной (максимальной) цены контакта представлено в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме |
| 8 |  | Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с подрядчиками | российский рубль |
| 9 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | Не предусмотрен |
| 10 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость работ, стоимость расходных материалов и запасных частей, используемых при ремонте, транспортные затраты, налоги, в том числе НДС*, сборы и другие обязательные платежи, расходы на гарантийное обслуживание. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством |
| 11 | Пункт 5.2.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 12 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| 13 | Пункт 1.6.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Форма, срок и порядок оплаты в соответствии с разделом 2 проекта муниципального контракта части II «Проект муниципального контракта» документации об открытом аукционе в электронной форме |
| 14 | 1.7.5 | Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - наличие действующей лицензии Федеральной службы безопасности (ФСБ) на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (пункт 64 Приказа МВД России от 25.08.2007 № 750 ДСП, Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»); - наличие действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи (пункт 64 Приказа МВД России от 25.08.2007 №750 ДСП, Указ Президента РФ от 30.11.1995 №1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»); 2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято |
| 15 | 1.7.6.6 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 16 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | не установлены |
| 17 | Пункт 3.2. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. - Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица). Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника размещения заказа (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме). - 2.1. Копию действующей лицензии Федеральной службы безопасности (ФСБ) на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - 2.2. Копию действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи. 3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе является крупной сделкой. - Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18 | Пункт 4.1.5 | Инструкция по заполнению и порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Части заявки на участие в аукционе, подаваемые участником размещения заказа, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 19 | Пункт 4.4.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание: Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией. |
| 20 | Пункт 2.2.4 | Дата начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Начало предоставления разъяснений: 18.10.2012 Окончание предоставления разъяснений: 22.10.2012 |
| 21 | Пункт 4.1.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 26.10.2012 до 09-00 |
| 22 | Пункт 5.1.3 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 29.10.2012 |
| 23 | Пункт 5.2.2 | Дата проведения аукциона | 01.11.2012 |
| 24 | Пункт 6.2.4, 6.2.8.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### Обеспечение исполнения обязательств по контракту не установлено |

РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ____________________

Согласие участника размещения заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город» УМВД по г. Иваново, включая предоставление каналов связи.

1. Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город» УМВД по г. Иваново, включая предоставление каналов связи, а также применимое к данному аукциону законодательство РФ, сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем первую часть настоящей заявки. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, проектом контракта и технического задания.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ____________________

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:

- ( для юридического лица)

| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа и сведения об организационно-правовой форме: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте нахождения участника размещения заказа | Юридический адрес: |
| 3. | Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес: |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете

- (для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Сведения о месте жительстве | Адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме ____________________________________________________________.

| № п/п | Раздел документации об открытом аукционе в электронной форме | Ссылка на пункт документации об открытом аукционе в электронной форме, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* Направляется оператору электронной площадки.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Часть II

Проект муниципального контракта

Проект

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Иваново                                                                                           «____»___________ 2012 г.

Ивановский городской комитет по управлению имуществом, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комитета Бусовой Наталии Леонидовны, действующего на основании Положения об Ивановском городском комитете по управлению имуществом, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом ______________________№ ___________________                         от ___________, заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город» УМВД по г. Иваново, включая предоставление каналов связи, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____________ (__________ рублей ____ копеек), в том числе НДС* - _____ %, ______ рублей ____ копеек (далее – Цена Контракта).

2.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость работ, стоимость расходных материалов и запасных частей, используемых при ремонте, транспортные затраты, налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на гарантийное обслуживание.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.3.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется только за фактически выполненные Подрядчиком работы, в пределах цены Контракта, в рублях Российской Федерации.

2.6. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления цены Контракта на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 12 настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) на основании счета, счета-фактуры на оплату цены Контракта.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) с момента подписания Контракта до 25.12.2012 г.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с план-графиком выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной план-графиком выполнения работ, и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, своевременного устранения выявленных недостатков, а также оформление исходно-разрешительной документации для проведения работ на объектах Заказчика.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом, а также предоставление актов результатов проводимых измерений, и иных документов по необходимости.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

5.1.6. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Контракта.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - Соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании. К проведению работ могут быть допущены только лица, имеющие документ о прохождении обучения по настройке оборудования и пуско-наладке систем аналитического видеоконтроля GOALcity, подтверждающий квалификацию специалистов  по работе с оборудованием КАИАС «Безопасный город». При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соисполнителями.

Привлечение Соисполнителей не влечет изменение цены Контракта и объемов работ  по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных Соисполнителями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. К проведению работ могут быть допущены только лица, имеющие документ о прохождении обучения по настройке оборудования и пуско-наладке систем аналитического видеоконтроля GOALcity, подтверждающий квалификацию специалистов по работе с оборудованием КАИАС «Безопасный город».

5.4.2. Предъявлять результаты выполненных работ согласно рабочего план-графика, указанного в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту), а также по требованию Заказчика.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям Технического задания (Приложение №1 к Контракту), качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Выполнить техническое обслуживание в соответствии с согласованным план-графиком работ, а также ремонтные работы по заявке Заказчика – ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

5.4.5. Присылать специалистов для проведения восстановительных работ – по вызову, не позднее 4 часов с момента вызова. В случае невыполнения восстановительных работ в течение текущего дня, специалисты продолжают работу в последующие дни до ее полного выполнения. Выполнение работ осуществляется ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Количество вызовов специалистов в период действия Контракта не ограничивается и осуществляется по мере необходимости поддержания аппаратных и программных средств в работоспособном состоянии.

5.4.6. Организовывать ремонт или закупку (при необходимости) вышедшего из строя оборудования  в период 72 часов. В случае невозможности провести работы, необходимые для восстановления работоспособности оборудования в срок,  Подрядчик обязуется на период ремонтных работ предоставить, установить и настроить аналогичное оборудование из «подменного фонда» Подрядчика.

5.4.7. Не разглашать выявленные в ходе работы или сообщенные ему сведения, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие тайну.

5.4.8. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых им в ходе обслуживания.

5.4.9. Осуществлять возврат замененных неисправных деталей после технического обслуживания и планового ремонта аппаратно-программных средств по акту передачи материально ответственному лицу.

5.4.10. Предоставлять технические заключения на оборудование, не подлежащее ремонту.

5.4.11. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.12. В случае неисполнения или ненадлежащего обязательств, уплатить Заказчику неустойку в порядке и размере, предусмотренном статьей 7 настоящего Контракта.

5.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

6. Гарантии.

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.3 Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены контракта, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены контракта, за фактически выполненные работы после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за день просрочки от суммы неуплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные рабочим план-графиком выполнения работ,  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных рабочим план-графиком выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного план-графиком выполнения работ срока исполнения обязательства по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных план-графиком работ, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном рабочим план-графиком работ, Заказчик вправе потребовать от  Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном план-графиком работ, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном план-графиком работ, в надлежащем объеме.

7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе  потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 5% от цены Контракта за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном план-графиком работ, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества принимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным п.5.4.3 настоящего Контракта.

7.6. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

7.7. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику пропорционально объему выполненных работ, определяемому сторонами совместно.

7.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего Контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о расторжении Контракта. С момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления настоящий Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон в связи с неисполнением (или ненадлежащем) исполнении Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.9. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении настоящего Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от Цены Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Порядок урегулирования споров.

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ивановской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ивановской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

10. Срок действия, порядок изменения Контракта.

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11. Прочие условия.

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

| Заказчик: Ивановский городской комитет по управлению имуществом Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6; тел.: 41-23-08 р/с 4020481080 0000 000054 в ГРКЦГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново БИК 042406001 ИНН 3728012631 КПП 370201001 От Заказчика: Председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом ___________________ /Н.Л.Бусова/ М.П. | Подрядчик: От Подрядчика: _____________________/ / М.П. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______ от «____» ___________ 2012г.

- Техническое задание

на проведение мероприятий по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново, включая предоставление каналов связи

| От Заказчика: Председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом ___________________ /Н.Л.Бусова/ М.П. | От Подрядчика: _____________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту № _________

от «___» ___________ 2012г.

ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Иваново                                                                                                «__» __________ 20__ г.

Ивановский городской комитет по управлению имуществом, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________________, (Устава, Положения, Доверенности) с одной стороны, и ______________________________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании _________________________________, (Устава, Положения, Доверенности) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили  настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № _________ от "__" ____________ 20__ г. (далее - Муниципальный контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные работы согласно Муниципальному контракту должны быть выполнены «__» _________ 20__ г. фактически выполнены «__» __________ 20__ г.

4. Недостатки выполненных работ (выявлены/ не выявлены) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Результат выполненных работ по Контракту:

Сдал:                                                                                             Принял:

Подрядчик                                                                                    Заказчик

__________________________                                                  ____________________

__________________________                                                  ____________________

М.П.                                                                                  М.П.

Утверждаю                                                                      Утверждаю                                                                                                            Форму Акта приемки-передачи                                    Форму Акта приемки-передачи

Подрядчик                                                                     Заказчик

__________________________                                        ____________________

__________________________                                        ____________________

М.П.                                                                                  М.П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики работ, объем работ

При указании в документации об открытом аукционе в электронной форме и в приложениях к ней на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».

- Техническое задание

на проведение мероприятий по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново, включая предоставление каналов связи

1. Цели выполнения работ

Для поддержания аппаратно-программных средств КАИАС «Безопасный город» в рабочем состоянии,  предупреждения их неисправностей и преждевременного выхода из строя необходимо провести мероприятия по плановому ремонту и техническому обслуживанию.

2. Плановый ремонт

В объёме планового ремонта необходимо устранить неисправности оборудования, приведённые в следующей таблице:

| № п/п | Адрес, место установки оборудования | Установленное оборудование | Описание неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион «Текстильщик» | Стационарная видеокамера – 5 шт.; Поворотная видеокамера – 4 шт.; IP-видеокамера – 1 шт. | Неполадки, выход из строя оборудования |
| 2 | Пл. Пушкина, переход под мостом | Стационарная видеокамера – 4 шт. | Неполадки, выход из строя оборудования |
| 3 | Перекрёсток ул. Полка Нормандия-Неман – ул. Люлина, ПЭС «Гражданин-Полиция» | ПЭС «Гражданин-Полиция»; Стационарная видеокамера – 3 шт. | Неполадки, выход из строя оборудования |
| 4 | Перекрёсток ул. Богдана Хмельницкого – ул. Некрасова, ПЭС «Гражданин-Полиция» | ПЭС «Гражданин-Полиция»; Стационарная видеокамера – 3 шт. | Неполадки оборудования |
| 5 | Пл. Пушкина, пл. Кокуй, пл. Революции | Стационарная видеокамера – 30 шт.; Поворотная видеокамера – 6 шт. | Неполадки, выход из строя оборудования |

3. Техническое обслуживание

В рамках работ по техническому обслуживанию КАИАС «Безопасный город» в                    г. Иваново необходимо:

- обеспечить поддержание подсистем видеонаблюдения, экстренной связи и системы мониторинга управления силами и средствами  в работоспособном состоянии с заданной технической готовностью;

- обеспечить передачу и прием видеоинформации от коммуникационных узлов, её передачу на средний и верхний уровни КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново, а также подключение объектов системы (видеокамер, устройств телеметрии, пунктов экстренной связи, GPS/ГЛОНАСС оборудования) к единой системе мониторинга оборудования нижнего уровня по каналам связи;

- выполнять регламентное техническое обслуживание оборудования КАИАС «Безопасный город» согласно перечню основных работ по техническому обслуживанию;

- выполнять ежедневный мониторинг объектового оборудования с уведомлением отдела связи департамента тыла УМВД по г. Иваново о состоянии оборудования;

- выполнять настройку и конфигурирование специализированного программного обеспечения КАИАС «Безопасный город» по заданию УМВД по г. Иваново.

3.1. Кол-во выполняемых работ по техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Видеокамера уличная купольная поворотная | 15 |
|  | Видеокамера уличная ситуационная обзорная | 55 |
|  | Видеокамера уличная ситуационная обзорная IP | 2 |
|  | Пункт экстренной связи «Гражданин-Полиция» | 4 |
|  | Аудио-видео переговорное устройство | 4 |
|  | Блок сборный периферийный | 72 |
|  | Блок сборный опорного узла | 43 |
|  | Центральный опорный узел: - блок сборный опорного узла - 1; - блок сборный периферийного узла – 1; - видеосервер опорного узла – 1; | 1 |
|  | Центр управления нарядами (ЦУН): - видеосервер АРМ ЦУН – 8; - видеосервер АРМ ПЭС «Гражданин-полиция» - 1; - сервер БД – 1; - GPRS сервер – 1; - сервер АРМ КСМУ – 1; - видеопанель – 14; - КСМУ – 1. | 1 |

3.2. Места выполнения работ по техническому обслуживанию

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
|  | пл. Революции, д.6 |
|  | пл. Пушкина (экран) |
|  | Кохомское шоссе, д.4 |
|  | ул.10 Августа, д.34 |
|  | ул.8 Марта, д.35 |
|  | пер. Аптечный д.9 |
|  | ул. Н.-Икрянистовой, д.6 |
|  | ул.8 Марта, д.30 |
|  | ул. Ермака д.49 (помещение охраны) |
|  | пр. Ленина, д.64 |
|  | Кохомское шоссе (ферма системы видеофиксации нарушений ПДД) |
|  | пр. Ф. Энгельса, д. 26 (ферма системы видеофиксации нарушений ПДД) |
|  | ул. Колотилова, д.25 |
|  | пр. Ф. Энгельса, д.1 |
|  | пл. Революции, сквер |
|  | ул. Полка Н.-Неман, д.69, ПЭС «Гражданин-Полиция» |
|  | ул. Некрасова, д.45, ПЭС «Гражданин-Полиция» |
|  | ул. Минская, д.65, ПЭС «Гражданин-Полиция» |
|  | ул. Ленинградская, д.6, ПЭС «Гражданин-Полиция» |
|  | ул. Лежневская, д.152 |
|  | Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть» в г. Иваново |

3.3. Состав и содержание работ по техническому обслуживанию, план-график

| № п/п | Состав и содержание работ | Периодичность проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады зданий и сооружений, опоры МУП «ИПТ», ОАО «Ивгорэлектросеть»: |  |  |  |
| 1.1 | Видеокамера (обслуживание): |  |  |
| 1.1.1 | Проверка надежности крепления камеры и поворотного устройства | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.2 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей камеры и поворотного устройства | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.3 | Очистка объектива | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.4 | Проверка и регулировка фокусировки изображения при различных степенях увеличения | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.5 | Корректировка сцены видеокамеры | 1 раз в месяц согласно адресному списку, выдаваемому заказчиком |  |
| 1.1.6 | Проверка работы поворотного устройства (посторонних шумов, углов поворота) Регулировка упоров | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.7 | Проверка герметичности (по косвенным признакам) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.8 | Проверка термостабилизации (по косвенным признакам) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.9 | Проверка на наличие артефактов и абберации | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.1.10 | Демонтаж – монтаж видеокамеры: |  |  |
| 1.1.10.1 | Демонтаж видеокамеры | При необходимости |  |
| 1.1.10.2 | Монтаж видеокамеры | При необходимости |  |
| 1.1.11 | Демонтаж – монтаж поворотного устройства: |  |  |
| 1.1.11.1 | Демонтаж поворотного устройства | При необходимости |  |
| 1.1.11.2 | Монтаж поворотного устройства | При необходимости |  |
| 1.2 | Блок сборный периферийный: |  |  |
| 1.2.1 | Усилитель симметрирующий (передатчик) |  |  |
| 1.2.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |  |
| 1.2.2 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, передатчика видеосигнала, телеметрии, сетевого оборудования): |  |  |
| 1.2.2.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.2.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.2.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.2.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.2.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.2.6 | Проверка защитного заземления | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.2.2.7 | Замена блока питания | При необходимости |  |
| 1.2.2.8 | Замена АКБ | При необходимости |  |
| 1.3 | Блок сборный опорного узла: |  |  |
| 1.3.1 | Видеоусилитель-приемник |  |  |
| 1.3.1.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.1.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.1.5 | Замена видео усилителя | При необходимости |  |
| 1.3.2. | Передатчик телеметрии |  |  |
| 1.3.2.1 | Внешний осмотр и очистка | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.2.2 | Проверка соединений | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.2.4 | Замена приемника телеметрии | При необходимости |  |
| 1.3.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |  |
| 1.3.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.3.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.3.6 | Замена блока питания | При необходимости |  |
| 1.3.4 | IP-видеоборудование: |  |  |
| 1.3.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.4.2 | Проверка клеммных соединений | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций | 1 раз в месяц, в течение смены |  |
| 1.3.4.4 | Обновление системного программного обеспечения | По мере выпуска обновлений производителем |  |
| 1.3.5 | Сетевой коммутатор: |  |  |
| 1.3.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | 1 раз в месяц, в течение смены |  |
| 1.3.5.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами | 1 раз в месяц, в течение смены |  |
| 1.3.5.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора | 1 раз в течение действия контракта |  |
| 1.3.5.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством | При необходимости |  |
| 2. Техническое помещение опорного узла: |  |  |  |
| 2.1 | Видеосервер и сервер архива |  |  |
| 2.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.10 | Дефрагментация системного диска |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.1.13 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) |  | При необходимости по запросу заказчика |
| 2.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения |  | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем |
| 2.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) |  | При необходимости |
| 2.1.17 | Замена вентилятора охлаждения |  | При необходимости |
| 2.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) |  | При необходимости |
| 2.2 | Источник бесперебойного питания: |  |  |
| 2.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.2.6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.2.7 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.3 | Монитор: |  |  |
| 2.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.3.7 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.3.8 | Замена монитора |  | При необходимости |
| 2.4 | Клавиатура: |  |  |
| 2.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5 | Манипулятор (мышь): |  |  |
| 2.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.6 | Блок сборный опорного узла: |  |  |
| 2.6.1 | Видеоусилитель-приемник |  |  |
| 2.6.1.1 | Внешний осмотр и очистка |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.2 | Проверка соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.1.5 | Замена видео усилителя |  | При необходимости |
| 2.6.2 | Передатчик телеметрии |  |  |
| 2.6.2.1 | Внешний осмотр и очистка |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.2 | Проверка соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.2.4 | Замена приемника телеметрии |  | При необходимости |
| 2.6.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |  |
| 2.6.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.2 | Проверка клеммных соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.3.6 | Замена блока питания |  | При необходимости |
| 2.6.4 | IP-видеоборудование: |  |  |
| 2.6.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.4.2 | Проверка клеммных соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.6.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.6.4.4 | Обновление системного программного обеспечения |  | По мере выпуска обновлений производителем |
| 2.5 | Сетевой коммутатор: |  |  |
| 2.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 2.5.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 2.5.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством |  | При необходимости |
| 3. Техническое помещение ЛЦМ: |  |  |  |
| 3.1 | Видеосервер ЛЦМ и сервер-ретранслятор |  |  |
| 3.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.10 | Дефрагментация системного диска |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.1.13 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) |  | При необходимости по запросу заказчика |
| 3.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения |  | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем |
| 3.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) |  | При необходимости |
| 3.1.17 | Замена вентилятора охлаждения |  | При необходимости |
| 3.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) |  | При необходимости |
| 3.2 | Источник бесперебойного питания: |  |  |
| 3.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.2.6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.2.7 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.3 | Монитор: |  |  |
| 3.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.3.7 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.3.8 | Замена монитора |  | При необходимости |
| 3.4 | Клавиатура: |  |  |
| 3.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5 | Манипулятор (мышь): |  |  |
| 3.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6 | Сетевой коммутатор: |  |  |
| 3.6.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 3.6.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 3.6.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством |  | При необходимости |
| 4. Пункт экстренной связи «Гражданин-Полиция» |  |  |  |
| 4.1 | Вызывная панель: |  |  |
| 4.1.1 | Видеокамера (обслуживание): |  |  |
| 4.1.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.2 | Проверка надежности крепления |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.3 | Очистка объектива |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.4 | Корректировка сектора обзора |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.5 | Юстировка (регулировка фокусного расстояния) по изображению |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.6 | Проверка герметичности (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.7 | Проверка режима термостабилизации (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.1.8 | Проверка на наличие артефактов и абберации |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.1.1.9 | Демонтаж камеры |  | При необходимости |
| 4.1.1.10 | Монтаж камеры |  | При необходимости |
| 4.1.2 | Аудио усилитель: |  |  |
| 4.1.2.1 | Внешний осмотр и очистка |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.2 | Проверка соединений |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.3 | Проверка состояния динамика и микрофона |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.4 | Проверка работы кнопки вызова |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.5 | Проверка работы звуковых каналов. Регулировка громкости аппаратным методом (на слух). |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.2.6 | Замена кнопки вызова |  | При необходимости |
| 4.1.2.7 | Замена динамика |  | При необходимости |
| 4.1.2.8 | Замена микрофона |  | При необходимости |
| 4.1.2.9 | Замена платы аудио усилителя |  | При необходимости |
| 4.1.3 | Устройство подсветки надписи: |  |  |
| 4.1.3.1 | Внешний осмотр и очистка |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.3.2 | Осмотр и проверка работы осветителей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.1.3.3 | Демонтаж устройства подсветки надписи |  | При необходимости |
| 4.1.3.4 | Монтаж устройства подсветки надписи |  | При необходимости |
| 4.2 | Блок сборный опорного узла: |  |  |
| 4.2.1 | Видеоусилитель-приемник |  |  |
| 4.2.1.1 | Внешний осмотр и очистка |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.2 | Проверка соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.3 | Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.4 | Проверка видеосигнала (приборным методом с помощью многофункциональный тестер для CCTV Rapport) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.1.5 | Замена видео усилителя |  | При необходимости |
| 4.2.2 | Передатчик телеметрии |  |  |
| 4.2.2.1 | Внешний осмотр и очистка |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.2 | Проверка соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.3 | Проверка передачи команд телеметрии |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.2.4 | Замена приемника телеметрии |  | При необходимости |
| 4.2.3 | Блок питания (видеокамеры, усилителей, приемника видеосигнала, передатчика телеметрии, сетевого оборудования): |  |  |
| 4.2.3.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.2 | Проверка клеммных соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.3 | Контроль Uвх/Uвых при нагрузке |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.4 | Снятие вольт - амперной характеристики (на холостом ходу и под нагрузкой), измерение коэффициента пульсаций (Кпульс) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.5 | Проверка срабатывания защиты при перегрузке |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.3.6 | Замена блока питания |  | При необходимости |
| 4.2.4 | IP-видеоборудование: |  |  |
| 4.2.4.1 | Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.4.2 | Проверка клеммных соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.2.4.3 | Проверка настроек обработки видеосигнала, команд телеметрии, аналитических функций |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.2.4.4 | Обновление системного программного обеспечения |  | По мере выпуска обновлений производителем |
| 4.3 | Сетевой коммутатор: |  |  |
| 4.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.3.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 4.3.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 4.3.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством |  | При необходимости |
| 5. Техническое и рабочее помещения ЦУН: |  |  |  |
| 5.1 | Видеосервер АРМ ЦУН, КСМУ, ПЭС «Гражданин-полиция», GPRS, БД |  |  |
| 5.1.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.4 | Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.5 | Проверка настроек экрана в операционной системе |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.6 | Проверка основных параметров программы видеонаблюдения |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.7 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.8 | Проверка температурного режима блока программными средствами (CMOS SETUP) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.9 | Диагностика потенциальных неисправностей жестких дисков (с помощью технологии S.M.A.R.T.) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.10 | Дефрагментация системного диска |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.11 | Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.12 | Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.1.13 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.1.14 | Создание резервной копии видео архива на оптических дисках (CD-ROM или DVD-ROM) |  | При необходимости по запросу заказчика |
| 5.1.15 | Обновление системного и специализированного программного обеспечения |  | По запросу заказчика, по мере выпуска обновлений производителем |
| 5.1.16 | Замена кулера процессора (элемент охлаждения) |  | При необходимости |
| 5.1.17 | Замена вентилятора охлаждения |  | При необходимости |
| 5.1.18 | Замена магнитного носителя (HDD) |  | При необходимости |
| 5.2 | Источник бесперебойного питания: |  |  |
| 5.2.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2.3 | Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2.4 | Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2.5 | Проверка работы утилиты SMART (программы управления ИБП) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.2.6 | Проверка времени разряда аккумуляторной батареи под нагрузкой |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.2.7 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.3 | Монитор: |  |  |
| 5.3.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.3 | Проверка температурного режима монитора (по косвенным признакам) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.4 | Тестирование работы монитора с помощью теста Nokia Monitor Test. Регулировка параметров изображения с помощью экранного меню. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.5 | Осмотр, очистка внутренних устройств монитора. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.6 | Проверка и настройка установок «Экран» в операционной системе. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.7 | Проверка элементов защитного заземления |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.3.8 | Замена монитора |  | При необходимости |
| 5.4 | Клавиатура: |  |  |
| 5.4.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.4.2 | Очистка внутренних поверхностей. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.4.3 | Проверка функционирования клавишей (в текстовом редакторе) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5 | Манипулятор (мышь): |  |  |
| 5.5.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, проверка соединений |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5.2 | Проверка функционирования элементов позиционирования и управления (в ОС) |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.5.3 | Очистка внутренних элементов манипулятора |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.5.4 | Проверка и настройка программных установок манипулятора (в ОС) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.6 | Сетевой коммутатор: |  |  |
| 5.6.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.6.2 | Проверка соединений с другими сетевыми устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.6.3 | Проверка параметров блока питания коммутатора |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 5.6.4 | Замена шнура соединения с другим сетевым устройством |  | При необходимости |
| 5.7 | Переговорное устройство оператора ПЭС «Гражданин-Полиция»: |  |  |
| 5.7.1 | Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.2 | Проверка соединений жгутов с внешними устройствами |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.3 | Проверка функционирования устройства. Оценка качества работы динамика и микрофона. |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.4 | Очистка внутренних элементов переговорного устройства |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 5.7.5 | Замена динамика |  | При необходимости |
| 5.7.6 | Замена микрофона |  | При необходимости |
| 6. Локальные кабельные линии: |  |  |  |
| 6.1 | Кабельные линии в опорном узле: |  |  |
| 6.1.1 | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.1.2 | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.3 | Осмотр вводов в щиток распаечный |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.4 | Проверка крепления защитных покровов |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.1.5 | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.2 | Кабельные линии в подъезде: |  |  |
| 6.2.1 | Проверка крепления защитных покровов |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.2.2 | Осмотр и заделка вводов через стены |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.3 | Кабельные линии в тех. подполье (подвале): |  |  |
| 6.3.1 | Проверка крепления защитных покровов |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.3.2 | Осмотр и заделка вводов через стены |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4 | Кабельные линии в эл.щитовой: |  |  |
| 6.4.1 | Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.4.2 | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4.3 | Осмотр вводов в щиток распаячный |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4.4 | Проверка крепления защитных покровов |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.4.5 | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5 | Кабельные линии по фасаду: |  |  |
| 6.5.1 | Проверка крепления кабеля |  | 1 раз в месяц, в течение смены |
| 6.5.2 | Проверка электрических соединений |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.3 | Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.4 | Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 6.5.5 | Замена кабеля |  | При необходимости |
| 7. Магистральные кабельные линии: |  |  |  |
| 7.1 | Коллектор проходной: |  |  |
| 7.1.1 | Проверка кабеля |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.1.2 | Осмотр и заделка вводов через стену |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.1.3 | Проверка несущих конструкций |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.2 | Фасад: |  |  |
| 7.2.1 | Проверка кабеля |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.2.2 | Осмотр и заделка вводов через стену |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.3 | Подвал: |  |  |
| 7.3.1 | В трубах по стенам |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.3.2 | По эл.техническим лоткам |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.4 | Чердак: |  |  |
| 7.4.1 | В трубах по стенам |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.4.2 | На струне по стропилам (стойкам) |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5 | Воздушной прокладки: |  |  |
| 7.5.1 | Проверка крепления кабеля и несущей при прокладке воздухом |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.2 | Регулировка стрелы провеса |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.3 | Проверка крепления стойки и оттяжек тросовых, проверка герметичности кровли в местах крепления трубостоек |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.4 | Проверка заземлителей |  | 1 раз в течение действия контракта |
| 7.5.5 | Замена кабеля |  | При необходимости |
| 8. Компьютерная сеть системы видеонаблюдения: |  |  |  |
| 8.1 | Проверка присутствия в сети всех серверов видеонаблюдения ЛЦМ и опорных узлов |  | Ежедневно, в начале смены |
| 8.2 | Проверка присутствия в сети всех IP-устройств опорных узлов |  | Ежедневно, в начале смены |
| 8.3 | Замер времени прохождения сетевых пакетов между местом администратора и видео серверами опорных узлов (с помощью программы «ping») |  | Ежедневно, в начале смены |
| 8.4 | Проверка сетевого соединения с серверами АРМ операторов видеонаблюдения ЦУН |  | Ежедневно, в начале смены |
| 8.5 | Проверка наличия видеосигнала от камер наблюдения на видеосерверах опорных узлов и ЛЦМ |  | Ежедневно, в начале смены |
| 8.6 | Проверка вывода изображения от видеосерверов опорных узлов и ЛЦМ на видеосерверы АРМ операторов видеонаблюдения ЦУН |  | Ежедневно, в начале смены |
| 8.7 | Составление отчета по результатам мониторинга объектового оборудования, уведомление отдела связи департамента тыла УМВД по г.Иваново о состоянии оборудования |  | Ежедневно, в течение смены |
| 8.8 | Поддержка передачи и приема видеоинформации от опорных коммуникационных узлов, её передачу на средний (ЛЦМ) и верхний (ЦУН) уровни КАИАС «Безопасный город» в г.Иваново по каналам связи (выделенный VLAN на базе ВОЛС оператора связи) |  | Непрерывно 24 часа в сутки в течение действия контракта |
| 8.9 | Копирование и архивирование данных для долговременного хранения |  | По запросу заказчика |
| 9. Компьютерная сеть системы экстренной связи: |  |  |  |
| 9.1 | Проверка присутствия в сети всех устройств экстренной связи «Гражданин-Полиция» |  | Ежедневно, в начале смены |
| 9.2 | Замер времени прохождения сетевых пакетов между местом оператора и видео серверами локальных пунктов (с помощью программы «ping») |  | Ежедневно, в начале смены |
| 9.3 | Проверка работы телеметрии и аудио связи со всеми пунктами экстренной связи |  | Ежедневно, в начале смены |
| 9.4 | Проверка сетевого соединения и аудио связи с удаленным сервером оператора экстренной связи в ЦУН |  | Ежедневно, в начале смены |
| 9.5 | Составление отчета по результатам мониторинга объектового оборудования, уведомление отдела связи департамента тыла УМВД по г.Иваново о состоянии оборудования |  | Ежедневно, в течение смены |
| 9.6 | Поддержка передачи и приема видеоинформации от опорных коммуникационных узлов, её передачу на средний (ЛЦМ) и верхний (ЦУН) уровни КАИАС «Безопасный город» в г.Иваново по каналам связи (выделенный VLAN на базе ВОЛС оператора связи) |  | Непрерывно 24 часа в сутки в течение действия контракта |
| 9.7 | Копирование и архивирование данных для долговременного хранения |  | По запросу заказчика |
| 10. Мониторинг и настройка системного и специализированного программного обеспечения КАИАС «Безопасный город» |  |  |  |
| 10.1 | Конфигурирование специализированного программного обеспечения (СПО) GOALcity и его компонентов |  |  |
| 10.1.1 | Настройка вида, размеров и размещения окон видеокамер на видеомониторах |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.2 | Настройка архивов записей, режимов записи, детекторов движения |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.3 | Настройка видеоаналитических функций по интересуемым сценариям и камерам |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.4 | Настройка режимов работы управляемых камер в СПО SLED |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.5 | Экспорт записей за интересуемый период в самовоспроизводящийся архив |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.6 | Настройка реакций системы и ее элементов на входящие логические и физические события на скриптово-объектовом языке программирования «событие-реакция» SL++ |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.1.7 | Обновление системного и специализированного программного обеспечение GOALcity |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта, по мере выпуска обновлений производителем |
| 10.2 | Конфигурирование Комплексной системы мониторинга и управления силами и средствами |  |  |
| 10.2.1 | Вывод пиктограмм камеры на ГИС основу города с обозначением примерного поля зрения в виде трапеции для стационарных и окружности угла поворота для управляемых поворотных камер |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.2.2 | Занесение в БД и вывод на ГИС основу города пиктограммы подвижного объекта |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.2.3 | Занесение в БД и вывод на ГИС основу города пиктограммы подвижного объекта с осуществлением привязки объекта с прочим интегрированным СПО навигации и позиционирования |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.3 | Конфигурирование специализированного программного обеспечения (СПО) ПЭС «Гражданин-Полиция» |  |  |
| 10.3.1 | Настройка вида, размеров и размещения окон видеокамер на видеомониторах |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |
| 10.3.2 | Настройка реакций системы и ее элементов на входящие логические и физические события на скриптово-объектовом языке программирования «событие-реакция» SL++ |  | По запросу заказчика, неограниченно в течение действия контракта |

4. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) с момента подписания Контракта до 25.12.2012 г.

5. Требования к качеству выполнения работ

Наличие документа о прохождении обучения по настройке оборудования и пуско-наладке систем аналитического видеоконтроля GOALcity, подтверждающего квалификацию и пригодность сотрудников к выполнению работ по техническому обслуживанию оборудования КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново.

Наличие Лицензии Федеральной службы безопасности (ФСБ) на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Наличие Лицензии Федеральной служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.

Применение оснастки и специализированного оборудования, необходимого для проведения работ.

Применение механизированных подъемных механизмов для проведения работ на высоте более 3м.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Требования к обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту аппаратно-технических средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации, разрабатываемой Исполнителем.

При производстве работ необходимо руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М - 016- 2001 РД 153-34.0-03.150-00).

Работы в зонах категории «повышенной опасности» производятся звеном не менее двух человек.

Работы вблизи и на токоведущих частях производить с выполнением организационных и технических мероприятий.

При производстве применять соответствующие защитные средства.

Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны.

Применяемые измерительные приборы и оборудование должны проходить метрологическую поверку.

При работе на высоте 1 м и более от уровня пола работы выполнять со страховкой звеном из двух человек.

При выполнении работ на высоте более 3 м использовать механизированные подъемные механизмы (автовышку).

Соблюдать правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

7. Требования к обеспечению информационной безопасности

При передаче информации КАИАС «Безопасный город» по каналам связи должна обеспечиваться защита информации в объеме функционирования системы информационной безопасности.

Должны быть реализованы меры по обеспечению сохранности архивной информации при выходе из строя оборудования или отключении электропитания.

8. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте заказчика

Получить задание на выполнение работ.

Расписаться в "Журнале выдачи заданий".

Произвести подборку запасных частей и материалов, инструментов (приспособлений), средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения данного вида работ.

Предупредить отдел связи УМВД по г. Иваново о характере и месте проведения работ.

При необходимости получить ключи от технического помещения, где установлено обслуживаемое оборудование.

Отчитаться об исполнении работ и сделать записи в "Журнале учёта выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и контроля технического состояния КАИАС «Безопасный город».

Сдать демонтированное оборудование (узлы), привести в порядок инструменты (приспособления, оснастку).

Произвести запись о выполнении задания в "Журнале выдачи заданий".

9. Дополнительная информация

Настоящим Техническим заданием предусматривается проведение мероприятий по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново, включая предоставление каналов связи.

Внеплановый ремонт, а также другие работы, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, выполняются на основании дополнительных договоров, заключаемых в рамках действующего законодательства РФ.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Способ изучения рынка: кабинетное исследование

Источники информации:

| № п/п | Участники исследования |
| --- | --- |
| 1 | Подрядчик № 1 |
| 2 | Подрядчик № 2 |
| 3 | Подрядчик № 3 |

Результаты изучения рынка:

| № п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Цена участника исследования (руб.) |  |  | Среднерыночная цена товара (руб.) | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств КАИАС «Безопасный город» УМВД по г.Иваново, включая предоставление каналов связи | ед. | 1305000,00 | 1290000,00 | 1275000,00 | 1290000,00 | 1 | 1290000,00 |
|  | начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  |  | 1290000,00 |

На основании результатов исследования рынка комиссия определила начальную (максимальную) цену контракта на выполнение работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств КАИАС «Безопасный город» УМВД по г. Иваново, включая предоставление каналов связи, в размере 1 290 000,00 рублей (один миллион двести девяносто тысяч рублей 00 копеек).

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой участником размещения заказа

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой участником размещения заказа

Техническое задание на проведение мероприятий по плановому ремонту и техническому обслуживанию аппаратно-программных средств КАИАС «Безопасный город» в г. Иваново, включая предоставление каналов связи представлено в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.