|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЕРм08-02-40 9-01 | Труба винигшастовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,4 | 1391,28 | 46,84 | 1165,464 | 556,51 | 71,59 | 18,74 | 466,19 | 19,04 | 7,62 |
|  | (0) | ЗП=223,72*0,8; ЭММ=58,55*0,8; ЗПм=1,49*0,8; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8; ТЗТм=0Д1*0,8 | 100 м | 178,976 | 1,192 |  |  |  | 0,48 |  | 0,088 | 0,04 |
| 13 |  | Труба гофр.ПВХх20 ГИБКАЯ | 40 м |  | 0 | 7,2 |  | • |  | 288 |  |  |
| 14 | ФЕРм08-02-41 2-01 | Затяшвание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 0,4 | 206,296 | 1,936 | 162,176 | 82,52 | 16,87 | 0,77 | 64,87 | 4,488 | 1,8 |
|  | (0) | ЗП=52,73*0,8; ЭММ=2,42*0,8; ЗПм=0,14*0,8; Мат-202,72*0,8; ТЗТ=5,61*0,8; ТЗТм=0,01*0,8 | 100 м | 42,184 | 0,112 |  |  |  | 0,04 |  | 0,008 | 0 |
| 15 |  | Кабель ВВГ 3x1,5 | 40 м |  | 0 | 22,5 |  |  |  | 900 |  |  |