УТВЕРЖДАЮ: ^о|; Директор МБУДОД СДЮСШОР №

.В. Игумнова 2012г

п/пНаименование работКоличество131Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

1/0,312100 м плинтуса 0,3122Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%

2/0,54100 м2 0,543Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

3/0,54100 м2 поверхности

0,544Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых

4/0,54100 м2 изолируемой поверхности 0,545Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках

6/0,54                                                                                                     \ Г100 м2 покрытия

0,546Устройство плинтусов пол ив инилхл орид ньгх на винтах самонарезающих

8/0,321100 м плинтуса 0,3217Укладка металлического накладного профиля

9/0,12100 м профиля 0,128Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 10/0,04100 шт. 0,049Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля

11/0,53100 м2 поверхности облицовки

0,5310Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

12/0,4100 м

0,411Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного

или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

14/0,4100 м

0,412Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 16/0,12100 шт.

0,1213Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 19/0,06100 шт. 0,0614Смена розеток 21/0,04100 шт. 0,0415Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен 23/0,00364100 мЗ кладки 0,0036416Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

24/0,081100 м2 оштукатурива емой поверхности 0,08117Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 25/0,0415100 п. м 0,0415

Ведомость объемов работ по ремонтным работам (помещение под учебный класс)