|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЕР11-01-040 -03 | Устройство плинтусов полив инилхлоридных на винтах самонарезающих | 0,321 | 1441,63 1 | 14,05 | 1357,27 | 462,76 | 22,57 | 4,51 | ! 435,68 | 7,659 | 2,46 |
|  | (0) | ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25;' ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м плинтуса | 70,311 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | ФЕР11-01-049 -01 | Укладка металлического накладного профиля | 0,12 | 276,532 | 28,8875 | 80,4 | 33,18 | 20,07 | 3,47 | 9,65 | 19,136 | 2,3 |
|  | (0) | 311=145,43*1,15; ЭММ=23,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=16,64*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м профиля | 167,244 5 | 0 |  |  | ■ | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.1 | 206-9002 | Уголок металлический 19x19 мм | 12,6 м |  |  | 15,2 |  |  |  | 191,52 |  |  |
| 10 | ФЕРр67-4-05 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 0,04 | 145,98 | 2,5 | 0 | 5,84 | 5,74 | ОД | 0 | 17,89 | 0,72 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 143,48 | 0,93 |  |  |  | 0,04 |  | 0,08 | 0 |
| 11 | ФЕР15-01-047 -15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 0,53 | 1649,37 55 | 541,7875 | 0 | 874,17 | 587,02 | 287,15 | 0 | 117,829 | 62,45 |
|  | (0) | 311=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25 | 100 м2 поверхн ости облицовк и | 1107,58 8 | 11,025 |  |  |  | 5,84 |  | 0,95 | 0,5 |
| 11. 1 |  | Потолочные панели с комгшектующими | 53 м2 |  |  | 460,28 |  |  |  | 24394,84 |  |  |