| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ФЕРм08-03-59 4-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0,12 | 3088,64 | 1720 | 67,136 | 370,64 | 156,18 | 206,4 | 8,06 | 131,2 | 15,74 |
|  | (0) | ЗП=1626,88*0,8; ЭММ=2150*0,8; ЗПм=682,11*0,8; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*0,8; ТЗТм=58,55*0,8 | 100 шт. i | 1301,50 4 | 545,688 |  |  |  | 65,48 |  | 46,84 | 5,62 |
| 17 |  | Светильники Technolux TLC 418 зеркало | 12 шт |  | 0 | 550,85 |  |  |  | 6610,2 |  |  |
| 18 |  | Лампы люминисцентные OSRAM L-18W/25 18 В | 48 шт |  | 0 | 27,97 |  |  |  | 1342,56 |  |  |
| 19 | ФЕРм.08-03-59 1-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0,06 | 292,264 | 7,744 | 28,984 | 17,54 | 15,33 | 0,46 | 1,74 | 25,76 | 1,55 |
|  | (0) | ЗП=319,42*0,8; ЭММ=9,68*0,8; ЗПм=€,54*0,8; Мат=36,23*0,8; ТЗТ=32,2*0,8; ТЗТм=0,04*0,8 | 100 шт. щ | 255,536 | 0,432 |  |  |  | 0,03 |  | 0,032 | 0 |
| I—— 20 |  | Механизм выключателя 1-кл белый Leqrand Vaiena, рамка 1-м белая Leqrand Vaiena, | 6 ШТ |  | 0 | 121,6 |  |  |  | 729,6 |  |  |
| 21 | ФЕРр67-9-02 | Смена розеток | 0,04 | 218,59 | 0 | 0 | : 8,74 | 8,74 | 0 | 0 | 24,1 | 0,96 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 218,59 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 |  | Механизм розетки 2-м с заземлением белый Leqrand Vaiena | 4 шт |  | 0 | 250 |  |  |  | 1000 |  |  |