| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  | Пена монтажная "Makroflex" | 3 бал |  | 0 | 165,25 |  |  |  | 495,75 |  |  |
| 28 | ФЕР15-01-050 -04 (0) | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 311=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1Д5; ТЗТм=0,08*1,25 | 0,03 | 11722,5 21 | 57,9125 | 9907,19 | 351,68 | 52,72 | 1,74 | 297,22 | 191,4405 | 5,74 |
|  |  |  | 100 м2 облицовк и | 1757,41 85 | 1,1625 |  |  |  | 0,03 |  | од | 0 |
| 29 | ФЕР10-01-036 -01 (0) | Установка уголков ПВХ на клее ЗП=57,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 0,0751 | 400,722 5 | 0 | 335 | 30,09 | 4,94 | 0 | 25,16 | 7,705 | 0,58 |
|  |  |  | 100 п. м | 65,7225 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 30 | ФЕР46-04-012 -03 (0) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,0588 | 1082,58 | 241,95 | 0 | 63,66 | 49,43 | 14,23 | 0 | 103,91 | 6,11 |
|  |  |  | 100 м2 | 840,63 | 89,78 |  |  |  | 5,28 |  | 7,74 | 0,46 |
| 31 | ФЕР09-04-012 -01 (0) | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=23,81*1,15; ЭММ=19,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1Д5; ТЗТм=0*1,25 | 1,89 | 76,939 | 23,8375 | 25,72 | 145,41 4 | 51,75 # | 45,05 | 48,61 | 2,76 | 5,22 |
|  |  |  | 1 м2 проема | 27,3815 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 31. 1 | 203-9066 | Дверь металлическая однопольная размером 900x2100 мм | 1 шт |  |  | 10508,47 |  |  |  | 10508,47 |  |  |