## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4-3
Разработка проектно-сметной документации для проведения комплексного капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70", расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.70 А.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Наружные сети электроснабжения
1 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника | 1000 м | 0,03 0,015*2
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП 4х25 | 1000 м | 0,03 0,015*2
3 | Кронштейн на: стене | 1 шт. | 1
4 | Анкерный кронштейн CA16 | шт | 1
Составил: |  | И.В.Фокина