|  |  |
| --- | --- |
| 1) Просим уточнить характеристику трубы (позиция 19), а именно индекс плавления. Заявлено - менее 6,0 и более 4,2 г/10мин. Возможно, должно быть указано 0,6-0,42.  Для изготовления труб пригодны полипропилены, индекс расплава которых лежит в пределах 0,5-3,0 г/10 мин. Так же Вами был указан индекс плавления крана, устанавливаемого на эти трубы 0,45-0,55 г/10 мин. Напорные трубы и соединительные детали должны относиться к одному типу полипропилена, имеющего сходный показатель текучести расплава.  2) Просим уточнить Ваши требования относительно указания диапазонов конкретных значений. Необходимо указывать одно значение в указанном диапазоне или же указывать два значения (верхний и нижний предел). | 1) По пункту 1 запроса сообщаем, что будут внесены изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713000075;  2) Из данного запроса не ясно какие позиции документации требуют разъяснения. Между тем, в соответствии со ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», первая часть заявки должна содержать:  а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме\*, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;  б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |