| Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713000075 |
| --- | --- |
| 1.Просим разместить в составе аукционной документации сметы по электрике. 2. Просим откорректировать единицу измерения массы плиты (позиция 74-плита теплоизоляционная). При указанных характеристиках паропроницаемости и габаритных размерах масса плиты не может быть 52 грамма. (0,052 кг) 3. Просим уточнить длину и ширину плитки (позиция 22). Указанные технические характеристики соответствуют керамограниту, однако керамогранит таких геометрических размеров не выпускается. Возможно, необходимо указать размер плитки 300х300 мм. 4.В позиции 33(Бетон) Вами указано: «Содержание фракции от трех до десяти миллиметров в крупном заполнителе в диапазоне конкретных значений верхний предел которого менее двадцати пяти , и нижний предел более пятнадцати процентов». Что от нас требуется: указать конкретное число или границы, как указано в ГОСТе? 5. В позиции 52 (Лампа) Вами указаны противоречащие друг другу характеристики светового потока. Просим уточнить, какая характеристика светового потока является верной. 6.В позиции 19(Труба) просим уточнить требования о температуре начала плавления. Мы должны указать конкретную величину или диапазон? 7.В позиции 21(Кран) просим уточнить требования о температуре начала плавления. Мы должны указать конкретную величину или диапазон? 8. В позиции 95(Шнур) просим внести изменения в величины минимальной условной прочности при растяжении и минимального относительного удлинения при разрыве. Согласно указанным характеристикам, например, максимальному рабочему давлению, эти величины должны быть 6,50 и 350 соответственно. 9. В позиции 31(Песок) Вами указано: «Модуль крупности в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более двух целых пяти десятых и верхним пределом менее трех Мк. Полный остаток песка на сите №063 в диапазоне конкретных значений с верхним пределом менее шестидесяти пяти и нижним пределом более сорока пяти процентов от массы». Что от нас требуется: указать конкретное число или границы, как указано в ГОСТе? 10.Просим внести изменения в позиции 55(Сетка). Согласно требуемым характеристикам разрывное усилие проволоки должно быть 1085 кгс, а не 1080 кгс. (ГОСТ 6727-80). | 1. Будут внесены изменения в проектно-сметную документацию. 2. Масса теплоизоляционной плиты согласно п. 3 «Требования к товарам, используемым при выполнении работ» части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме должна быть менее нуля целых пятидесяти двух сотых (0,52) кг. 3, 8, 10. Будут внесены изменения в п. 3 «Требования к товарам, используемым при выполнении работ» части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. 4, 6, 7, 9. В соответствии со ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», первая часть заявки должна содержать: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. 5. В соответствии с п. 3 «Требования к товарам, используемым при выполнении работ» части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме в характеристиках товара «Лампа» указаны максимальные и минимальные значения светового потока в соответствии с требованиями п. 1, ч. 4, ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |