| Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме | Разъяснение положений документации об электронном аукционе № 0133300001715000365 |
| --- | --- |
| Уважаемый Заказчик! Просим Вас разъяснить некоторые положения аукционной документации, а именно: 1. Из представленных в составе аукционной документации технического задания и сметной документации не ясно, по каким адресам требуется установить то или иное оборудование. Для верного составления предложения участника закупки просим соотнести требования к товарам, используемым при выполнении работ, с местом выполнения таких работ. 2. В п. 9 таблицы "Требования к материалам, используемым при выполнении работ" Части II "Описание объекта закупки" документации о проведении электронного аукциона "Фундамент" указано: "….размеры: не менее 400х800 мм, высота не менее 450 мм…." и далее "….комплектация: железобетонный фундамент в виде куба с восемью анкерами…". Согласно академическому словарю куб представляет собой "геометрическое тело - правильный шестигранник, все грани которого квадраты". Просим уточнить требования к размерам и/или форме фундамента и внести изменения в аукционную документацию. | Рассмотрев запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе №0133300001715000365 сообщаем следующее. По первому вопросу разъясняем, что к извещению о проведении электронного аукциона от 29.05.2015 №0133300001715000365 приложена документация об электронном аукционе, а также сметная документация с ведомостью объемов работ, которая отображает адрес установки того или иного оборудования. По второму вопросу сообщаем, что в п.9 «Фундамент» раздела «Требования к материалам, используемым при выполнении работ» части III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе указанно: « … размеры: не менее 400х800 мм, высота не менее 450 мм ….» и далее «...комплектация: железобетонный фундамент в виде куба с восемью анкерами …» допущена опечатка: следует считать верной форму железобетонного фундамента в виде прямоугольного параллелепипеда, а не куба. |