Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-45-33

_____________№_______________

- Утверждено:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление делами Администрации города Иванова» | ________________________________________ М.П. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Категория: Услуги

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и системы видеонаблюдения

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в электронном аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения электронного аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта электронного аукциона | 16 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона | 25 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ КОНТРАКТА (муниципальный контракт, гражданско-правовой договор) | 29 |
| ЧАСТЬ III | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ | 42 |

Часть I

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в электронном аукционе

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Информационной карте электронного аукциона, участниками такого электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Документация об электронном аукционе размещена в единой информационной системе (далее также ЕИС) одновременно с извещением о проведении электронного аукциона.

Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на ЕИС без взимания платы.

- Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе.

В единой информационной системе будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об электронном аукционе, а также все изменения документации об электронном аукционе в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

Управление муниципального заказа Администрации города Иванова, как структурное подразделение, в лице которого Администрация города Иванова реализует свои полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Иванова (далее также Уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками электронного аукциона от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения электронного аукциона

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в электронном аукционе, информация о котором содержится в Информационной карте электронного аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном аукционе, в том числе в проекте контракта (часть II), описание объекта закупки (части III) документации об электронном аукционе.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 ФЗ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным законодательством в сфере закупок.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством об осуществлении закупок, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе.

1.3. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Заказчик указан в Информационной карте электронного аукциона настоящей документации об электронном аукционе.

1.3.2. Уполномоченный орган, указанный соответственно в Информационной карте электронного аукциона настоящей документации об электронном аукционе (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об электронном аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит электронный аукцион, наименование и описание объекта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.

1.4. Наименование и описание объекта электронного аукциона, идентификационный код закупки. Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.

1.4.1. Условия контракта, содержащие наименование и описание объекта закупки указаны в Информационной карте электронного аукциона.

1.4.2. Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг указаны в Информационной карте электронного аукциона и части III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта.

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и Информационной карте электронного аукциона.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте электронного аукциона.

1.6. Источник финансирования заказа, порядок и срок оплаты.

1.6.1. Источник финансирования, порядок и срок оплаты контракта, указаны в Информационной карте электронного аукциона.

1.7. Требования к участникам закупки.

1.7.1. В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

- 1.7.2. В случае если проводится электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Информационной карте электронного аукциона, участниками такого электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, ориентированных некоммерческих организаций определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участник закупки должен соответствовать:

- требованиям, установленными пунктами 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год);

или

- требованиям законодательства для социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.7.3. Участник осуществления закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

1.7.4. Участник осуществления закупки для того, чтобы принять участие в электронном аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.5, 1.7.6 с учетом информации указанной в Информационной карте электронного аукциона.

1.7.5. Единые требования к участникам закупки (предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок):

1.7.5.1. Cоответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

1.7.5.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

1.7.5.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

1.7.5.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.7.5.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

1.7.5.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

1.7.5.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.7.5.8. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

1.7.6. В случае установления Правительством Российской Федерации дополнительных требований к участникам закупок, заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

1.8. Расходы на участие в электронном аукционе и при заключении контракта.

1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением контракта, а заказчик, уполномоченный орган не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок. Ограничения участия в электронном аукционе.

1.9.1. Заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг с учетом положений статей 28, 29 Закона № 44-ФЗ. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в Информационной карте электронного аукциона.

1.9.2. Заказчик, обязан осуществлять с учетом положений статьи 30 Закона № 44-ФЗ закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.

Информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций указывается в Информационной карте электронного аукциона.

1.9.3. Ограничения участия в электронном аукционе. Участие в электронном аукционе может быть ограничено заказчиком только в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ и указанных в настоящей документации об электронном аукционе.

- 1.10. Применение национального режима при осуществлении электронного аукциона.

При осуществлении заказчиком закупок услуг, оказываемых иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с услугами, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

Информация о применении национального режима указывается в Информационной карте электронного аукциона.

1.11. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке.

Осуществляется в порядке, установленном статьей 61 Закона № 44-ФЗ.

Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в соответствии со ст. 61 Закона № 44-ФЗ, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в предоставленные документы и информацию, за замену указанных документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.

1.12. Основания отстранение от участия в электронном аукционе.

Отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник такого аукциона  не соответствует требованиям, указанным в пунктах 1.7.5. и 1.7.6 раздела 1.2 «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об электронном аукционе.

2.1.1. Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении электронного аукциона.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об электронном аукционе имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения в документацию об электронном аукционе и разъяснения к документации об электронном аукционе, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона».

2.1.4. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об электронном аукционе.

2.2.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Уполномоченному органу.

2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 2.2.1 запроса Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны в Информационной карте электронного аукциона.

2.2.4. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе.

2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение и документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отмена проведения электронного аукциона.

2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отменить проведение электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.4.2. Процедура отмены электронного аукциона осуществляется в порядке, установленном статьей 36 Закона № 44-ФЗ.

2.4.3. При отмене электронного аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены электронного аукциона участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

(инструкция по заполнению заявки)

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в электронном аукционе, которыми обмениваются участники электронного аукциона, оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику электронного аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию, с учетом категории объекта закупки и информации указанной в Информационной карте электронного аукциона:

3.2.2.1 при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

3.2.2.2 согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3.2.2.3 при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная пунктом 3.2.2 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию, с учетом информации указанной в Информационной карте электронного аукциона:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктом 1.7.5.1 пункта 1.7.5 и пунктом 1.7.6 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 1.7.5.3-1.7.5.8 пункта 1.7.5 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона»;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28, 29 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им услуг условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания  срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

4.1.1. Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, настоящей документацией об электронном аукционе, в том числе с разделом 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе.

4.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте электронного аукциона, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные статьей 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Адрес электронной площадки указан в Информационной карте электронного аукциона.

4.2. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе.

4.2.1. Участник электронного аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона № 44-ФЗ. В этом случае участник электронного аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

- 4.3. Обеспечение заявок при проведении электронного аукциона.

4.3.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в Информационной карте электронного аукциона.

4.3.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств в порядке предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

5.2. Порядок проведения электронного аукциона.

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с пунктом 1.11 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом пункта 5.2.3 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона и в Информационной карте электронного аукциона, в порядке, установленном настоящей документацией и Законом № 44-ФЗ.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, определение победителя электронного аукциона.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения контракта.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, с учетом информации, указанной в разделе 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе.

6.2. Обеспечение исполнения контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте электронного аукциона заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

6.2.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.2.3. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.2.4. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона №44-ФЗ  (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.2.5. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

6.2.6. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте электронного аукциона.

6.2.7. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.2.8. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

6.2.9. Требования к обеспечению контракта, представленному в виде банковской гарантии:

6.2.9.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.9.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.9.3. Заказчик в качестве исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.2.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.2.11. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона №44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

6.2.12. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения исполнителя, являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

6.2.13. Указанные в 6.2.12 настоящего раздела информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.2.14. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.14.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте электронного аукциона на счет, указанный в Информационной карте электронного аукциона.

6.2.14.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.14.3. Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от исполнителя.

6.2.14.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

6.3. Права и обязанности победителя электронного аукциона.

6.3.1. В случае если в Информационной карте электронного аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем открытого аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников электронного аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками электронного аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте электронного аукциона.

6.3.2. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.4. Права и обязанности заказчика.

6.4.1. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

7. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК, ЕЕ ЧЛЕНОВ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ (КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО) ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

7.1. Любой участник электронного аукциона, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Законом 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы (контрактного управляющего) оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта электронного аукциона

В разделе 1.3. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона».

При возникновении противоречия между положениями раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» и раздела 1.3. «Информационная карта электронного аукциона» применяются положения раздела 1.3. «Информационная карта электронного аукциона».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика | Муниципальное казенное учреждение «Управление делами Администрации города Иванова» |
|  |  | Место нахождения /почтовый адрес | 153000, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г, пр-кт Шереметевский, 1, оф.317 |
|  |  | Адрес электронной почты | uprdeladm2@345000.ru |
|  |  | Номер контактного телефона | 7-4932-326347 |
|  |  | Ответственное должностное лицо заказчика | Леонов Алексей Геннадьевич |
| 2 |  | Контрактная служба /контрактный управляющий | Новичкова Ирина Владимировна |
| 3 | Пункт 1.3.2 | Уполномоченный орган, в соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: РФ, 153000, Ивановская обл., г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519. Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru |
| 4 | Пункт 4.1.2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.rts-tender.ru |
| 5 |  | - Используемый способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Электронный аукцион |
| 6 | Пункт 1.4.1 | Наименование и описание объекта закупки | Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и системы видеонаблюдения. Описание объекта закупки в соответствии с частью III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |
| 7 | Пункт 1.4.2 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Услуги должны быть оказаны в установленные сроки в полном объеме в соответствии с проектом контракта и условиями, указанными в части ІІІ «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. |
| 8 | Пункт 1.4.2 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | В соответствии с Техническим заданием части ІІІ документации об электронном аукционе |
| 9 | Пункт 1.4.2 | Сроки поставки товара, завершения работы, график оказания услуг | - В соответствии с п.3 Технического задания части ІІІ документации об электронном аукционе |
| 10 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта | 180 000.00 руб. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в части III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. |
| 11 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| 12 |  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | российский рубль |
| 13 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 14 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования цены контракта | Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов (в том числе НДС), пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. |
| 15 | Пункт 5.2.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 16 |  | Возможность заказчика изменить условия контракта | Осуществляется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по предложению заказчика, в случае увеличения предусмотренного объема услуг не более чем на 10 % или уменьшения предусмотренного контрактом объема оказываемой услуги не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуг. Контракт может быть изменен по соглашению сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта |
| 17 | Пункт 1.6.1 | Порядок и срок оплаты контракта | Оплата за оказываемые услуги производится ежемесячно на основании выставленного счета и подписанного акта приемки за оказанные услуги. |
| 18 | Пункт 1.7.5 | Требования к участникам электронного аукциона | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки: - наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
| 19 | Пункт 1.7.6 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не установлены |
| 20 | Пункт 1.9.1, 1.9.2, 6.3.1 | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-ФЗ | Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
| 21 | Пункт 1.9.2 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ | Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
|  | Пункт 1.10 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | не установлены |
| 22 | Пункт 3.2 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника такого аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона. 2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки: - копия действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 3. Декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (подпункты 2-6 пункта 18 раздела 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе), а также декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, установленная ч.3 ст.30 Закона № 44-ФЗ. Примечание: рекомендуется представить по Форме № 2 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе). 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
| 23 | Пункт 4.1 | Срок, место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Части заявки на участие в электронном аукционе, подаваемые участником такого аукциона, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих обе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. |
| 24 | Пункт 4.3.1 | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 1 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией |
| 25 | Пункт 2.2 | Порядок, дата начала и окончания cрока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Начало предоставления разъяснений: 25.03.2015 Окончание предоставления разъяснений: 29.03.2015 Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Примечание: запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе рекомендуется представить по Форме № 3 раздела 1.4 «Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона» части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе |
| 26 | Пункт 4.1 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 02.04.2015 до 08:00 |
| 27 | Пункт 5.1 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 03.04.2015 |
| 28 | Пункт 5.2 | Дата проведения электронного аукциона | 06.04.2015 |
| 29 | Пункт 6.2 | Размер обеспечения исполнения контракта | #### 5 % начальной (максимальной) цены контракта, (в случае, установленном ст. 37 Закона № 44-ФЗ в размере, предусмотренном данной статьей) |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (МКУ «Управление делами Администрации города Иванова») ИНН 3728013473 КПП 370201001 ОГРН 1023700560740 р/с 40302810000005000036 ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО г.Иваново БИК 042406001 л/с 007994560 |
| 30 | Пункт 6.2 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт в срок, установленный для заключения контракта банковской гарантии, выданной банком в соответствии со статьей 45 Закона № 44-ФЗ или внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 29 настоящей информационной карты. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно |
| 31 | Пункт 6.1 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта, в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ |
| 32 | Пункт 6.2.3 6.2.4 | Условия признания победителя электронного или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | В случае непредставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 31 настоящей информационной карты, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта) |
| 33 |  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ |

РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения

участниками электронного аукциона

Форма № 1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Согласие участника электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и системы видеонаблюдения.

Изучив настоящую документацию об электронном аукционе, а также применимые к данному электронному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии оказать предусмотренные электронном аукционом услуги в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе №__________________. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения электронного аукциона.

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Форма № 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и системы видеонаблюдения.

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об электронном аукционе, в том числе условия и порядок проведения настоящего электронного аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, описание объекта закупки, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:

- ( для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения участника электронного аукциона |  |
| 3. | Почтовый адрес участника электронного аукциона |  |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
| 6. | ИНН (при наличии) учредителей |  |
| 7. | ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа |  |
| 8. | ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |

- (для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Место жительства | Адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |

2. Подтверждаю, как участник закупки, соответствие требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

3. Декларирую свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства

или

Декларирую свою принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям.

4. Заверяю правильность всех данных.

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об электронном аукционе на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и системы видеонаблюдения.

| № п/п | Раздел документации об электронном аукционе | Ссылка на пункт документации об электронном аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об электронном аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* Направляется оператору электронной площадки.

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Часть II

Проект контракта

(муниципальный контракт, гражданско-правовой договор)

ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________

г. Иваново                                                                                             «___» __________ 2015 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами Администрации города Иванова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кодаченко Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

в соответствии с протоколом от ___ ________ 20___ г. № ______________________ заключили муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранных установок, указанных в п.1.2. настоящего Контракта, (далее – Услуги), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложении № 3 к настоящему Контракту) а Заказчик обязуется своевременно производить оплату за оказанные Услуги.

1.2. Техническому обслуживанию подлежат следующие установки:

- охранная сигнализация

- пожарная сигнализация

- оповещения людей о пожаре

- система видеонаблюдения территории

- активного пожаротушения

- дымоудаления

- система приема-передачи извещения сигнала с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец-МониторингДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области.

Количество обслуживаемых оборудования (установок) указывается в Приложении № 1 к настоящему контракту, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.3. Место оказания Услуг:

- г. Иваново, пл. Революции, д. 6;

- г. Иваново, пл. Революции, д. 4;

- г. Иваново, Шереметевский пр., д.1;

- г. Иваново, ул. Павленко, 16;

- г. Иваново, ул. Черниковых, 33;

- г. Иваново, ул. Октябрьская, 11,

- гараж по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, 72;

- гараж по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, 158 А;

- гараж по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Полевая, 33  (именуемые в дальнейшем «Объекты»).

1.4. Техническое обслуживание включает в себя:

1.4.1. осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации установок Заказчиком;

1.4.2. осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии;

1.4.3. устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);

1.4.4. оказание  технической   помощи  Заказчику  в   вопросах,   касающихся  эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок и т.п.);

1.4.5. выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок.

1.4.6. Обеспечение вывода сигнала  о срабатывания средств пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области

1.4.7. Внешний осмотр составных частей объектовых станций радиосистемы передачи извещений на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.

1.4.8. Тестирование работоспособности программного обеспечения объектового оборудования.

1.4.9. Проверка прохождения сигнала «неисправность» и сигнала «пожар» на  пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области.

1.5. Замена вышедшего из строя оборудования и восстановление эксплуатационной готовности производится в срок не более 12 часов после выявления причины неисправности. Исполнитель должен иметь свой подменный фонд оборудования приема-передачи сигнала на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области.

1.6. Результаты осмотров и проведенных регламентных работ Исполнитель обязан отражать в документах по учету технического состояния системы мониторинга, обработке и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров (журнал учета технического состояния). В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния системы, оборудования и составных частей системы, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах, сведения о дате и времени выполнения работ и подпись ответственного лица Исполнителя.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.	Цена настоящего Контракта составляет:  ____________.

2.2.	Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3.	Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов (в том числе НДС), пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий исполнения Контракта, в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.6. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налогов и платежей в государственные и территориальные внебюджетные фонды (страховые взносы в пенсионный фонд РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования, НДФЛ), связанных с оплатой контракта.

2.7. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

2.8. Оплата за оказываемые услуги производится ежемесячно на основании выставленного счета и  подписанного акта приемки за оказанные услуги.

3. Срок оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг: с момента подписания контракта до 31.12.2015 включительно. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. Доступа в помещения, где установлены технические средства, для проведения эксплуатационно-технического обслуживания и ремонтно-восстановительных работ.

4.2.	Исполнитель обязан:

    - проводить техническое обслуживание в установленные сроки и в соответствии с типовыми регламентами, относящимися к конкретному виду установок;

    - прибыть на объект Заказчика для устранения внезапных отказов в работе установок по вызову в течение 24-х часов;

    - установить на период действия Контракта на объектах Заказчика пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС»;

    - обеспечить вывод сигнала о срабатывание систем автоматической пожарной сигнализации с объекта Заказчика по выделенным каналам МЧС на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области  расположенный по адресу г. Иваново, ул. Диановых, д.8-а. Услуга должна быть оказана с использованием оборудования Исполнителя (оборудование, используемое Исполнителем, должно обеспечивать вывод сигнала на  пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС»  и иметь сертификат или иной документ о совместимости с пультом централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС»);

    - сообщать о своем прибытии на объект лицу, ответственному за эксплуатацию установок;

    - устранить неисправности в работе установок по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта) с обязательной регистрацией в журнале проведения регламентных работ;

    - проводить инструктаж оперативного и эксплуатационного персонала Заказчика и оказывать ему помощь в вопросах правильного содержания и технического обслуживания установок;

    - выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объекте Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право:

    - требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Контракта.

    - производить проверку работоспособности технических средств в соответствии с Инструкцией, предварительно проинформировав «Подрядчика».

4.4.	Заказчик обязан:

до начала работ по настоящему договору:

  - 1. назначить приказом (по предприятию, организации) ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации установок, уполномочив его принимать работу у Исполнителя;

4.4.2. представить Исполнителю для ознакомления всю имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на установки;

во время действия договора на техническое обслуживание:

    - обеспечить эксплуатацию установок в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, правил охраны труда и техники безопасности;

    - обеспечивать своевременный допуск персоналу Исполнителя к обслуживаемым установкам;

    - контролировать качество выполнения работ и осуществлять их приемку;

    - обеспечивать персонал Исполнителя подъемно-транспортными средствами для проведения работ по техническому обслуживанию на высоте;

    - своевременно производить оплату выполненных работ в размере и в сроки, указанные в настоящем Контракте.

- Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг

5.1.	В течение 3 рабочих дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения от Исполнителя акта приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) обязан рассмотреть поступившие документы и осуществить приемку оказанных услуг. При этом Заказчик проверяет соответствие услуг по объему и качеству требованиям, изложенным в настоящем Контракте, а также требованиям действующего законодательства, предъявляемым к оказываемым услугам. После чего направляет Исполнителю подписанный акт приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ), или мотивированный отказ от принятия результатов работ, с перечнем выявленных и подлежащих устранению недостатков с указанием конкретных сроков для этого, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.3.	Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в размере 2,5% цены контракта, что составляет _______________ рублей.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере определяемом в порядке, установленном действующим законодательством, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Пеня начисляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены Контракта, что составляет ________________ рублей.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Требование Исполнителя об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде. При отсутствии надлежаще оформленного требования, неустойка не начисляется и не уплачивается.

6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.6. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Исполнителя, последний несёт материальную  ответственность в размере реального ущерба.  Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон.

6.7. Ответственность по охране труда и технике безопасности оказываемых услуг несет Исполнитель.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

7.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

- 8.  Порядок разрешения споров

- 8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

- 8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

8.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

9. Изменение и расторжение Контракта

9.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9.2. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем увеличить предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшить предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуг. Цена единицы дополнительно оказанных услуг или цена единицы услуг при уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в контракте объем услуг.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

- 10. Заключительные положения

- 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.01.2016 (до полного его исполнения).

- 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

- 10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- 10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление делами Администрации города Иванова» 153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д.1, ИНН 3728013473, КПП 370201001, ОГРН 1023700560740, р/сч 40101810700000010001 в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО г.Иваново, БИК 042406001 Получатель: УФК по Ивановской области (МКУ «Управление делами Администрации города Иванова») |  |  |

Директор

МКУ «Управление делами

Администрации города Иванова»

___________________ Е.И. Кодаченко		 ______________________

м.п.	 							м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№________ от ____________

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ (УСТАНОВОК)

Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6.

Система активного пожаротушения

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технологическая часть насосной станции (ППА) | 1 |
| 2. | Узел управления спринклерной установкой (ППА) | 1 |
| 3. | Шкаф автоматический (ППА) | 1 |
| 4. | Шкаф управления насосами (ППА) | 6 |
| 5. | Сигнализаторы давления (ППА) | 2 |

Система дымоудаления

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исполн. устройство системы дымоудаления (ДУ) | 12 |
| 2. | Узел дистанционного эл. пуска системы ДУ | 14 |
| 3. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-42») | 16 |
| 4. | Извещатель пожарной сигнализации (ДИП) | 17 |

Автоматическая пожарная сигнализация

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 87 |
| 2. | Источник резервного питания (БИРП) | 2 |
| 3. | Извещатель пожарной сигнализации (ИП-103, ДИП) | 759 |
| 4. | Извещатель пожарный ручной (ИПР) | 24 |
| 5. | Источник резервного питания (ББП-20М) | 11 |
| 6. | Извещатель пожарной сигнализации (ИПД 3.1) | 220 |
| 7. | Табло световое «Выход», «Запасный выход» | 43 |

Охранная сигнализация

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (УОТС-1-1, Нота, Кварц, Гранит-4, Гранит-8) | 18 |
| 2. | Прибор ПКУ (С-2000) | 1 |
| 3. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 74 |
| 4. | Источник резервного питания (БИРП) | 3 |
| 5. | Датчик охранной сигнализации (СМК, ДРС, ДИМК) | 294 |
| 6. | Извещатель охранной сигнализации типа ИК,РВ (SRP-600, SRPG-2N, MH) | 51 |

Система оповещения людей о пожаре

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усилитель мощности (JPA-360DP) | 1 |
| 2. | Предварительный усилитель (JMA-1410) | 1 |
| 3. | Системный блок – аварийная панель (EU-2211) | 1 |
| 4. | Селектор каналов (JSS-220P) | 20 |
| 5. | Блок контроля целостности линий громкогов. (JSC-132А) | 1 |
| 6. | Блок включения вентиляторов (JAB-112A) | 1 |
| 7. | Источник питания (JPD-322A) | 1 |
| 8. | Блок зарядки батарей (JEP-352) | 1 |
| 9. | Колонка звуковая (АС) | 25 |

Система видеонаблюдения

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Видеорегистратор PVDR 1663L | 1 |
| 2. | Видеокоммутатор | 7 |
| 3. | Блок питания (БПМ-1А, БП-5) | 3 |
| 4. | Термокожух для видеокамеры (К-15-5-70) | 7 |
| 5. | Видеокамера модульная (SK-1004 XC, GermicomF5) | 8 |

Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 4.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 6 |
| 2. | Компьютерная система видеонаблюдения (Goal) | 1 |
| 3. | Источник резервного питания (БИРП) | 8 |
| 4. | Прибор ПКУ (С-2000) | 1 |
| 5. | Извещатель пожарной сигнализации (ИПД 3.1) | 356 |
| 6. | Извещатель охранной сигнализации (SRP, SRPG) | 36 |
| 7. | Датчик охранной сигнализации (СМК, ДРС, ДИМК) | 370 |
| 8. | Колонка звуковая (АС) | 11 |
| 9. | Устройство сигнальное световое (СО «Маяк») | 6 |
| 10. | Термокожух (К-15-5-70) | 16 |

Здание по адресу: г. Иваново, Шереметевский пр., 1.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Сигнал-20П») | 4 |
| 2. | Прибор приемно-контрольный (БАС, БУМ) | 5 |
| 3. | Прибор приемно-контрольный (С-2000-БИ) | 3 |
| 4. | Прибор приемно-контрольный (С-2000-4, С-2000-2) | 59 |
| 5. | Пульт управления (С-2000-К, С-2000) | 3 |
| 6. | Акустический модуль | 58 |
| 7. | Извещатель пожарный (ИПД 3.1, ИПР) | 583 |
| 8. | Извещатель охранный (SRP-600) | 89 |
| 9. | Источник питания (БИРП и т.п.) | 9 |
| 10. | Оповещатель свето-звуковой | 4 |
| 11. | Разветвительные коробки | 93 |
| 12. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 180 |
| 13. | Считыватель ТМ | 88 |

Здания по адресу:	г. Иваново, ул. Павленко, 16.

г. Иваново, ул. Черниковых, 33.

г. Иваново, ул. Октябрьская, 11.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 3 |
| 2. | Расширитель EXP | 7 |
| 3. | Пульт управления RXN-400 | 3 |
| 4. | Модуль интерфейса TRV-100 | 3 |
| 5. | Извещатель пожарный (ИПД 3.1, ИПР-3CУ) | 45 |
| 6. | Извещатель охранный (GBD-II) | 16 |
| 7. | Извещатель охранный (SRP-600) | 21 |
| 8. | Источник питания (БИРП 12/1,6) | 3 |
| 9. | Оповещатель свето-звуковой | 9 |
| 10. | Разветвительные коробки | 12 |
| 11. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 56 |

Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. Лежневская, 158а.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | Расширитель | 1 |
| 3. | Пульт управления RX-150 | 1 |
| 4. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 5. | Извещатель пожарный дымовой | 4 |
| 6. | Извещатель пожарный тепловой | 19 |
| 7. | Извещатель пожарный ручной (ИПР-3CУ) | 4 |
| 8. | Извещатель охранный (Аргус-2) | 4 |
| 9. | Извещатель охранный (SRP-600) | 1 |
| 10. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 11 |
| 11. | Источник питания Скат 1200Д | 1 |
| 12. | Оповещатель свето-звуковой | 5 |
| 13. | Разветвительные коробки | 3 |
| 14. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 16 |

Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. Суворова, 72.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | Пульт управления RXN-400 | 1 |
| 3. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 4. | Извещатель охранный (Аргус-2) | 2 |
| 5. | Извещатель охранный (SRP-600) | 2 |
| 6. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 2 |
| 7. | Оповещатель свето-звуковой | 2 |
| 8. | Разветвительные коробки | 3 |
| 9. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |

Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. 1-я Полевая, 33.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | КДУ-ТМ | 1 |
| 3. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 4. | Извещатель пожарный дымовой (ИПД 3.1) | 4 |
| 5. | Извещатель пожарный ручной (ИПР-3CУ) | 1 |
| 6. | Извещатель охранный («Аргус-3») | 1 |
| 7. | Извещатель охранный (SRP-600) | 1 |
| 8. | Извещатель охранный («Фотон-Ш») | 2 |
| 9. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 6 |
| 10. | Оповещатель свето-звуковой | 2 |
| 11. | Разветвительные коробки | 7 |
| 12. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |

Директор

МКУ «Управление делами

Администрации города Иванова»

___________________ Е.И. Кодаченко		 ______________________

м.п.	 							м.п.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№________ от ____________

| Наименование объекта | Цена услуг по техническому обслуживанию, руб. |
| --- | --- |
| г. Иваново, пл. Революции, д. 6 |  |
| г. Иваново, пл. Революции, д. 4 |  |
| г. Иваново, Шереметевский пр., д.1 |  |
| г. Иваново, ул. Павленко, 16 |  |
| г. Иваново, ул. Черниковых, 33 |  |
| г. Иваново, ул. Октябрьская, 11 |  |
| г. Иваново, ул. Суворова, 72 (гараж) |  |
| г. Иваново, ул. Лежневская, 158 А (гараж) |  |
| г. Иваново, ул. 1 Полевая, 33 (гараж) |  |
| ИТОГО |  |

Директор

МКУ «Управление делами

Администрации города Иванова»

___________________ Е.И. Кодаченко		 ______________________

м.п.								 м.п.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______ от ______________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *

по техническому обслуживанию охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения и системы дымоудаления и обеспечение вывода сигнала о срабатывания средств пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области на объектах МКУ «Управление делами Администрации города Иванова».

- * -представлено в части III «Описание объекта закупки»

| ЗАКАЗЧИК: _____________ _______________ _____________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________ _________________ _______________ |
| --- | --- |

ЧАСТЬ III

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Характеристики и объем оказываемых услуг

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- по техническому обслуживанию охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения и системы дымоудаления и обеспечение вывода сигнала о срабатывания средств пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области на объектах МКУ «Управление делами Администрации города Иванова».

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике, контролю технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

1.2. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

Внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно неработоспособно, исправно - неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т. е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам;

Проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

Профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

Внешний осмотр и проверка работоспособности установок должны проводиться не реже одного раза в месяц. Периодичность проведения профилактических работ устанавливается по согласованию с Заказчиком.

1.3. Периодичность и содержание работ по техническому обслуживанию отдельных технических средств устанавливается в соответствии с нормами времени на техническое обслуживание установок охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения и системы дымоудаления, согласованные с Заказчиком.

1.4. Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию могут изменяться по согласованию между Исполнителем и Заказчиком в зависимости от условий и срока эксплуатации технических средств.

1.5. После заключения договора Исполнитель должен завести в 2-х экземплярах "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию".

2. Организация и порядок проведения работ

2.1. Для устранения неисправности оборудования Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные Договором.

В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект на следующий день.

2.2. Исполнитель должен немедленно прибыть на объект для устранения неисправности обслуживаемого оборудования, могущего повлечь материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.).

2.3. Замена вышедшего из строя оборудования, приобретенного или отремонтированного на средства Заказчика, входит в стоимость работ по техническому обслуживанию.

2.4. Вышедшее из строя оборудование не входит в стоимость договора и оплачивается Заказчиком по отдельному счету, выставляемому Исполнителем после замены оборудования.

2.5. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в "Журнале учета вызова".

2.6. Все проведенные работы по техническому обслуживанию, в т.ч. и по контролю качества, должны фиксироваться Исполнителем в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию", один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой – у Исполнителя.

Записи в обоих журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика.

3. Требования к исполнителю

3.1. Действующая лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной на основании пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Постановления Правительства от 30 декабря 2011 г. № 1225 "Положение о лицензировании деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

3.2. Обеспечение вывода сигнала  о срабатывания средств пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области, проводится с целью обеспечения их срабатывания при возникновении пожара, а также поддержания систем в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

Основные обязанности исполнителя:

- Внешний осмотр составных частей объектовых станций радиосистемы передачи извещений на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п. – ежемесячно.

- Тестирование работоспособности программного обеспечения объектового оборудования – при необходимости.

- Проверка прохождения сигнала «неисправность» и сигнала «пожар» на  пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области – ежедневно.

- Контроль состояния и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию объектовых станций радиосистемы передачи извещений – ежемесячно.

Замена вышедшего из строя оборудования и восстановление эксплуатационной готовности производится в срок не более 12 часов после   выявления причины неисправности. Исполнитель должен иметь свой подменный фонд оборудования приема-передачи сигнала на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области

Результаты осмотров и проведенных регламентных работ Подрядчик обязан отражать в документах по учету технического состояния системы мониторинга, обработке и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров (журнал учета технического состояния). В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния системы, оборудования и составных частей системы, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах, сведения о дате и времени выполнения работ и подпись ответственного лица Исполнителя.

Обеспечение вывода сигнала должно включать в себя:

– установка на период оказания услуг оборудования, соответствующего ТЗ, обеспечивающего вывод сигнала.

- проведение плановых работ;

- устранение неисправностей;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- проводить в полном объеме, предусмотренном регламенте услуги, в установленные сроки;

- оказывать услугу персоналом, квалификация которого соответствует сложности оказываемой услуги, под контролем Заказчика;

- соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

- в случае возникновения неисправностей в работе установок представитель Исполнителя обязан прибыть на объект в течение 3 (трех) часов после поступления сообщения об этом для определения и устранения причины неполадки;

- присутствие представителя Исполнителя при проведении плановых и внеплановых учебных пожарных тревог на объектах Заказчика;

Обеспечить вывод сигнала о срабатывание систем автоматической пожарной сигнализации с объекта Заказчика по выделенным каналам МЧС на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области  расположенный по адресу г. Иваново, ул. Диановых, д.8-а. Услуга должна быть оказана с использованием оборудования Исполнителя.( оборудование, используемое Исполнителем, должно обеспечивать вывод сигнала на  пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС»  и иметь сертификат или иной документ о совместимости с  пультом централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС»)

Обеспечение вывода сигнала о срабатывания средств пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области производится круглосуточно на следующих объектах:

| № п/п | Адрес объекта | Услуга (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6. | 1 |
| 2 | Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 4. | 1 |
| 3 | Здание по адресу: г. Иваново, Шереметевский пр., 1. | 1 |

3. График оказания услуг

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей систем (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | Еженедельно |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | Еженедельно |
| 3. | Контроль основного и резервного источника питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) | Еженедельно |
| 5. | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6. | Проверка работоспособности систем. | Ежемесячно |
| 7. | Замена вышедшего из строя оборудования. | По мере необходимости |

4. Перечень обслуживаемого оборудования

4.1. Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6.

Система активного пожаротушения

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технологическая часть насосной станции (ППА) | 1 |
| 2. | Узел управления спринклерной установкой (ППА) | 1 |
| 3. | Шкаф автоматический (ППА) | 1 |
| 4. | Шкаф управления насосами (ППА) | 6 |
| 5. | Сигнализаторы давления (ППА) | 2 |

Система дымоудаления

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исполн. устройство системы дымоудаления (ДУ) | 12 |
| 2. | Узел дистанционного эл. пуска системы ДУ | 14 |
| 3. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-42») | 16 |
| 4. | Извещатель пожарной сигнализации (ДИП) | 17 |

Автоматическая пожарная сигнализация

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 87 |
| 2. | Источник резервного питания (БИРП) | 2 |
| 3. | Извещатель пожарной сигнализации (ИП-103, ДИП) | 759 |
| 4. | Извещатель пожарный ручной (ИПР) | 24 |
| 5. | Источник резервного питания (ББП-20М) | 11 |
| 6. | Извещатель пожарной сигнализации (ИПД 3.1) | 220 |
| 7. | Табло световое «Выход», «Запасный выход» | 43 |

Охранная сигнализация

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (УОТС-1-1, Нота, Кварц, Гранит-4, Гранит-8) | 18 |
| 2. | Прибор ПКУ (С-2000) | 1 |
| 3. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 74 |
| 4. | Источник резервного питания (БИРП) | 3 |
| 5. | Датчик охранной сигнализации (СМК, ДРС, ДИМК) | 294 |
| 6. | Извещатель охранной сигнализации типа ИК,РВ (SRP-600, SRPG-2N, MH) | 51 |

Система оповещения людей о пожаре

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усилитель мощности (JPA-360DP) | 1 |
| 2. | Предварительный усилитель (JMA-1410) | 1 |
| 3. | Системный блок – аварийная панель (EU-2211) | 1 |
| 4. | Селектор каналов (JSS-220P) | 20 |
| 5. | Блок контроля целостности линий громкогов. (JSC-132А) | 1 |
| 6. | Блок включения вентиляторов (JAB-112A) | 1 |
| 7. | Источник питания (JPD-322A) | 1 |
| 8. | Блок зарядки батарей (JEP-352) | 1 |
| 9. | Колонка звуковая (АС) | 25 |

Система видеонаблюдения

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Видеорегистратор PVDR 1663L | 1 |
| 2. | Видеокоммутатор | 7 |
| 3. | Блок питания (БПМ-1А, БП-5) | 3 |
| 4. | Термокожух для видеокамеры (К-15-5-70) | 7 |
| 5. | Видеокамера модульная (SK-1004 XC, GermicomF5) | 8 |

4.2. Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 4.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 6 |
| 2. | Компьютерная система видеонаблюдения (Goal) | 1 |
| 3. | Источник резервного питания (БИРП) | 8 |
| 4. | Прибор ПКУ (С-2000) | 1 |
| 5. | Извещатель пожарной сигнализации (ИПД 3.1) | 356 |
| 6. | Извещатель охранной сигнализации (SRP, SRPG) | 36 |
| 7. | Датчик охранной сигнализации (СМК, ДРС, ДИМК) | 370 |
| 8. | Колонка звуковая (АС) | 11 |
| 9. | Устройство сигнальное световое (СО «Маяк») | 6 |
| 10. | Термокожух (К-15-5-70) | 16 |

4.3. Здание по адресу: г. Иваново, Шереметевский пр., 1.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Сигнал-20П») | 4 |
| 2. | Прибор приемно-контрольный (БАС, БУМ) | 5 |
| 3. | Прибор приемно-контрольный (С-2000-БИ) | 3 |
| 4. | Прибор приемно-контрольный (С-2000-4, С-2000-2) | 59 |
| 5. | Пульт управления (С-2000-К, С-2000) | 3 |
| 6. | Акустический модуль | 58 |
| 7. | Извещатель пожарный (ИПД 3.1, ИПР) | 583 |
| 8. | Извещатель охранный (SRP-600) | 89 |
| 9. | Источник питания (БИРП и т.п.) | 9 |
| 10. | Оповещатель свето-звуковой | 4 |
| 11. | Разветвительные коробки | 93 |
| 12. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 180 |
| 13. | Считыватель ТМ | 88 |

4.4. Здания по адресу:	г. Иваново, ул. Павленко, 16.

г. Иваново, ул. Черниковых, 33.

г. Иваново, ул. Октябрьская, 11.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 3 |
| 2. | Расширитель EXP | 7 |
| 3. | Пульт управления RXN-400 | 3 |
| 4. | Модуль интерфейса TRV-100 | 3 |
| 5. | Извещатель пожарный (ИПД 3.1, ИПР-3CУ) | 45 |
| 6. | Извещатель охранный (GBD-II) | 16 |
| 7. | Извещатель охранный (SRP-600) | 21 |
| 8. | Источник питания (БИРП 12/1,6) | 3 |
| 9. | Оповещатель свето-звуковой | 9 |
| 10. | Разветвительные коробки | 12 |
| 11. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 56 |

4.5. Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. Лежневская, 158а.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | Расширитель | 1 |
| 3. | Пульт управления RX-150 | 1 |
| 4. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 5. | Извещатель пожарный дымовой | 4 |
| 6. | Извещатель пожарный тепловой | 19 |
| 7. | Извещатель пожарный ручной (ИПР-3CУ) | 4 |
| 8. | Извещатель охранный (Аргус-2) | 4 |
| 9. | Извещатель охранный (SRP-600) | 1 |
| 10. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 11 |
| 11. | Источник питания Скат 1200Д | 1 |
| 12. | Оповещатель свето-звуковой | 5 |
| 13. | Разветвительные коробки | 3 |
| 14. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 16 |

4.6. Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. Суворова, 72.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | Пульт управления RXN-400 | 1 |
| 3. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 4. | Извещатель охранный (Аргус-2) | 2 |
| 5. | Извещатель охранный (SRP-600) | 2 |
| 6. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 2 |
| 7. | Оповещатель свето-звуковой | 2 |
| 8. | Разветвительные коробки | 3 |
| 9. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |

4.7. Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. 1-я Полевая, 33.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | КДУ-ТМ | 1 |
| 3. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 4. | Извещатель пожарный дымовой (ИПД 3.1) | 4 |
| 5. | Извещатель пожарный ручной (ИПР-3CУ) | 1 |
| 6. | Извещатель охранный («Аргус-3») | 1 |
| 7. | Извещатель охранный (SRP-600) | 1 |
| 8. | Извещатель охранный («Фотон-Ш») | 2 |
| 9. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 6 |
| 10. | Оповещатель свето-звуковой | 2 |
| 11. | Разветвительные коробки | 7 |
| 12. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

5.1. Исполнитель должен гарантировать бесперебойную работу обслуживаемого оборудования. Основой нормальной работы оборудования должны быть планово-предупредительные мероприятия, проводимые Исполнителем согласно графику выполнения работ.

5.2. Для устранения обнаруженных Заказчиком неисправностей в работе систем представители Исполнителя прибывают не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа после вызова.

5.3. Аварийные ситуации должны устраняться Исполнителем в течение рабочего дня

2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определялась посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 02.03.2015 г. на основании представленных коммерческих предложений.

Цена за единицу товара (услуги) рассчитана по Методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и определена по формуле:

| Наименование товара | Ед. изм. | Цена участника исследования, руб. за 1 услугу в месяц. |  |  | Среднерыночная цена услуги за месяц, руб. | Кол-во, мес. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 | № 2 | № 3 |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и системы видеонаблюдения. | услуга | 22 350 | 22 600 | 22 550 | 22 500,00 | 8 | 180 000 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  |  | 180 000 |

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i

НМЦК = 1/3 * (22 350+22 600+22 550) = 22 500 руб.

По тексту настоящей документации считать, что до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (часть 5 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Указывается с 1 января 2016 года (ст. 114 Закона № 44-ФЗ)

В соответствии с системой налогообложения, применяемой участником закупки

В соответствии с системой налогообложения, применяемой Исполнителем